ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Федеральное казенное учреждение

«Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения государственного контракта на

«Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в                г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение»

| СОГЛАСОВАНО: Главный бухгалтер ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» |  | УТВЕРЖДАЮ: Генеральный директор ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» |
| --- | --- | --- |
|  | Г. Д. Андреева |  |  | М. Ф. Мелешкин |
| «____»________________2016 г. |  | «____»________________2016 г. |
| СОГЛАСОВАНО: Начальник сметного отдела ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник отдела информационных технологий ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» |
|  | Смирнова С. Г. |  |  | Р. А. Уразов |
| «____»________________2016 г. |  | «____»________________2016 г. |

г. Москва, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

рАЗДЕЛ I. «Общие условия проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»									3

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ										3

1.1. Законодательное регулирование								3

1.2. Государственный заказчик									3

1.3. Предмет Аукциона. Место и сроки (периоды) поставки товаров

(выполнения работ, оказания услуг)								3

## 1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта				3

## 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты						4

1.6. Требования к Участникам размещения заказа						4

## 1.7. Расходы на участие в Аукционе и при заключении Контракта				5

### 1.8. Преференции											5

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ								6

2.1. Содержание документации об Аукционе							6

## 2.2. Разъяснение положений документации об Аукционе					6

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении Аукциона,

в документацию об Аукционе									6

2.4. Отказ от проведения Аукциона								7

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ заявки на участие в аукционе	8

3.1. Участие в Аукционе										8

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки

на участие в Аукционе										8

3.3. Требования к описанию товаров 								9

3.4. Порядок, место, дата начала, дата окончания срока

подачи заявок на участие в Аукционе								9

3.5. Отзыв заявок на участие в Аукционе								10

3.6. Обеспечение заявки на участие в Аукционе							10

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ				11

4.1. Порядок рассмотрение Первых частей заявок на участие в Аукционе			11

5. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА									12

5.1. Общие положения										12

5.2. Величина понижения начальной (максимальной) цены Контракта

(«Шаг Аукциона»)											12

5.3. Порядок проведения Аукциона								12

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА						15

6.1. Порядок рассмотрения Вторых частей заявок на участие в Аукционе.			15

6.2. Признание Аукциона несостоявшимся							17

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА					18

7.1.Срок и порядок заключения Контракта 							18

7.2. Обеспечение исполнения Контракта								21

РАЗДЕЛ II. «Информационная карта Аукциона»						29

РАЗДЕЛ III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»				34

РАЗДЕЛ IV. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ»	67

РАЗДЕЛ V. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»						            157

РАЗДЕЛ VI. «ОБОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА

НА ДОПУСК ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

И БАЗ ДАННЫХ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»            160

рАЗДЕЛ I. «Общие условия проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящий открытый аукцион в электронной форме (далее - Аукцион) проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», и иных нормативно-правовых актов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок товаров, работ, услуг.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или регламентами установленными операторами площадок, проведение Аукциона регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее - документация об Аукционе).

1.2. Государственный заказчик

1.2.1. Государственный заказчик, указанный в Информационной карте Аукциона, проводит Аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте Аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями документации об Аукционе.

1.3. Предмет Аукциона. Краткое изложение условий государственного контракта.

1.3.1.Государственный заказчик осуществляет выбор организации для выполнения работ (поставки товара, оказания услуг), информация о которых содержится в Информационной карте Аукциона, в Разделе III «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

Предмет Аукциона указан в Информационной карте Аукциона.

1.3.2. Государственный заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении Аукциона в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об Аукционе, извещает о возможности подавать заявки на участие в Аукционе на выполнение работ (поставку товара, оказание услуг) информация, о которых содержится в Разделе III «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

1.3.3. Победивший участник электронного аукциона должен будет выполнить работы (поставить товар, оказать услуги) на условиях, указанных в Информационной карте Аукциона, в Разделе III «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ».

## 1.4. Начальная (максимальная) цена государственного контракта

1.4.1. Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта указано в Информационной карте Аукциона.

1.4.2. Начальная (максимальная) цена государственного контракта указана в Информационной карте Аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении государственного контракта (далее - Контракт) по итогам проведения Аукциона.

1.4.3. Цена Контракта в соответствии с условиями Контракта или на иных основаниях в связи с исполнением Контракта, включает в себя любого рода расходы, которые могут быть понесены в связи с исполнением Контракта.

## 1.5. Источник финансирования и порядок оплаты

### 1.5.1. Финансирование Контракта на выполнение работ (поставку товара, оказание услуг), который будет заключен по результатам Аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте Аукциона.

### 1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты выполняемых работ (поставляемого товара, оказываемых услуг) определены в проекте Контракта, и указаны в Информационной карте Аукциона.

1.6. Требования к Участникам аукциона

1.6.1. В Аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, если иное не указано в Информационной карте Аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке, а также при наличии на счете Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в Аукционе, указанный в Информационной карте Аукциона.

1.6.2. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте Аукциона;

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта Государственный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником электронного аукциона и Государственным заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Государственного заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы Государственного заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является оффшорной компанией.

1.6.3. Если указано в Информационной карте Аукциона Государственный заказчик устанавливает требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона - юридического лица.

1.6.4. Если указано в Информационной карте Аукциона Государственный заказчик устанавливает требование об отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных поставщиков, сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона.

1.6.5. Указанные в пунктах 1.6.2 – 1.6.4 требования предъявляются в равной мере ко всем участникам электронного аукциона.

1.7. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы

1.7.1. В случае, если указано в Информационной карте Аукциона учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

1.8. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов.

1.8.1. В случае, если указано в Информационной карте Аукциона организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.

1.9.	Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом

1.9.1. В случае, если указано в Информационной карте Аукциона действует ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

## 1.10. Расходы на участие в Аукционе и при заключении Контракта

### 1.10.1. Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в Аукционе, участием в Аукционе и заключением Контракта, а Государственный заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается Аукцион.

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

2.1. Содержание документации об Аукционе

2.1.1. Предполагается, что Участник размещения заказа изучит документацию об Аукционе, включая изменения, дополнения к документации об Аукционе, и разъяснения к документации об Аукционе, выпущенные Государственным заказчиком.

2.1.2. В случае неполного предоставления информации, запрашиваемой в документации об Аукционе, или же предоставление заявки на участие в Аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об Аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в Аукционе на этапе ее рассмотрения.

## 2.2. Разъяснение положений документации об Аукционе

2.2.1. При проведении Аукциона проведение переговоров Государственного заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в Аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. В случае нарушения указанного положения Аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. Любой участник Аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого Аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об Аукционе. При этом участник Аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного Аукциона.

2.2.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в п 2.2.2 запроса Государственный заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об Аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого Аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Государственному заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении Аукциона, в документацию об Аукционе

2.3.1. Государственный заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении Аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

В течение одного дня с даты принятия данного решения Государственный заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения.

2.3.2. Государственный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об Аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об Аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.

2.3.3. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок не допускаются.

# 2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

2.4.1. Государственный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до заключения контракта Государственный заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Государственный заказчик не несет ответственность перед участниками Аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам Аукциона причинены убытки в результате недобросовестных действий Государственного заказчика.

3. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ заявки на участие в аукционе

3.1. Участие в Аукционе

3.1.1. Для участия в Аукционе Участник Аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в Аукционе.

3.1.2. Участие в Аукционе возможно при наличии на счете Участника Аукциона, открытом  для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в Аукционе, указанном в Информационной карте Аукциона.

3.2. Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие в Аукционе

3.2.1. Заявка на участие в Аукционе состоит из двух частей.

## 3.2.2. Первая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию в соответствии с требованиями Информационной карты Аукциона:

3.2.2.1. При заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника Аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе                                          IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным Разделе                                         IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ»;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Разделе                                IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

3.2.2.2. Согласие участника Аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, при проведении Аукциона на выполнение работы или оказание услуги.

3.2.2.3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие Участника аукциона на выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника Аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие Участника аукциона на выполнение работ или оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об Аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

## 3.2.3. В случае если в Первой части заявки на участие в Аукционе не содержатся сведения указанные в п.п. 3.2.2. Раздела I. Участник аукциона не допускается Единой комиссией к участию в Аукционе.

3.2.4. Вторая часть заявки на участие в Аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника Аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника Аукциона;

2) документы, указанные в Информационной карте Аукциона и подтверждающие соответствие Участника Аукциона требованиям, установленным пп. 1) п. 1.6.2. Раздела I, или копии этих документов, а также декларация о соответствии Участника Аукциона требованиям, установленным пп. 3) – 8) п. 1.6.2 Раздела I;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено в Информационной карте Аукциона;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для Участника Аукциона заключаемый Контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии с п.п. 1.7-1.8 Раздела I, или копии этих документов, в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной карте Аукциона;

6) документы, подтверждающие соответствие Участника Аукциона и (или) предлагаемой им услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте Аукциона в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления в Информационной карте Аукциона ограничения, предусмотренного п.п. 1.9 Раздела I.

3.2.5. Заявка на участие в Аукционе направляется Участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.п. 3.2.1. Раздела I. Указанные электронные документы подаются одновременно.

3.2.6. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.2.7. В случае неполного представления документов, в соответствии с п.п. 3.2.4. Раздела I., перечисленных в Информационной карте Аукциона Участник размещения заказа не допускается Аукционной комиссией к участию в Аукционе.

3.2.8. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в документах недостоверных сведений об Участнике аукциона или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка, является риском Участника аукциона, подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска Участника аукциона к участию в Аукционе.

3.2.9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником аукциона в составе заявки на участие в Аукционе, такой Участник отстраняется Государственным заказчиком от участия в Аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения Контракта.

3.3. Инструкция по заполнению заявки

3.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые Участником в составе заявки, должны быть оформлены с использованием шрифтов русской и/или латинской графических основ и должны быть удобочитаемы. Шрифтовое оформление текста заявки и документов, представляемых Участником, должно обеспечивать удобочитаемость.

Текст заявки на участие в электронном аукционе и все документы, представляемые Участником в составе заявки, должен быть написан в строчку в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз. Деление текста на строки должно производится по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно правилам переноса. При переносе слов должен использоваться знак переноса, графически идентичный дефису.

Файлы заявки и всех документов, представляемых Участником в составе заявки, не должны быть заблокированы и закодированы (должен осуществляться поиск и копирование по тексту), и должны открываться общедоступными средствами.

Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не должны». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», то есть должны быть конкретными.

При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в Разделе IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» (далее - Техническое задание настоящей документации).

В Техническом задании настоящей документации значение показателя установлено как верхний или нижний предел, сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом задании настоящей документации установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем» заданный в Техническом задании настоящей документации показатель, но без сопровождения словами «не менее» (пример: - «В кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов»; Предложение участника - «В кабинете устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол луча 165 градусов»).

В Техническом задании настоящей документации устанавливается диапазонный показатель, значение которого не может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с таким значением показателя. В Техническом задании настоящей документации устанавливается диапазонный показатель, наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующими заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон должен быть не более от…- до…». (Пример: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.»; В предложении Участника должно быть указано следующим образом: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия, или Участник может указать диапазон шире, например – от -50 до 120 градусов Цельсия».

В Техническом задании настоящей документации значение показателя установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующее заявленным требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании настоящей документации, но без сопровождения словом «до». В Техническом задании  настоящей документации указаны конкретные значения показателей и значения показателей не сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», Участником закупки должен быть предложен товар со значениями, заданными в Техническом задании настоящей документации, данные значения показателей не изменяются!

3.4. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.

3.4.1. Заявка на участие в Аукционе направляется Участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.

3.4.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в Аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого Участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

3.4.3. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в Аукционе в отношении каждого объекта закупки.

3.4.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в Аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее Участнику в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;

2) подачи одним Участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим Участником не отозваны. В указанном случае этому Участнику возвращаются все заявки на участие в Аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;

4) получения данной заявки от Участника Аукциона  с нарушением положений части 14 статьи 61 Закона;

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе Участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.

3.4.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в Аукционе в соответствии с пунктом 3.4.4 Раздела I оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа Участника Аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в Аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

3.4.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику первую часть заявки на участие в Аукционе.

3.5. Срок подачи заявок на участие в электронном аукционе.

3.5.1. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в Аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в Информационной карте Аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок.

3.6. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.

11.5.1. Заявка на участие в Аукционе направляется Участником аукциона оператору и по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте Аукциона.

3.7.	Отзыв заявок на участие в аукционе.

## Участник аукциона, подавший заявку на участие в Аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

3.8. Обеспечение заявки на участие в Аукционе

3.8.1. Участие в Аукционе возможно при наличии на лицевом счете Участника аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в Аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в Аукционе, предусмотренный Информационной картой Аукциона.

3.8.2. Требование обеспечения заявки на участие в Аукционе в равной мере распространяется на всех Участников аукциона.

3.8.3. В случае если Участник аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, блокирование денежных средств прекращается в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком Участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков. При этом денежные средства не возвращаются Участнику аукциона, а перечисляются на счет Государственного заказчика.

4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1. Порядок рассмотрения Первых частей заявок на участие в Аукционе.

4.1.1. Единая комиссия проверяет Первые части заявок на участие в Аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об Аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

4.1.2. Единая комиссия рассматривает Первые части заявок на участие в Аукционе в срок, указанный в Информационной карте Аукциона. Срок рассмотрения Первых частей заявок на участие в Аукционе не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе.

4.1.3. По результатам рассмотрения Первых частей заявок на участие в Аукционе, содержащих информацию, предусмотренную документацией об Аукционе, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в Аукционе Участника закупки и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в Аукционе, Участником аукциона или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в Аукционе.

4.1.4. Участник аукциона не допускается к участию в Аукционе в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной п. 3.2., п. 3.3. Раздела I или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной п.п. 3.2., п. 3.3. Раздела I, требованиям документации об Аукционе.

4.1.5. Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе. Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе направляется Государственным заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка на участие в Аукционе или не подано ни одной заявки на участие в Аукционе, а также в случае, если по результатам рассмотрения Первых частей заявок на участие в Аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в Аукционе всех Участников закупки, подавших заявки на участие в Аукционе, или о признании только одного Участника закупки, подавшего заявку на участие в Аукционе, Участником аукциона, в протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе вносится информация о признании Аукциона несостоявшимся.

4.1.7. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в Аукционе и признанным Участниками аукциона, и Участникам закупки, подавшим заявки на участие в Аукционе и не допущенным к участию в Аукционе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях.

5. ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

5.1. Общие положения

5.1.1. В Аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в Аукционе его участники.

5.1.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении Аукциона и в Информационной карте Аукциона. Время начала проведения Аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Государственный заказчик.

5.1.3. Днем проведения Аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения Первых частей заявок на участие в Аукционе.

5.1.4. Аукцион проводится путем снижения, начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении Аукциона и в Информационной карте Аукциона, в порядке, установленном настоящим подразделом.

5.2. Величина понижения начальной (максимальной) цены Контракта («Шаг Аукциона»)

5.2.1. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены Контракта, информация о «шаге аукциона» содержится в Информационной карте Аукциона.

5.2.2. При проведении Аукциона Участники аукциона подают предложения о цене Контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене Контракта на величину в пределах "шага аукциона".

5.2.3. При проведении Аукциона любой Участник аукциона также вправе подать предложение о цене Контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п.п. 5.2.4. Раздела I.

5.2.4. При проведении Аукциона Участники аукциона подают предложения о цене Контракта с учетом следующих требований:

1) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Контракта, равное ранее поданному этим Участником предложению о цене Контракта или большее чем оно, а также предложение о цене Контракта, равное нулю;

2) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) Участник аукциона не вправе подавать предложение о цене Контракта, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене Контракта в случае, если оно подано таким Участником аукциона.

5.3. Порядок проведения Аукциона

5.3.1. От начала проведения Аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене Контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене Контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Контракта в соответствии с п.п. 5.3.2. Раздела I.

5.3.2. При проведении Аукциона устанавливается время приема предложений Участников Аукциона о цене Контракта, составляющее десять минут от начала проведения Аукциона до истечения срока подачи предложений о цене Контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене Контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене Контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение Аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене Контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене Контракта не поступило, Аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

5.3.3. В течение десяти минут с момента завершения Аукциона в соответствии с п.п. 5.3.2. Раздела I любой Участник аукциона вправе подать предложение о цене Контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене Контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных п.п. 5.2.4. 1) 3) Раздела I.

5.3.4. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении Аукциона конфиденциальность информации об Участниках аукциона.

5.3.5. Во время проведения Аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене Контракта, не соответствующее требованиям, предусмотренным документацией об Аукционе.

5.3.6. В случае, если Участником аукциона была предложена цена Контракта, равная цене, предложенной другим Участником аукциона, лучшим признается предложение о цене Контракта, поступившее раньше.

5.3.7. В случае, если при проведении Аукциона цена Контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, Аукцион проводится на право заключить Контракт. При этом Аукцион проводится путем повышения цены Контракта с учетом следующих особенностей:

1) Аукцион проводится до достижения цены Контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) Участник аукциона не вправе подавать предложения о цене Контракта выше максимальной суммы сделки для этого Участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам Аукциона сделок от имени Участника закупки, которое содержится в реестре участников Аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении о проведении Аукциона.

5.3.8. Протокол проведения Аукциона размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания Аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

5.3.9. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в п.п. 5.3.8. Раздела I, оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику такой протокол и Вторые части заявок на участие в Аукционе, поданных Участниками аукциона, предложения о цене Контракта которых при ранжировании в соответствии с п.п. 5.3.8. Раздела I получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в Аукционе принимали участие менее десяти Участников аукциона, Вторые части заявок на участие в Аукционе, поданных такими Участниками аукциона, а также документы указанных Участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе в реестре Участников, получивших аккредитацию на электронной площадке:

1) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением об аккредитации на электронной площадке, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

2) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

6) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.

В течение этого же срока оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным Участникам аукциона.

5.3.10. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из Участников аукциона не подал предложение о цене Контракта в соответствии с п.п. 5.2.2. Раздела I, Аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании Аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания Аукциона, начальная (максимальная) цена Контракта.

5.3.11. Любой Участник аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в п.п. 5.3.8. Раздела I протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов Аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса предоставляет такому Участнику аукциона соответствующие разъяснения.

5.3.12. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения Аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения Аукциона, равный доступ Участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящим подразделом, независимо от времени окончания Аукциона.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Порядок рассмотрения Вторых частей заявок на участие в Аукционе.

6.1.1. Единая комиссия рассматривает Вторые части заявок на участие в Аукционе, а также документы, направленные Государственному заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п.п. 5.3.9. Раздела I, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об Аукционе.

6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения Вторых частей заявок на участие в Аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в Аукционе требованиям, установленным документацией об Аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены п. 6.1. Раздела I. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку Участнике аукциона, содержащуюся в реестре Участников Аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

6.1.3. Единая комиссия рассматривает Вторые части заявок на участие в Аукционе, направленных в соответствии с п.п. 5.3.9.Раздела I, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в Аукционе требованиям, установленным документацией об Аукционе. В случае, если в Аукционе принимали участие менее чем десять Участников аукциона и менее чем пять заявок на участие в Аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает Вторые части заявок на участие в Аукционе, поданных всеми Участниками аукциона, принявшими участие в Аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в Аукционе начинается с заявки на участие в Аукционе, поданной Участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену Контракта (в случае, предусмотренном п.п. 5.3.7. Раздела I, - наиболее высокую цену Контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в Аукционе в соответствии с п.п. 5.3.8. Раздела I.

6.1.4. В случае, если в соответствии с п.п. 6.1.3. Раздела I не выявлено пять заявок на участие в Аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об Аукционе, из десяти заявок на участие в Аукционе, направленных ранее Государственному заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от Государственного заказчика оператор электронной площадки направляет Государственному заказчику все Вторые части заявок на участие в Аукционе Участников аукциона, ранжированные в соответствии с п.п. 5.3.8. Раздела I, для выявления пяти заявок на участие в Аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об Аукционе.

6.1.5. Общий срок рассмотрения Вторых частей заявок на участие в Аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения Аукциона.

6.1.6. Заявка на участие в Аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об Аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об Аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об Участнике Аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе;

2) несоответствия Участника Аукциона требованиям, установленным в п. 1.6 Раздела I.

6.1.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в Аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются Государственным заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.

6.1.8. Любой Участник аукциона, за исключением его Участников, заявки на участие в Аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в Аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

6.1.9. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену Контракта и заявка на участие в Аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем Аукциона. В случае, предусмотренном п. 5.3.7 Раздела I, победителем Аукциона признается его Участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения Контракта и заявка на участие в Аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об Аукционе.

6.1.10. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет Участникам аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в Аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией об Аукционе, уведомления о принятых решениях.

6.1.11. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об Аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта

7.1.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, содержится в Информационной карте Аукциона.

7.1.2. По результатам Аукциона Контракт заключается с победителем Аукциона, а в случаях, предусмотренных п. 7.1 Раздела I, с иным участником Аукциона, заявка которого на участие в Аукционе в соответствии с п. 6.1 Раздела I признана соответствующей требованиям, установленным документацией об Аукционе.

7.1.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на  официальном сайте) указанного в п. 6.1.7 Раздела I протокола Государственный заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект Контракта, который составляется путем включения цены Контракта, предложенной Участником аукциона, с которым заключается Контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в Аукционе его Участника, в проект Контракта, прилагаемый к документации об Аукционе.

7.1.4. В течение пяти дней с даты размещения Государственный заказчиком в единой информационной системе проекта Контракта победитель Аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении Аукциона цена Контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель Аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с п. 7.5.1 Раздел I, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью п. 7.5.2                Раздела I.

7.1.5. Победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, в случае наличия разногласий по проекту Контракта, размещенному в соответствии с пп. 7.1.3 Раздела I, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона. При этом победитель Аукциона, с которым заключается Контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта Контракта, не соответствующим извещению о проведении Аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в Аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

7.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем Аукциона в единой информационной системе в соответствии с пп. 7.1.5 Раздела I протокола разногласий Государственный заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект Контракта либо повторно размещает в единой информационной системе  проект Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Государственным заказчиком проекта Контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя Аукциона допускается при условии, что победитель Аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пп. 7.1.5 Раздела I не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пп. 6.1.7 Раздела I.

7.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения Государственным заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пп. 7.1.6 Раздела I, победитель Аукциона размещает в единой информационной системе проект Контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пп. 7.1.5 Раздела I протокол разногласий.

7.1.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе  проекта Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя Аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта Государственный заказчик обязан разместить Контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Государственного заказчика, в единой информационной системе.

7.1.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пп. 7.1.8 Раздела I и подписанного Государственным заказчиком Контракта он считается заключенным.

7.1.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

7.1.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении Аукциона и документации об Аукционе, по цене, предложенной его победителем.

7.1.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в Аукционе, возвращаются победителю Аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.

7.1.13. В случае, предусмотренном пп. 5.3.7 Раздела I, Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику, Участником аукциона, с которым заключается Контракт, денежных средств в размере предложенной таким Участником цены за право заключения Контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

7.1.14. Победитель Аукциона признается уклонившимся от заключения Контракта в случае, если в сроки, предусмотренные п. 7.1 Раздела I, он не направил Государственному заказчику проект Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя Аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пп. 7.1.5 Раздела I, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пп. 6.1.7 Раздела I, или не исполнил требования, предусмотренные п. 7.5 Раздела I (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

7.1.15. В случае, если победитель Аукциона признан уклонившимся от заключения Контракта, Государственный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в Аукционе, и заключить Контракт с Участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель Аукциона, цену Контракта или предложение о цене Контракта которого содержит лучшие условия по цене Контракта, следующие после условий, предложенных победителем Аукциона. В случае согласия этого Участника заключить Контракт этот Участник признается победителем Аукциона и проект Контракта, прилагаемый к документации об Аукционе, составляется Государственным заказчиком путем включения в проект Контракта условий его исполнения, предложенных этим Участником. Проект Контракта должен быть направлен Государственным заказчиком этому Участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения Контракта.

7.1.16. Участник аукциона, признанный победителем Аукциона в соответствии с пп. 7.1.15, вправе подписать Контракт и передать его Государственному заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пп. 7.1.4 Раздела I, или отказаться от заключения Контракта. Одновременно с подписанным экземпляром Контракта победитель Аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном пп. 5.3.7 Раздела I, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения Контракта. Если этот победитель уклонился от заключения Контракта, Аукцион признается несостоявшимся.

7.1.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию Контракта одной из сторон в установленные п. 7.1 Раздела I сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных п. 7.1 Раздела I сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

7.1.18. В случае, если Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в Аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Контракт заключается с Участником аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если этот Участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации об аукционе.

7.1.19. В случае, если Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного Участника закупки, подавшего заявку на участие в Аукционе, его Участником,  Контракт с единственным Участником аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и документации об Аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном п. 7.1 Раздела I.

7.1.20. В случае, если Аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 указанного Федерального закона.

7.1.21. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение Контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на  официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона, проводятся на электронной площадке, указанной в Информационной карте Аукциона.

7.2. Обеспечение исполнения контракта, размер, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

7.2.1. Обеспечение исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению.

7.2.1 Государственным Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в Информационной карте Аукциона.

7.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям п. 7.3 Раздела I, или внесением денежных средств на указанный в Информационной карте Аукциона счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

7.2.3. Контракт заключается после предоставления Участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом и требованиями, установленными в Информационной карте Аукциона.

7.2.4. В случае непредоставления Участником закупки, с которым заключается Контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения Контракта, такой Участник считается уклонившимся от заключения Контракта.

7.2.5. В случае, если предложенная в заявке Участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений п. 7.5 Раздела I.

7.2.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

7.2.7. В случае, если Участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

7.3. Условия банковской гарантии

7.3.1. Государственный заказчик в качестве исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.3.2. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.3.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) обязательное закрепление права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

2) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с п. 7.2 Раздела I;

3) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

4) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

5) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

6) срок действия банковской гарантии - должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

7) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;

8) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);

9) обязательное закрепление права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) обязательное закрепление условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) условие о праве Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.3.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии:

1) требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией;

2) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

3) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

4) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

7.3.5. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

7.3.6. Государственный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.3.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.п. 7.3.2 и 7.3.3 Раздела I;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении Аукциона, документации об Аукционе.

7.3.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в п. 7.3.5 Раздела I, информирует об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.

7.3.9. Банковская гарантия, предоставляемая Участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.

7.4. Информация о банковском сопровождении контракта

7.4.1. В случае если указано в Информационной карте Аукциона, осуществляется банковское сопровождение Контракта.

# 7.5. Антидемпинговые меры при проведении конкурса и аукциона

7.5.1. Если при проведении Аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и Участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении Аукциона, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

7.5.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и Участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Контракт заключается только после предоставления таким Участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в п. 7.5.1 Раздела I, или информации, подтверждающей добросовестность такого Участника на дату подачи заявки в соответствии с п. 7.5.3. Раздела I.

7.5.3. К информации, подтверждающей добросовестность Участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким Участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому Участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с п. 7.5.2 Раздела I.

7.5.4. Информация, предусмотренная п. 7.5.3 Раздела I, предоставляется Участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта Контракта. При невыполнении таким Участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией информации, предусмотренной п. 7.5.3 Раздела I, недостоверной Контракт с таким Участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае решение единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех Участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.5.5. Обеспечение, указанное в п.п. 7.5.1 и 7.5.2 Раздела I, предоставляется Участником закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. В этом случае уклонение Участника закупки от заключения Контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех Участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7.5.6. В случае признания победителя Аукциона уклонившимся от заключения Контракта на Участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона о контрактной системе заключается Контракт, распространяются требования п. 7.5 Раздела I в полном объеме.

7.6. Изменения условий контракта

7.6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

3) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;

4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

5) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

7.6.2. Принятие Государственным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара.

7.6.3. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая, если новый поставщик является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

7.6.4. В случае перемены Государственного заказчика, права и обязанности Государственного заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.

7.6.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

7.7. Возможность Государственного заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством

7.7.1. 	Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.7.2. 	Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

7.7.3. 	Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.4. 	Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.7.5. 	Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

7.7.6. 	Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.7. 	Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с п. 7.6.3 Раздела I. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

7.7.8. 	Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

7.7.9. 	Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7.7.10. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.11.	Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

7.7.12.	Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

7.7.13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.7.14. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

## РАЗДЕЛ II. «Информационная карта Аукциона»

### В РАЗДЕЛЕ II «Информационная карта Аукциона» содержится информация для данного конкретного Аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения РАЗДЕЛА I «Общие условия проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».

При возникновении противоречия между положениями РАЗДЕЛА I «Общие условия проведения ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и РАЗДЕЛА II «Информационная карта Аукциона» применяются положения РАЗДЕЛА II.

| № п/п | Информация |
| --- | --- |
| 1. | Наименование Государственного заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо | Государственный заказчик: Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы» Юр. адрес: 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23. Фактический адрес: 109012, г. Москва, Большой Черкасский пер., д. 15-17, стр. 1 Телефон: (495) 606-84-29, факс: (495) 606-84-29 Адрес электронной почты: tender.odez@gmail.com Контрактная служба заказчика: контрактная служба ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» без образования отдельного структурного подразделения создана на основании приказа ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» от 28.02.2014г. № ЖГ-12-137 «О создании контрактной службы ФКУ «ОДЕЗ ФНС России». Руководитель контрактной службы: Мелешкин Михаил Федорович Контактное лицо (информация по подготовке заявки на участие в аукционе, а также по процедуре проведения аукциона): Евсеенкова Елена Владимировна Ответственное должностное лицо Заказчика (информация о предмете закупки): Уразов Роман Александрович Официальный сайт, на котором размещена документация об Аукционе www.zakupki.gov.ru Сайт электронной площадки, на котором проводится Аукцион http://www.sberbank-ast.ru/ |
| 2. | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение условий контракта | Наименование объекта закупки Электронный аукцион на право заключения государственного контракта на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение» Описание объекта закупки: В соответствии с Разделом IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ» Место и сроки выполнения работ: Место выполнения работ: Федеральный центр обработки данных (г. Дубна, Московская область) и Резервный центр обработки данных №1 (г. Городец, Нижегородская область). Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ - с даты заключения государственного контракта. Окончание выполнения работ – «25» декабря 2017 г. |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта | Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта: Начальная (максимальная) цена государственного контракта установлена в соответствии с переутвержденной Распоряжениями ФНС России № 58@ от 13.04.2016г. «О переутверждении проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Резервный цент обработки данных № 1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область» и № 59@ от 13.04.2016г. «О переутверждении проектно-сметной документации по объекту капитального строительства «Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область» проектно-сметной документацией и в соответствии с Разделом V «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА» |
|  |  | Начальная (максимальная) цена Контракта Начальная (максимальная) цена Контракта составляет: 3 800 336 110,00 рублей (Три миллиарда восемьсот миллионов триста тридцать шесть тысяч сто десять руб. 00 коп.). В цену Контракта включены все расходы, необходимые для выполнения работ в соответствии с РАЗДЕЛОМ IV «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ», Разделом III «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА», в т.ч. стоимость организационно-подготовительных и сопутствующих работ и затрат, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все расходы, необходимые для выполнения Победителем аукциона (Исполнителем) всех обязательств по Контракту. При расчете за выполненные работы предусматривается возможность перераспределения стоимости отдельных статей расчета цены контракта и корректировка стоимости отдельных конструктивных элементов в пределах цены контракта. |
| 4. | Источник финансирования. Валюта, используемая для формирования цены контракта | Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты Работы финансируются за счет средств федерального бюджета. Валюта – российский рубль. Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата по Контракту производится Государственным заказчиком в порядке, предусмотренном в проекте Контракта. |
| 5. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Не устанавливается, поскольку для формирования цены контракта и расчетов используется валюта Российской Федерации. |
| 6. | Шаг аукциона | Величина понижения начальной (максимальной) цены Контракта («шаг аукциона») «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента (19 001 680,55 рублей (Девятнадцать миллионов одна тысяча шестьсот восемьдесят руб. 55 коп.)) до пяти процентов (190 016 805,50 рублей (Сто девяносто миллионов шестнадцать тысяч восемьсот пять руб. 50 коп.)) начальной (максимальной) цены Контракта. |
| 7. | Требования, предъявляемые к Участникам закупки | Требования, предъявляемые к Участникам закупки В Аукционе могут принимать участие любые юридические лица независимо от их организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: Не предоставляются Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с Законом организациям инвалидов: Не предоставляются. Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с Законом: Не установлено. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) непроведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 3) отсутствие у Участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 4) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5) отсутствие между Участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - Участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 6) участник закупки не является оффшорной компанией; 7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника закупки - юридического лица. |
| 8. | Состав заявки на участие в аукционе | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать: Согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Участник закупки должен представить в составе Второй части заявки на участие в Аукционе следующие документы и информацию: 1) Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика Участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика Участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа Участника аукциона; 2) Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным в пп. 3) – 8) п. 1.6.2 Раздела I; 3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для Участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в Аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. |
| 9. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» установлен запрет на оказание услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |
| 10. | Размер обеспечения заявки на участие в Аукционе | 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 190 016 805,50 (Сто девяносто миллионов шестнадцать тысяч восемьсот пять руб. 50 коп.) |
| 11. | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в Аукционе | 09 часов 00 минут (по московскому времени) «11» мая 2016 года |
| 12. | Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в Аукционе | «13» мая 2016 года |
| 13. | Дата проведения Аукциона | «16» мая 2016 года |
| 14. | Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе | Разъяснения положений документации об аукционе предоставляются по запросам, поступившим Заказчику в период с «15» апреля по «10» мая 2016 года |
| 15. | Размер обеспечения исполнения государственного контракта | Размер обеспечения исполнения государственного контракта устанавливается в размере 30 (Тридцати) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта, что составляет 1 140 100 833,00 рублей (Один миллиард сто сорок миллионов сто тысяч восемьсот тридцать три руб. 00 коп.). Банковские реквизиты Государственного заказчика для перечисления денежных средств в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств: ФКУ «ОДЕЗ ФНС России» 127381, г. Москва, ул. Неглинная, д. 23 ИНН 7707288107 КПП 770701001 р/сч 40302810800001000079 Банк: ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г. Москва 705 БИК 044583001 УФК по г. Москве (л/сч 05731530470 ФКУ «ОДЕЗ ФНС России») В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней по истечении срока действия государственного контракта. Денежные средства возвращаются Государственным заказчиком на основании письменного обращения исполнителя по контракту на банковский счет, указанный в обращении. Требования к обеспечению исполнения Государственного контракта установлены в п.п. 7.2 и 7.3 Раздела I настоящей документации. |
| 16. | Информация о банковском сопровождении контракта | Банковское сопровождение контракта не предусмотрено |
| 17. | Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме такого привлечения, составляющем 2,5% от цены Контракта. |

## РАЗДЕЛ III. «ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

Настоящий проект государственного контракта — это обязательные требования Государственного заказчика к условиям заключаемого по результатам электронного аукциона государственного контракта. Эти требования должны быть полностью учтены Участником закупки при подготовке заявки на участие в аукционе.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _____

на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение»

г. Москва									           «___» _________2016 г.

Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы» от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мелешкина Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам открытого электронного аукциона на право заключить государственный контракт на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение» протокол № _____ от «___» _____ 2016г., заключили настоящий Государственный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

Термины и определения, используемые в Контракте:

Оборудование – новые аппаратные средства с неотделимым от них программным кодом, поставляемые Исполнителем в соответствии с условиями Контракта.

Неисключительное право на использование ПО – право на использование программного обеспечения способом воспроизведения, ограниченного инсталляцией, запуском и копированием программного обеспечения, предоставляемое Заказчику в соответствии с Лицензионным (сублицензионным) договором (Приложение № 7 к Контракту).

Передача неисключительного права на использование ПО – фактическая  передача  неисключительных прав на использование ПО, оформляемая путем подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО. Право на использование ПО  возникает у Заказчика с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО.

# 1. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика своими или привлечёнными силами выполнить полный комплекс работ на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры, включая поставку оборудования, передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования, выполнение работ по пуско-наладке оборудования, а так же сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, подлежащих выполнению Исполнителем на следующих Объектах:

– «Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры»;

– «Резервный центр обработки данных №1 (РЦОД №1), г. Городец, Нижегородская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры»

(далее – «Комплекс работ»), своевременно сдать результаты «Комплекса работ» Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный «Комплекс работ» в порядке и на условиях Контракта.

1.2. «Комплекс работ» по Контракту должен выполняться в строгом соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в соответствии с проектной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

1.3. Исполнитель гарантирует, что оборудование передается новым, свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения, за исключением Программного обеспечения и иных объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав оборудования, исключительные  права на которые сохраняются за правообладателями и по Контракту не передаются.

# 2. СТОИМОСТЬ «КОМПЛЕКСА РАБОТ»

2.1. Стоимость «Комплекса работ» по Контракту определяется ценой в соответствии с Протоколом контрактной цены (Приложение № 8 к Контракту) и составляет ___________ (___________________) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения ___________ (___________________) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ.

2.2. Источником оплаты «Комплекса работ», выполняемых по Контракту, являются средства федерального бюджета, выделяемые Заказчику в установленном порядке. Заказчик производит платежи по Контракту с учетом фактического бюджетного финансирования.

2.3. В цену Контракта включены все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе: суммы для покрытия всех налогов и сборов, установленных в Российской Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации:

2.4.1. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.4.2. Заказчик вправе изменить предусмотренный Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

2.4.3. В случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объемов работ, предусмотренных Контрактом.

# 3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Оплата по Контракту производится Заказчиком, при условии поступления бюджетных средств в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, с лицевого счета Заказчика, открытого ему в территориальном органе Федерального казначейства.

3.2. Объем финансирования по годам исполнения Контракта:

- в 2016 году – ______________ (_______________ руб. ___ коп.)  рублей, в том числе НДС 18 % - ______________ (______________ руб. ___ коп.) рублей, с распределением:

- на «Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры» - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, в том числе НДС 18% - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения в размере ______________ (____________ руб. ____ коп.) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ;

- на «Резервный центр обработки данных №1 (РЦОД №1), г. Городец, Нижегородская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры» - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, в том числе НДС 18% - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения в размере ______________ (____________ руб. ____ коп.) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ;

- в 2017 году – ______________ (_______________ руб. ___ коп.)  рублей, в том числе НДС 18 % - ______________ (______________ руб. ___ коп.) рублей, с распределением:

- на «Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры» - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, в том числе НДС 18% - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения в размере ______________ (____________ руб. ____ коп.) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ;

- на «Резервный центр обработки данных №1 (РЦОД №1), г. Городец, Нижегородская область 3-я очередь – поставка, монтаж и пуско-наладочные работы ИТ-инфраструктуры» - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, в том числе НДС 18% - _______________ (______________ руб. ____ коп.) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения в размере ______________ (____________ руб. ____ коп.) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п. 2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ.

3.3. Объем финансирования «Комплекса работ» в текущем и последующих годах определяется титульными списками и лимитами бюджетных обязательств, а также дополнительными соглашениями к Контракту. При этом объем финансирования по Контракту может быть изменен в соответствии с доведенными до Заказчика лимитами бюджетных обязательств Федерального бюджета. Изменение лимита финансирования оформляется дополнительными соглашениями в установленном порядке.

3.4. Финансирование Контракта за счет средств федерального бюджета может быть приостановлено, уменьшено или прекращено в случае неполного выделения Заказчику бюджетных ассигнований, о чем Заказчик уведомляет Исполнителя. Изменение финансирования Контракта оформляется дополнительными соглашениями в установленном порядке.

3.5. Оплата работ по Контракту, выполненных в соответствии с «Комплексом работ» и Календарным планом, производится поэтапно.

3.6. Авансовый платеж не предусмотрен.

3.7. Оплата за выполненные работы осуществляется путем перечисления Заказчиком средств федерального бюджета на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 19 Контракта. Оплата по иным банковским реквизитам Исполнителя осуществляется только после подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

3.8. Оплата за выполненные работы в соответствии с Расчетом цены Контракта (Приложение № 3 к Контракту)  производится Заказчиком:

- за поставленное оборудование, выполнение работ по установке, сборке и монтажу и пуско-наладке оборудования в рамках соответствующего этапа - на основании подписанных Актов о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

-  за переданные в рамках соответствующего этапа неисключительные права на использование ПО - на основании Актов приема-передачи неисключительных прав на использование ПО   (Приложение №4 Контракта)

в течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами указанных документов.

3.9. Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком из средств федерального бюджета в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств в российских рублях на расчетный счет Исполнителя, указанный в п. 19 Контракта.

3.10. Датой платежа является дата проведения операции по списанию соответствующей суммы со счета Заказчика для ее зачисления на счет Исполнителя.

3.11. Заказчик и Исполнитель не менее одного раза в год проводят сверку взаиморасчетов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчетов. По окончании очередного года Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчётов по состоянию на «01» января года, следующего за отчётным.

# 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ «КОМПЛЕКСА РАБОТ»

4.1. Датой начала выполнения полного «Комплекса работ» на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры считается дата подписания Контракта.

4.2. Дата окончания выполнения полного «Комплекса работ» на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры по Контракту – до «25» декабря 2017 года.

4.3. Сроки начала и окончания выполнения «Комплекса работ», а также промежуточные сроки выполнения отдельных этапов установлены Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

4.4. Датой окончания выполнения полного «Комплекса работ» на создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры по Контракту считается дата выполнения в полном объеме «Комплекса работ» согласно Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту) и после подписания Сторонами Акта о завершении полного «Комплекса работ» по Контракту.

# 5. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

5.1. Исполнитель своими силами и за свой счет обязуется провести актуализацию рабочей документации, согласовать и сдать Заказчику рабочую документацию по каждому Объекту, согласно проектной документации, в необходимом объеме, с учетом особенностей каждого Объекта.

5.2. Исполнитель своими силами и за свой счет обязуется провести корректировку рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ, согласовать и сдать Заказчику рабочую документацию по каждому Объекту, согласно проектной документации, в необходимом объеме, с учетом особенностей каждого Объекта.

# 6. ПОРЯДОК ЗАКАЗА, ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ОБОРУДОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО, СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Исполнитель обязуется осуществить поставку оборудования, передать неисключительные права на использование ПО в соответствии с техническими требованиями, наименованием, в комплектации и в количестве, установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту), а также выполнить работы в соответствии с проектной документацией, условиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) и Календарного плана (Приложение № 2 к Контракту).

6.2. Исполнитель обязуется перед размещением заказов на поставку оборудования и передачу прав на ПО в компаниях-производителях, в рамках каждого этапа направлять на согласование Заказчику спецификацию оборудования и неисключительных прав, необходимую для выполнения работ по этапу, в соответствии с Календарным планом работ (Приложение №2 настоящего Контракта). Заказчик, в свою очередь, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя данной спецификации, согласовывает её или направляет мотивированный отказ.

6.3. Сдача-приемка оборудования, передача неисключительных прав на использования ПО, выполнение работ по установке, монтажу и сборке, выполнение пуско-наладочных работ и подписание соответствующих приемо-сдаточных документов производится Сторонами по этапам, указанным в Календарном плане (Приложение № 2 к Контракту).

6.4. Оборудование доставляется Исполнителем по адресам доставки, указанным в Календарном плане (Приложение № 2 к Контракту). Исполнитель обязуется официально оповестить Заказчика о готовности к поставке оборудования за 3 (три) дня до даты поставки.

6.5. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе сдавать работы, неисключительные права и оборудование частично, для этого до 25 числа текущего месяца Исполнителем предоставляются Акты приема-передачи неисключительных прав на использование ПО, Акты о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в двух экземплярах (по одному Заказчику и Исполнителю), а также счета-фактуры. Заказчик в течение 10 (десяти) дней подписывает предоставленные Акты приема-передачи неисключительных прав на использование ПО и Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) или предоставляет письменный мотивированный отказ от приемки работ. При наличии письменного мотивированного отказа Сторонами устанавливается перечень недостатков и сроки их устранения. Исполнитель в установленный срок исправляет недостатки в выполненных работах, после чего производится повторная приемка выполненных работ в порядке, установленном настоящим пунктом Контракта.

6.6. После выполнения всех работ по созданию (модернизации) программно-аппаратного комплекса в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Контракту) по соответствующему этапу на основании Актов приема-передачи неисключительных прав на использование ПО и Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), подписанных Заказчиком и Исполнителем, Сторонами подписывается Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса по приложенной форме (Приложение №5 к Контракту) с приложением Ведомости комплектации программно-аппаратного комплекса (Приложение № 6 к Контракту).

6.7. Исполнитель одновременно с поставкой оборудования обязуется передать Заказчику следующие документы:

- сертификаты соответствия и/или иные документы подтверждения соответствия оборудования, подлежащего обязательной сертификации либо иные формы подтверждения качества и соответствия требованиям законодательства Российской Федерации;

- комплект технической документации и руководство пользователя на каждую единицу оборудования в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Все необходимые руководства пользователя должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке;

- документы, подтверждающие гарантию производителя на оборудование.

В документах Исполнителя в обязательном порядке должны быть отражены следующие реквизиты: полное наименование Заказчика, реквизиты Контракта.

6.8.Оборудование считается принятым Заказчиком в момент подписания Сторонами документов, обозначенных в п. 6.5 Контракта.

6.9. Заказчик обязуется принять оборудование по количеству и качеству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Приемка оборудования по количеству осуществляется в момент передачи оборудования по Акту выполненных работ (по форме КС-2).

6.10. В случае недостачи оборудования, выявленной при приемке оборудования либо поставки некачественного или некомплектного оборудования Сторонами в течение 10 дней с даты поставки оборудования составляется двусторонний акт, который является основанием для предъявления Заказчиком по своему выбору требования к Исполнителю, а Исполнитель обязуется выполнить требование:

- о вывозе некачественного оборудования силами и за счет Исполнителя;

- о замене некачественного оборудования на качественное;

- о поставке доукомплектованного оборудования.

При этом замена некачественного оборудования производится Исполнителем в разумные, согласованные Сторонами, сроки с момента получения указанного акта за счет Исполнителя.

6.11. Исполнитель обязуется официально оповестить Заказчика о готовности к передаче неисключительных прав на использование ПО по этапу за 3 (три) дня до даты передачи.

6.12. При передаче неисключительных прав на использование ПО по этапу Заказчику в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту) Заказчиком и Исполнителем подписывается Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО в двух экземплярах (по одному Заказчику и Исполнителю) по форме, указанной в Приложении № 4 к Контракту.

6.13. В течение 10 (десяти) дней с даты подписания Сторонами Актов создания (модернизации) программно-аппаратного комплексов по всем этапам по каждому Объекту Сторонами подписывается Акт о завершении работ по Объекту. Одновременно с подписанием Акта о завершении работ по последнему Объекту, Сторонами подписывается Акт о завершении «Комплекса работ» по Контракту.

6.14. Представитель Заказчика: ФИО, контактная информация.

6.15. Представитель Исполнителя: ФИО, контактная информация.

# 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик имеет право:

7.1.1. Проверять в любое время ход и качество выполняемых Исполнителем «Комплекса работ» по Контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

7.1.2. Проверять соответствие оборудования действующим стандартам, техническим требованиям.

7.1.3. Обратиться к независимым экспертам – специализированным организациям, с целью определения соответствия качества выполняемого Исполнителем «Комплекса работ» по Контракту.

7.1.4. В случае отступления Исполнителем от условий Контракта назначить разумный срок для приведения результата исполнения Контракта в соответствие с указанными условиями.

7.1.5. Направлять Исполнителю письменное уведомление о невыполнении обязательств по Контракту, с уведомлением о расторжении Контракта в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения существенных условий Контракта по вине Исполнителя, предупредив Исполнителя не менее чем за 10 (десять) рабочих дней и предоставив обоснование для такого уведомления.

7.2. Заказчик обязан:

7.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для выполнения «Комплекса работ».

7.2.2. Предоставить Исполнителю место и возможность для выполнения «Комплекса работ». Факт предоставления места для выполнения работ фиксируется Сторонами в двустороннем акте.

7.2.3. Передавать Исполнителю необходимые для выполнения «Комплекса работ» информацию и материалы.

7.2.4. Своевременно принять и оплатить каждый выполненный этап «Комплекса работ» в соответствии с условиями Контракта (в том числе, если сдача была выполнена досрочно).

7.3. Исполнитель вправе:

7.3.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненного по этапу «Комплекса работ» в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Контракту).

7.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых результатов по этапу «Комплекса работ», в размере и в порядке, установленном Контрактом, в пределах выделенного финансирования.

7.3.3. Запрашивать у Заказчика необходимые для выполнения «Комплекса работ» информацию и материалы.

7.3.4. Досрочно по согласованию с Заказчиком передать поставленное Оборудование, Неисключительные права на использование ПО, выполненные работы.

7.4. Исполнитель обязан:

7.4.1. Выполнить полный «Комплекс работ» в объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом и приложениями к нему, в соответствии с проектной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и условиями Контракта.

7.4.2. Известить Заказчика о дате и времени доставки оборудования, передачи прав на использование ПО, с использованием средств электронной почты, факсимильной связи или иными общепринятыми способами.

7.4.3. Осуществить доставку оборудования по адресам, указанным в Календарном плане (Приложение № 2 к Контракту).

7.4.4. Осуществить за свой счет работы по сборке, монтажу, установке и наладке оборудования, инсталляции ПО в соответствии с проектной документацией, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту):

7.4.4.1. Выполнить подготовительные работы.

7.4.4.2. Осуществить поставку оборудования, передачу неисключительных прав на использование ПО, а также установку и настройку программного обеспечения.

7.4.4.3. Произвести монтажные работы.

7.4.4.4. Произвести пуско-наладочные работы.

7.4.4.5. Осуществить приемочные испытания (тестирование).

7.4.5. Обеспечить:

- качественное выполнение полного «Комплекса работ» в соответствии с проектной документацией, техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке «Комплекса работ»;

7.4.6. Принять от Заказчика по двустороннему акту место для выполнения «Комплекса работ» не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его предоставления Заказчиком.

7.4.7. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком устранять допущенные по своей вине при выполнении «Комплекса работ» недостатки или иные отступления от требований проектной документации, технического задания (Приложение № 1 к Контракту).

7.4.8. Незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении «Комплекса работ».

7.4.9. В суточный срок информировать Заказчика о приостановлении поставки оборудования с соответствующими обоснованиями.

7.4.10. Предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта.

7.4.11. В любое время по требованию Заказчика представлять отчеты о расходовании средств по Контракту по форме, согласованной с Заказчиком.

7.4.12. Подготовить документы, перечисленные в разделе 6 Контракта.

7.4.13. Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов, документы в соответствии с п. 7.4.12. Контракта.

7.4.14. Реализовывать полученные в ходе выполнения «Комплекса работ» указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям и объему работ, указанным в Контракте.

7.4.15. Осуществить за свой счет поставку на территорию Объектов всех материалов, конструкций, оборудования и изделий, которые не определены Контрактом, но необходимы для выполнения «Комплекса работ», своевременного пуска и нормальной эксплуатации создаваемых программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры.

7.4.16. Организовать контроль качества поступающих для выполнения «Комплекса работ» материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

7.4.17. По требованию Заказчика заменить некачественное оборудование на соответствующее условиям качества по Контракту.

7.4.18. Устранять нарушения, допущенные в результате некачественной сборки, установки и наладки оборудования.

7.4.19. Поставить оборудование в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.

7.4.20. Согласовывать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

7.4.21. Гарантировать Заказчику передачу полученных по Контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.

7.4.22. Обеспечить соблюдение всеми участниками выполнения «Комплекса работ» требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности.

7.4.23. Провести пуско–наладочные работы, осуществить приемочные испытания (тестирование), принимать участие в работе приемочной комиссии при сдаче «Комплекса работ» в эксплуатацию.

7.4.24. Исполнитель  обязан привлечь к исполнению Контракта соисполнителей  из  числа  субъектов  малого предпринимательства, социально ориентированных  некоммерческих  организаций,  в  объеме  работ,  стоимость которых составляет 2,5 процента от общей стоимости «Комплекса работ», установленной в п. 2.1 Контракта, и представить Заказчику в  течение  10  (десяти)  дней  с даты заключения с соисполнителем Договора копию такого Договора. За несоблюдение данного  условия  Исполнитель  несет ответственность в соответствии с пунктом 13.2.2 Контракта.

7.4.25. В случае привлечения к выполнению «Комплекса работ» в рамках Контракта третьих лиц (соисполнителей), Исполнитель несет ответственность за действия (бездействие) таких соисполнителей, как за свои собственные.

7.4.26. Исполнитель обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, цена договора с которыми или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего Контракта. Данная информация должна быть предоставлена Заказчику в десятидневный срок с момента заключения договора(-ов) с соисполнителем.

# 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОБОРУДОВАНИЯ И УПАКОВКИ

8.1. Настоящим Исполнитель гарантирует, что:

8.1.1. Оборудование соответствует требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Контракту). Все расходы, по замене или ремонту дефектного оборудования, выявленного Заказчиком при его использовании в течение гарантийного срока, несет Исполнитель.

8.1.2. Качество и комплектность поставляемого оборудования соответствует техническим характеристикам на поставляемое в рамках Контракта оборудование, техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид оборудования и подтверждается сертификатом (ами) (паспортом (ами)) качества.

8.1.3. Поставляемое оборудование имеет идентификацию и маркировку в соответствии с законодательством Российской Федерации и обычаями делового оборота.

8.1.4. Оборудование, поставляемое в рамках Контракта, является новым, (не бывшим в употреблении, не прошедшем ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств), отражающим все последние модификации, и не будет иметь дефектов, связанных с материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальной эксплуатации Заказчиком поставленного оборудования в условиях, обычных для Российской Федерации.

8.2. В случае поставки некачественной единицы оборудования, Исполнитель обязуется

в разумные согласованные Сторонами сроки заменить такое оборудование на качественное, соответствующее требованиям настоящего раздела Контракта и Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту).

8.3. Упаковка оборудования должна соответствовать действующим стандартам и обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении.

# 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Гарантии качества.

9.1.1. Гарантийные обязательства на выполненные работы вступают в силу с момента подписания Сторонами соответствующего Акта о завершении работ по Объекту.

9.1.2. Гарантии качества распространяются на все работы по установке, монтажу, сборке и пуско-наладке оборудования, выполненные Исполнителем по Контракту. Гарантийный срок на выполненные работы по Объекту устанавливается 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания Сторонами соответствующего Акта о завершении работ по Объекту.

9.1.3. Исполнитель несет ответственность согласно законодательству Российской  Федерации с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации за недостатки (дефекты) работ по установке, монтажу, сборке и пуско-наладке оборудования, обнаруженные в период выполнения работ и в течение гарантийного периода.

9.1.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, недостатки в выполненных работах по установке, монтажу, сборке и пуско-наладке оборудования, допущенные по вине Исполнителя и препятствующие нормальной эксплуатации создаваемых программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные сторонами сроки.

9.1.5. В случае, указанном в п. 9.1.4. Контракта, Заказчик совместно с Исполнителем в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения (выявления) недостатков (дефектов) составляют Акт о недостатках (дефектах).

9.1.6. Гарантия на выполненные работы, предоставляемая Исполнителем по Контракту, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком конструкций без согласования с Исполнителем.

9.1.7. Исполнитель несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были выявлены к началу гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением работ Исполнителем.

9.2. Гарантийные обязательства на поставку оборудования.

9.2.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику гарантию производителя на оборудование и срок действия такой гарантии. Срок действия гарантии производителя на оборудование определяется в соответствии с предложением Исполнителя (на основании Технического задания (Приложение № 1 к Контракту)). Предоставление гарантии производителя на оборудование осуществляется вместе с оборудованием.

9.2.2. Исполнитель обязан предоставить Заказчику гарантию Исполнителя на оборудование и срок действия такой гарантии. Срок действия гарантии Исполнителя на оборудование определяется в соответствии с предложением Исполнителя (на основании Технического задания (Приложение № 1 к Контракту)). Предоставление гарантии Исполнителя на оборудование осуществляется вместе с оборудованием.

9.2.3. Исполнитель оказывает услуги по технической поддержке в отношении программного обеспечения в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), если это предусмотрено Техническим заданием. Техническая поддержка должна начинаться с момента передачи неисключительных прав на использование программного обеспечения. Если на момент подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту срок технической поддержки производителя истек, срок технической поддержки Исполнителя должен действовать до истечения 90 дней со дня подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту.

9.2.4. Исполнитель принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставленного оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) и обязуется выполнить гарантийное обслуживание поставляемого оборудования без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента фактической передачи оборудования. Если на момент подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту гарантийные обязательства производителя истекли, гарантия Исполнителя должна действовать до истечения 90 дней со дня подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту.

9.2.5. Таблица сроков

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Гарантия Исполнителя на оборудование (срок действия гарантии) |

«* Если на момент подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту гарантийные обязательства производителя истекли, гарантия Исполнителя будет действовать до истечения 90 дней со дня подписания соответствующего Акта о завершении работ по Объекту.

9.2.6. Гарантийные обязательства не распространяются на неисправности, возникшие в результате несоблюдения Заказчиком правил ухода и эксплуатации оборудования, не соблюдения инструкций производителя, если таковые имеются.

9.2.7. В течение гарантийного срока крупный ремонт производится в ближайшем сервисном центре Исполнителя или производителя, причем доставка оборудования в сервисный центр и из сервисного центра осуществляется за счет Исполнителя.

Исполнитель и любой авторизованный им сервисный центр обязуется использовать только запасные части, авторизованные производителем.

9.2.8. В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает наличие «горячей линии» с предоставлением консультаций по телефону в рабочие дни в рабочее время с гарантированным временем реакции не более 2-х часов.

# 10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет – ______________ (_______________ руб. ____ коп.) рублей

10.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено в виде: _____________________ (безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет).

10.3. В случае, если по каким - либо причинам (в том числе в случае, если после заключения настоящего Контракта у банка, выдавшего гарантию, отозвана лицензия на ведение банковской деятельности) обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязуется в течение 20 (Двадцати) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.5. Сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту.

10.6.	Денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения Контракта в качестве залога, в том числе в форме вклада (депозита) возвращаются Исполнителю, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня истечения срока обеспечения при получении Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя. Денежные средства возвращаются по банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.

# 11. ПАТЕНТНЫЕ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

11.1. Исполнитель настоящим гарантирует Заказчику, что к нему не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, связанных с использованием оборудования и программного обеспечения или любой ее части в Российской Федерации.

11.2. В случае предъявления к Заказчику по вине Исполнителя третьими лицами исков в отношении нарушения патентных или авторских прав, а также прав на использование торговой марки или промышленных образцов, вызванного нарушением Исполнителем обязательств по Контракту, Исполнитель будет привлечен в процесс в качестве ответчика. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, будут полностью возмещены Исполнителем.

# 12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, относящейся к предмету Контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.

12.2. Разглашение указанной информации (полное или частичное), а также ознакомление с ней третьих лиц осуществляется по взаимной договоренности (за исключением информации, распространение которой ограничено законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации).

# 13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. 	За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

13.2.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле

П = (Ц - В) х С (где Ц – цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контрактов; С – размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП – количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП – количество дней просрочки; ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 – 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 – 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

13.2.2.	За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процента цены Контракта, что составляет ____________ (________________ руб. ___ коп.) рублей.*

* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 г. № 1063.5.4.12.3.

13.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Контракту исполнение обязательства Исполнителя по перечислению неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджетов бюджетной системы Российской Федерации может возлагаться на Заказчика.

В указанном случае начисление по исполнению денежного обязательства по Контракту производится на основании акта выполненных Работ, содержащего сведения об исполнении обязательства Исполнителя, о принятых результатах исполнения Контракта, включая сумму неустойки (пеней, штрафов).

Оплата Контракта может быть осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов).

13.4.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

13.4.1.	Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

13.4.2.	В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 0,5 процента цены Контракта, что составляет ______________ (____________ руб. ___ коп.) рублей.*

*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. № 1063.

13.5.	В случае непредоставления информации обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с Исполнителем, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены настоящего Контракта, Заказчик взыскивает с Исполнителя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на дату уплаты, от цены договора, заключенного Исполнителем с соисполнителем за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства по предоставлению информации в полном объеме.

13.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

13.7.  	В случае каких-либо претензий или иска, предъявленных Заказчику третьей стороной, вызванных нарушением прав в связи с выполнением Исполнителем обязательств по Контракту, Заказчик:

- немедленно информирует об этом Исполнителя;

- обеспечивает возможность Исполнителю провести любые мероприятия по урегулированию претензий, исков и судебных расходов.

13.8. 	В случае возникновения у Заказчика претензий в связи с привлечением Исполнителем к выполнению Работ соисполнителей и (или) иных лиц, Исполнитель несет ответственность за действия таких соисполнителей и (или) иных лиц как за свои собственные.

13.9. 	Все расходы Заказчика, связанные с удовлетворением претензий третьих лиц, предъявленных Заказчику в связи с некачественным или несвоевременным выполнением Исполнителем его обязательств, предусмотренных Контрактом, относятся на счет Исполнителя.

# 14. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

14.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Контракту или в связи с ним, решаются в претензионном порядке в рамках их досудебного урегулирования.

14.2. В случае невозможности решения разногласий Сторон в рамках досудебного урегулирования в течение 30 (тридцати) дней с момента получения одной из Сторон претензии, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

# 15.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

15.2. Свидетельство, выданное уполномоченным органом государственной или органом местной власти, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

15.3. Сторона, которая не исполняет своих обязательств в результате действия обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 15.1. Контракта, обязана в течение 3  (трех) рабочих дней письменно известить другую Сторону о начале и окончании возникшего препятствия и его влиянии на исполнение Контракта.

# 16. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

16.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2017 г.

16.2. Отношения по Контракту прекращаются по завершению гарантийного срока с учетом его продлений.

# 17. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

17.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

17.2. При досрочном расторжении настоящего Контракта Стороны производят взаиморасчеты за Работы только в той части, в какой они фактически выполнены Исполнителем и приняты в соответствии с условиями настоящего Контракта Заказчиком на дату расторжения Контракта.

17.3. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.

17.4.  Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.

17.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

17.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

17.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

17.10. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта  по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику.

17.12. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

17.13. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

17.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

18. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

18.1. В необходимых случаях в развитие и уточнение Контракта Стороны заключают дополнительные соглашения в порядке и на условиях, установленных законодательными, нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Все изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, что они оформлены дополнительным соглашением к Контракту, подписанным уполномоченными лицами Сторон.

18.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон статуса, названия, банковских реквизитов, местонахождения в период действия Контракта, она обязана в течение десяти календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

18.3.  Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями уполномоченных лиц Сторон, а также по соглашению Сторон в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр – Исполнителю, один экземпляр – Заказчику.

18.4.  Неотъемлемой частью Контракта являются:

Приложение № 1 – Техническое  задание.

Приложение № 2 – Календарный план.

Приложение № 3 – Расчет цены Контракта.

Приложение № 4 – Форма Акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО.

Приложение № 5 – Форма Акта создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса.

Приложение № 6 – Форма Ведомости комплектации программно-аппаратного комплекса.

Приложение № 7– Лицензионный (Сублицензионный) договор.

Приложение № 8 – Протокол согласования контрактной цены.

19. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |

# Приложение № 1

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Техническое  задание

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Календарный план

| № п/п | Перечень поставляемых товаров, выполняемых работ | Сроки выполнения «Комплекса работ» (этапов) | Форма предоставления результатов выполнения «Комплекса работ» (этапов) (отчетные документы) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Этап 1. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 1.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Коммутатор #5.1 – 1 шт.; Сервер #1.1 – 2 шт.; Коммутирующая фабрика #8.1 – 2 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 – 32 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1 – 2 шт.; Дисковый массив #14.1 – 1 шт.; Сервер #7.1 – 1 шт.. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 1.2 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО Виртуализации #1.1 – 32 шт. ПО управления средой виртуализации #1.1 – 2 шт.; Системное ПО#1.1 – 16 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| Этап 2. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 2.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 3. Поставка оборудования, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента мониторинга и управления Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 3.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Коммутатор #12.1 – 1 шт.; Коммутатор #18.1 – 1 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| Этап 4. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента мониторинга и управления Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД. |
| 4.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 5. Поставка оборудования, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 5.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации:: Коммутатор #15.1 – 2 шт.; Маршрутизатор #4.1 – 2 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| Этап 6. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 6.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 7. Поставка оборудования, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 7.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Балансировщик нагрузки #3.1 – 1 шт.; Коммутатор #11.1 – 1 шт.; Коммутатор #14.1 – 2 шт.; Маршрутизатор #2.1 – 2 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| Этап 8. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 8.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 9. Поставка оборудования, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 9.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Машина СУБД #2.1 – 1 шт. | с момента заключения Контракта | в течение 30 дней с даты подписания Контракта | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| Этап 10. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 10.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 11. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках дооснащения ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 11.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Сервер #1.1 – 3 шт; Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 – 48 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 11.5 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО Виртуализации #1.1 – 48 шт.; Системное ПО#1.1 – 24 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| Этап 12. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках дооснащения ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 12.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 13. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках дооснащения ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 13.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Сервер #1.1 – 1шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 – 16 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 13.2 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО Виртуализации #1.1 – 16 шт.; Системное ПО#1.1 – 8 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| Этап 14. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках дооснащения ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 14.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 15. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 15.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Дисковый массив #1.1 – 1 шт.; Дисковый массив #24.1 - шт.; Коммутатор #1.1 – 1 шт.; Коммутатор #9.1 – 1 шт.; Коммутирующая фабрика #1.1 – 1 шт.; Сервер #1.1 – 6 шт.; Сервер #10.1 - 4 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 – 96 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1 – 4 шт.; | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 15.2 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Машина СУБД #2_2.1 – 1 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО резервного копирования #1.1 – 1 шт.; | с момента заключения Контракта | не позднее 30.01.2017 |  |
| 15.3 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Машина СУБД #2_1.1 – 1 шт.; | с момента заключения Контракта | в течение 30 дней с даты подписания Контракта | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 15.4 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО Виртуализации #1.1 – 96 шт.; ПО управления средой виртуализации #1.1 – 4 шт.; Системное ПО#1.1 – 48 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| 15.5 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО резервного копирования #1.1 – 1 шт.; | с момента заключения Контракта | не позднее 30.01.2017 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| Этап 16. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 16.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 17. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента общесистемных сервисов ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 17.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Дисковый массив #4.1 - 1 шт.; Коммутирующая фабрика #3.1 -1 шт.; Сервер #4.1 - 3 шт.; Сертификат на техническую поддержку ПО виртуализации рабочих станций #1.1 – 12 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| 17.2 | Передача прав на ПО, включая выполнение работ по установке ПО согласно следующей спецификации: ПО виртуализации рабочих станций #1.1 – 12 шт.; Системное ПО#1.1 - 24 шт.; Системное ПО#2.1 – 24 шт.; | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО |
| Этап 18. Выполнение работ по пуско-наладке оборудования в рамках создания ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента общесистемных сервисов ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 18.1 | Выполнение пуско-наладочных работ | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса |
| Этап 19. Поставка оборудования, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках дооснащения ПАК СКС Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД |
| 19.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Шкафы Этап #2.1 – 1 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |
| Этап 20. Поставка оборудования, передача неисключительных прав на использование программного обеспечения, выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования в рамках дооснащения по дооснащению ПАК СКС ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 |
| 20.1 | Поставка оборудования, включая выполнение работ по установке, сборке и монтажу оборудования согласно следующей спецификации: Шкафы Этап #2.2 – 1 шт. | с момента заключения Контракта | не позднее 30.11.2016 | Акт выполненных работ по форме КС-2, КС-3 |

| От Заказчика: _____________________ / ________________ / | От Исполнителя: ___________________ / _____________/ |
| --- | --- |

# Приложение № 3

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Расчет цены контракта

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

# Приложение № 4

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Форма Акта приема-передачи неисключительных прав на использование ПО

Акт приема-передачи неисключительных прав на использование ПО по Государственному контракту от "___"____________2016 года №______________ Мы, нижеподписавшиеся, __________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ______________, с одной стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице ____________, с другой стороны, составили Акт о том, что в соответствии с Государственным контрактом № ___________ от _________2016, Исполнитель передал Заказчику, а Заказчик принял неисключительное (пользовательское) право на следующее программное обеспечение: № п/п Наименование ПО, права на использование которого передаются Ед. измерения Количество Вознаграждение за передачу прав на использование ПО, руб. 1 2 3 4 5 Итого Вознаграждение за передачу неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение составляет: __________ (_________) рублей _____ копеек, НДС не облагается на основании п/п 26 п.2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ. Передача прав на использование ПО произведена в полном объеме, в установленные Государственным контрактом сроки. Стороны претензий к друг другу не имеют. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. От Заказчика: (указать должность) ______________________ Ф.И.О. «____» ________________ 201_ г. М.П. От Исполнителя: (указать должность) _____________________ Ф.И.О. «____» ______________ 201_ г. М.П.

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

Приложение № 5

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Форма Акта создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса

Акт создания (модернизации) программно-аппаратного комплекса

"___"___________ 201_г.

Мы, нижеподписавшиеся, со стороны Заказчика, ____________________,

действующий на основании _________________, и со стороны Исполнителя, ___________________, действующий на основании _______, составили настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по _____________________________________________________________________________

созданию программно-аппаратного комплекса / модернизации программно-аппаратного комплекса

Работы по ____________________________________ созданию (модернизации) программно-аппаратного комплекса удовлетворяют требованиям Государственного контракта №_________ от «___» ______ 20__ г. (далее – Контракт) и оформлены в надлежащем порядке.

Стоимость поставленного оборудования, переданных неисключительных (пользовательских) прав на использование ПО, выполненных работ Исполнителем по условиям Контракта составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% _____________ (_____________) рублей ___ копеек:

1. Стоимость поставленного Исполнителем оборудования с учетом стоимости работ по установке, монтажу, сборке и пуско-наладке по условиям настоящего Контракта составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% _____________ (_____________) рублей ___ копеек.

2. Вознаграждение Исполнителя за передачу неисключительных прав на использование ПО по условиям настоящего Контракта составляет _____________ (_____________) рублей ___ копеек, НДС не облагается на основании п/п 26 п.2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ.

Стороны взаимных претензий не имеют.

Приложение: Ведомость комплектации программно-аппаратного комплекса

От  Заказчика:

(указать должность)

______________________ Ф.И.О.

«____» ________________ 201_ г.

М.П.	От Исполнителя:

(указать должность)

_____________________ Ф.И.О.

«____» ______________ 201_ г.

М.П.

# Приложение № 6

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Форма Ведомости комплектации программно-аппаратного комплекса

| № п/п | Наименование оборудования, материалов, комплектующих | Адрес и место установки | Единица измерения | Кол-во | Цена единицы, в т.ч. НДС 18 %, руб. | Общая цена, включая НДС 18 %, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГО, включая НДС 18 %: |  |

| От Заказчика: (указать должность) ______________________ Ф.И.О. «____» ________________ 201_ г. М.П. | От Исполнителя: (указать должность) _____________________ Ф.И.О. «____» ______________ 201_ г. М.П. |
| --- | --- |

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

Приложение № 7

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Лицензионный (Сублицензионный) договор

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» или «Сублицензиат», в лице ___________________________, действующего на основании ____________________________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Сублицензиар», в лице ____________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий сублицензионный договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании настоящего лицензионного (сублицензионного) договора  Сублицензиар обязуется передать, а Сублицензиат обязуется принять и оплатить неисключительные права на использование ПО в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к настоящему лицензионному (сублицензионному) договору).

1.2. В соответствии с настоящим лицензионным (сублицензионным) договором Сублицензиат получает право на использование программного обеспечения, указанного в Приложении № 1 к настоящему лицензионному (сублицензионному) договору, способом воспроизведения, ограниченного инсталляцией, копированием и запуском программного обеспечения на условиях простой неисключительной лицензии. Сублицензиат получает указанное право с правом его передачи Конечным пользователям в объеме, установленном настоящим Договором (сублицензирование). Перечень конечных пользователей:

- Федеральное казенное учреждение «Налог-Сервис» Федеральной налоговой  службы.

1.3. Способы использования программного обеспечения могут быть уточнены Сторонами путем заключения сублицензионного соглашения в отношении предоставления прав на конкретное программное обеспечение. Указанное сублицензионное соглашение является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. Территория использования программного обеспечения, неисключительные права на которое предоставляются в соответствии с настоящим сублицензионным договором – Российская Федерация

1.5. Сублицензиар подтверждает, что на основании лицензионных договоров с правообладателями обладает всеми правами на распространение неисключительных прав на использование  ПО. В случае если к Сублицензиату по вине Сублицензиара будут предъявлены претензии, иски третьих лиц, связанные с нарушением их исключительных прав, Сублицензиар обязуется принять на себя такие претензии и иски и возместить Сублицензиату все расходы и весь документально подтвержденный ущерб, понесенный в связи с ними.

2. Стоимость и порядок расчетов

2.1. Вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование ПО составляет в соответствии с условиями Контакта _____________ (___________________) рублей ____ копеек, НДС не облагается на основании п/п 26 п.2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ.

2.2. Оплата неисключительных прав на использование ПО осуществляется в порядке, предусмотренном п.3.4-3.6 Контракта.

3. Порядок передачи неисключительных прав на использование ПО

3.1 Прием-передача неисключительных прав на использование ПО осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном  разделом 6 Контракта.

4. Прочие условия

4.1 Передача Сублицензиаром неисключительных прав на использование ПО не влечет передачу исключительных прав и исчерпания прав на программное обеспечение компаний-правообладателей.

4.2. Сублицензиат обязуется не передавать, не тиражировать, иным способом не отчуждать и не распространять (за исключением указанного в п. 1.2. настоящего Договора) программное обеспечение, права на использование которого предоставляются в соответствии с настоящим сублицензионным договором и Контрактом.

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, содержит Приложение № 1, являющееся его неотъемлемой частью.

4.4. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

5. Перечень приложений:

5.1 Приложение № 1 – Спецификация.

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

Приложение № 1 к сублицензионному договору

От ___________ № _____________

Спецификация

| № ПАК | Наименование комплекта ПО/ Наименование программного обеспечения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

# Приложение № 8

к Государственному контракту

№ ________________________

от __________________2016 г.

Протокол контрактной цены

Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы» от имени Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мелешкина Михаила Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», по итогам открытого электронного аукциона на право заключить государственный контракт на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение» протокол № _____ от «___» _____ 2016 г. (далее «Аукцион»), заключили настоящий протокол о нижеследующем:

Стоимость комплекса работ на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение» составляет ___________ (____________) рублей, включая вознаграждение за передачу неисключительных прав на использование программного обеспечения ___________ (______________) рублей, сумма которого НДС не облагается на основании п.п. 26 п.2 ст. 149 Части 2 Налогового кодекса РФ

| От Заказчика: _____________________ / ________ / | От Исполнителя: ____________________ / ________ / |
| --- | --- |

РАЗДЕЛ IV. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ»

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение».

Государственный заказчик - Федеральное казенное учреждение «Объединенная дирекция единого заказчика Федеральной налоговой службы»

Исполнитель обязан выполнить полный комплекс работ – «Создание программно-аппаратных комплексов ИТ-инфраструктуры Федерального центра обработки данных (ФЦОД) в г. Дубне Московской области: 3-я очередь, Резервного центра обработки данных №1 (РЦОД №1) в                         г. Городец, Нижегородской области: 3-я очередь с поставкой оборудования, монтажом, пусконаладочными работами ИТ-инфраструктуры и передачей неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение», а так же сопутствующие и обеспечивающие мероприятия, в соответствии с проектной документацией, в соответствии с приложениями к государственному контракту - Техническим заданием, Календарным планом, Расчетом цены контракта.

Наименование товаров, работ, услуг, а так же всех затрат, объемы поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, технические требования - согласно проектной документации и Технического задания документации об аукционе.

Сроки выполнения работ

Срок выполнения работ по государственному контракту – до «25» декабря 2017 года.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

# Требования к выполнению работ, предусмотренных на 3-ей очереди для ФЦОД

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.3 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.3 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 4(четыре) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента мониторинга и управления Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента мониторинга и управления Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.4 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.4 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.5 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.5 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.6 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.6 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по дооснащению ПАК СКС Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД

При дооснащении ПАК СКС Казначейства России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.7 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования, приведенного в разделе 3.7 на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в ФЦОД

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в ФЦОД должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.2 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке ФЦОД;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.2 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 4(четыре) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

# Требования к выполнению работ, предусмотренных на 3-ей очереди для РЦОД №1

## Работы по дооснащению ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в РЦОД №1

При дооснащении ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-ей очереди в РЦОД №1 должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.8 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке РЦОД №1;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.8 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 4(четыре) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по дооснащению ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1

При дооснащении ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.9 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке РЦОД №1;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.9 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.11 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке РЦОД №1;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.11 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 4(четыре) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по созданию ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента общесистемных сервисов ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1

При создании ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента общесистемных сервисов ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1 должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного разделом 3.12 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования на технологической площадке РЦОД №1;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Установка ПО, приведенного в разделе 3.12 настоящего Технического задания;

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 4(четыре) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

## Работы по дооснащению ПАК СКС ФНС России 3-ей очереди в РЦОД №1

При дооснащении ПАК СКС Казначейства России 3-ей очереди в РЦОД №1 должны быть выполнены следующие работы:

1. Монтаж оборудования, предусмотренного 3.10 настоящего Технического задания:

- Установка и монтаж оборудования, приведенного в разделе 3.10 на технологической площадке РЦОД №1;

- Подключение электропитания;

2. Пуско-наладочные работы в соответствии с Рабочей документацией, предусмотренной настоящим Техническим заданием:

- Настройка ПАК;

- Предварительное тестирование.

3. Подготовка специалистов Заказчика. Общее количество специалистов, проходящих подготовку – 2(два) человека, продолжительность подготовки – 8 часов.

4. Корректировка Рабочей документации для учета изменений, осуществленных при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

5. Корректировка сметной документации.

# Требования к составу оборудования и программного обеспечения

Все оборудование и ПО должны поставляться в соответствии с Разнарядкой (см. п.5) на поставку оборудования. Требования к оборудованию и ПО приведены в пункте 4 данного Технического задания.

## Требования к качеству поставляемого оборудования

Приемка по качеству осуществляется в соответствии с условиями Государственного Контракта.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в ФЦОД должно входить следующее оборудование и ПО:

- Машина СУБД #2.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД должно входить следующее оборудование и ПО:

- Коммутатор #5.1;

- Сервер #1.1;

- Коммутирующая фабрика #8.1;

- ПО Виртуализации #1.1;

- ПО управления средой виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1;

- Системное ПО#1.1;

- Дисковый массив #14.1;

- Сервер #7.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подсистем мониторинга и управления Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подсистем мониторинга и управления Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД должно входить следующее оборудование и ПО:

- Коммутатор #12.1;

- Коммутатор #18.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подсистем мониторинга и управления Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД должно входить следующее оборудование и ПО:

- Коммутатор #15.1;

- Маршрутизатор #4.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД должно входить следующее оборудование и ПО:

- Коммутатор #11.1;

- Маршрутизатор #2.1;

- Коммутатор #14.1;

- Балансировщик нагрузки #3.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК СКС 3-й очереди в ФЦОД

В состав ПАК СКС 3-й очереди, в ФЦОД должно входить следующее оборудование:

- Шкафы Этап #2.1.

Количественный состав оборудования и ПАК СКС 3-й очереди в ФЦОД приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в РЦОД №1

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в РЦОД №1  должно входить следующее оборудование и ПО:

- Сервер #1.1;

- ПО Виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1;

- Системное ПО#1.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России 3-й очереди в РЦОД №1 приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 должно входить следующее оборудование и ПО:

- Сервер #1.1;

- ПО Виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1;

- Системное ПО#1.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК СКС 3-й очереди в РЦОД №1

В состав ПАК СКС 3-й очереди в РЦОД №1 должно входить следующее оборудование:

- Шкафы Этап #2.2.

Количественный состав оборудования и ПАК СКС 3-й очереди в РЦОД №1 приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 должно входить следующее оборудование и ПО:

- Сервер #1.1;

- ПО Виртуализации #1.1;

- ПО управления средой виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1;

- Системное ПО#1.1;

- Дисковый массив #24.1;

- Коммутатор #1.1;

- Коммутатор #9.1;

- Дисковый массив #1.1;

- Машина СУБД #2_1.1;

- Машина СУБД #2_2.1;

- Сервер #10.1;

- ПО резервного копирования #1.1;

- Cертификат на техническую поддержку ПО резервного копирования #1.1;

- Коммутирующая фабрика #1.1.

Количественный состав оборудования и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

## Оборудование и ПО ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента Общесистемных сервисов ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1

В состав ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента Общесистемных сервисов ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 должно входить следующее оборудование:

- Дисковый массив #4.1;

- Сервер #4.1;

- Коммутирующая фабрика #3.1;

- ПО виртуализации рабочих станций #1.1;

- Сертификат на техническую поддержку ПО виртуализации рабочих станций #1.1;

- Системное ПО#1.1;

- Системное ПО#2.1.

Количественный состав оборудования и ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента Общесистемных сервисов ФНС России 3-й очереди в РЦОД №1 приведен в Разнарядке на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в разделе 5 настоящего Технического задания.

# Требования к оборудованию и ПО, поставляемого в рамках 3-ей очереди для ФЦОД и РЦОД №1

Табл. 1 Требования к оборудованию и ПО

| № | Наименование | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сертификаты на техническую поддержку для ПО системы резервного копирования #1.1 |  |  |
|  | Обеспечение обновления ПО системы резервного копирования до актуальных версий в течение не менее 1 (одного) года; Обеспечение возможности заводить кейсы в техническую поддержку через веб-форму или по телефону в режиме 24х7 в течение не менее 1 (одного) года; |  |  |
| 1.1 | Сертификат на техническую поддержку для лицензии сервера резервного копирования корпоративного уровня не менее чем для 4-х процессорных серверов под управлением AiX/UNIX; | шт | 4 |
| 1.2 | Сертификат на техническую поддержку для лицензии сервера резервного копирования корпоративного уровня не менее чем для 6-ти процессорного сервера под управлением Windows/Linux; | шт | 1 |
| 1.3 | Сертификат на техническую поддержку для клиентской лицензии корпоративного уровня не менее чем для 6-ти процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 24 |
| 1.4 | Сертификат на техническую поддержку для клиентской лицензии с поддержкой приложений для не менее чем 6-ти процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 24 |
| 1.5 | Сертификат на техническую поддержку для клиентской лицензии с поддержкой приложений для не менее чем 8-ми процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 4 |
| 1.6 | Сертификат на техническую поддержку для клиентской лицензии корпоративного уровня не менее чем для 8-ми процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 4 |
| 1.7 | Сертификат на техническую поддержку для лицензии привода ленточной библиотеки; | шт | 22 |
| 1.8 | Сертификат на техническую поддержку для лицензии привода ленточной библиотеки с возможностью его общего использования между несколькими серверами резервного копирования; | шт | 22 |
| 1.9 | Сертификат на техническую поддержку для лицензии на функционал дедупликации не менее чем 1 Тбайта клиентских данных на системе промежуточного хранения; | шт | 270 |
| 2 | Балансировщик нагрузки #3.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 2.1 | Балансировщик нагрузки | шт | 1 |
|  | Тип - глобальный балансировщик (Global Server Load Balancer (GSLB)) должен иметь не менее чем один 4-х ядерный процессор оперативная память не менее 16 Гбайт объем жесткого диска не менее 500 Гбайт должен иметь не менее 8 портов 10/100/1000BASE-T, разъем RJ-45 должен иметь не менее 2 портов 10 Gigabit Ethernet, разъем SFP+ пропускная способность на уровне L4/L7 не менее 10 Гбит/c количество обрабатываемых DNS запросов /секунду не менее 430 000 пропускная способность коммутационной матрицы на уровне L2/L3 более 55 Гбит/c поддержка отказоустойчивых конфигураций Active/Passive полоса пропускания для SSL Offload (SSL bulk crypto) более 7 Гбит/с распределение глобального трафика: автоматическое переключение при отказе узла переключение вручную одним щелчком мыши динамическая балансировка нагрузки на центры обработки данных географическое разнесение глобальная совместная маршрутизация всех соединений одного сеанса поддержка IPv6 высокопроизводительная работа DNS гибкость развертывания в виртуальных средах преобразование IPv6 в IPv4 в DNS встроенный межсетевой экран DNS инфраструктуры возможность создавать аутентифицированные DNS ответы возможность добавлять цифровую подпись для DNS возможность предотвращения уязвимости с подменой DNS кэша встроенная панель отображения, на которой можно просмотреть текущие характеристики системы в реальном времени и хронологические сведения Поддержка как минимум следующих протоколов динамической маршрутизации: RIPv1, RIPv2, OSPFv2, OSPFv3 (IPv6) , BGPv4 поддержка протокола RIPng (IPv6) поддержка протокола IS-IS возможность отправлять логи на SNMP (IPv6, RMON1) или syslog сервер дизайн для установки в шкаф 19”, высота менее 2U один блок питания мощностью не менее 400 Ватт, в комплекте должен быть кабель питания с разъемом Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Вес менее 10 кг |  |  |
| 3 | Дисковый массив #1.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой). Совместимость оборудования должна быть подтверждена производителем. |  |  |
| 3.1 | Контроллер | шт | 2 |
|  | Как минимум один 64-битный 8-и ядерный процессор, частотой не менее 2,1 ГГЦ не менее 32 ГБ кэш-памяти не менее 4 слотов расширения не менее 8 ГБ энергонезависимой памяти Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C Нижняя граница относительной влажности вне эксплуатации не выше чем 5% Верхняя граница относительной влажности вне эксплуатации не ниже чем 95% (без конденсации) Максимальный объем дискового пространства (для двух контроллеров) не менее 5760 ТБ Максимальное число дисков (для двух контроллеров) не менее 720 Позволяет одновременно устанавливать FC, SAS, SATA и SSD диски Обеспечивает сохранность данных при одновременном выходе из строя не менее чем двух любых дисков в одной RAID группе Максимальный общий объем флеш-памяти (для двух контроллеров) не менее 48 ТБ Позволяет перемещение тома между различными RAID группами и/или типами дисков без прерывания доступа к данным; Позволяет проводить замену дисков в горячем режиме; Максимальное число поддерживаемых хостов SAN для двух контроллеров не менее 512 Максимальное число поддерживаемых серверов прямого подключения для двух контроллеров не менее 24 Встроенный интерфейс ввода-вывода (Ethernet 10 Гбит/с/FCoE, Fibre Channel 16 Гбит/с) не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 10 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 1 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Встроенный интерфейс ввода-вывода SAS 6 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Макс. число LUN (для двух контроллеров) не менее 8192 Максимальный размер тома (для двух контроллеров) не менее 100 ТБ Максимальное число целевых портов FC (16 Гбит/с с автоматическим ранжированием) для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число целевых портов FC (4 или 8 Гбит/с) для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число целевых портов FCoE для двух контроллеров не менее 24 Максимальное число портов Ethernet 10 Гбит/с для двух контроллеров - не менее 32 Максимальное число портов Ethernet 1 Гбит/с для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число портов SAS 6 Гб/12 Гб для двух контроллеров не менее 32 Максимальное число контроллеров при использовании протоколов блочного доступа не менее 8 Максимальное число контроллеров при использовании протоколов файлового доступа не менее 24 |  |  |
| 3.2 | Шасси | шт | 1 |
|  | Шасси для установки контроллеров дискового массива Вес шасси с двумя контроллерами менее 55 КГ Высота не более 6 RU Ширина не более 44,7 см |  |  |
| 3.3 | Кабель | шт | 14 |
|  | Разъём LC-LC Оптический Длина не менее 1 м. |  |  |
| 3.4 | Кабель | шт | 8 |
|  | Разъём SAS Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 3.5 | Кабель | шт | 1 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 3.6 | Кабель | шт | 4 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее1 м. |  |  |
| 3.7 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 1 |
| 3.8 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 2 |
| 3.9 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 3.10 | Документация | шт | 1 |
| 3.11 | Модуль повышения производительности (расширение кэш памяти) | шт | 2 |
|  | Твердотельный накопитель Ёмкость не менее 512 ГБ Интерфейс PCIe |  |  |
| 3.12 | Кабель питания | шт | 6 |
|  | Разъём C13/C14 Длина более 1 м. |  |  |
| 3.13 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 16 Гбит/с |  |  |
| 3.14 | Дисковая полка | шт | 2 |
|  | Высота не более 2 RU Не менее 24 слота для дисков Не менее чем 24 диска более 512 ГБ, не менее 10000 об/мин, каждый Интерфейс диска - SAS Вес при полной загрузке менее 25 кг. Высота менее 9 см Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Ширина не более 48 см. Глубина не более 48,4 см Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C |  |  |
| 3.15 | Предустановленное ПО | шт | 2 |
|  | Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #1.1 по протоколам для файлового доступа NFS, CIFS и блочного доступа по протоколам iSCSI, Fibre-Channel и FCoE, без выделения контроллеров для отдельных протоколов; Обеспечивает доступ, в том числе и одновременный, к одному тому по протоколам CIFS/SMB версий 1.0, 2.0 и NFS версий 3,4; Обеспечивает поддержку как эксклюзивных (в том числе и оппортунистически эксклюзивных), так и разделяемых блокировок и сохранение прав доступа для протоколов CIFS и NFS; Поддерживает журналируемую файловую систему; Обеспечивает поддержку протокола iSCSI и протоколов Fibre-Channel и FCoE для подключения серверов; Обеспечивает возможность доступа, в том числе и одновременного, к одному LUN по протоколам iSCSI, FCoE и Fibre-Channel; Обеспечивает более 220 одновременно хранимых online мгновенных копий (snapshot) для каждого тома независимо от протокола доступа (CIFS, NFS, iSCSI, FCoE или Fibre-Channel). Время создания одной копии не более 5 секунд; Мгновенные копии одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Влияние технологии создания мгновенных копий на производительность системы хранения подтверждено результатами независимых индустриальных тестов; Обеспечивает самостоятельное восстановление пользователями файлов из мгновенных копий (snapshot); Обеспечивает полное восстановление тома из любой мгновенной копии. Время восстановления всего тома не более 5 секунд; Включает модули для создания консистентных мгновенных копий СУБД использующих SQL в режиме online, а также восстановления из мгновенных копий. Модули обеспечивают проверку целостности резервных копий; Обеспечивает создание клонов отдельных файлов в томе с доступом в режиме чтения/записи. Время создания клона файла не более 5 секунд; Клоны файлов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального файла, и не снижают производительность системы хранения. Клоны томов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Обеспечивает конвертацию клонов в том, с последующей возможностью создания мгновенных копий, клонов; Обеспечивает создание томов, удаление томов, и динамическое изменение размеров томов, в том числе и уменьшения томов, без прерывания доступа к уже хранимым данным; Обеспечивает максимальный размер тома не менее 100 TБ с включенными встроенными механизмами поиска дублирующихся блоков в томах; Обеспечивает максимальный размер контейнера для хранения томов не менее 324 ТБ; Обеспечивает создание неперезаписываемых и нестираемых томов, защищающих данные на таких томах от удаления; Обеспечивает резервное копирование и восстановление с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив с обеспечением целостности копий, используя технологию мгновенных копий; Включает средства репликации с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив, не зависящие от объема передаваемых данных, с возможностью передачи как по каналам IP, так и по Fibre-Channel, используя технологию мгновенных копий; Обеспечивает репликацию с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив в синхронном, полусинхронном и асинхронном режиме работы; Поддерживает каскадную репликацию; Обеспечивает компрессию (сжатие) сетевого трафика репликации; Обеспечивает квотирование дискового пространства на уровнях пользователя/ группы / директории; Поддерживает установку приоритетов на каждый том и управление политикой кэш памяти для каждого тома; Обеспечивает встроенные механизмы поиска дублирующихся блоков в томах, исключения избыточных данных и хранение только уникальных блоков данных; Механизм исключения избыточных данных применим ко всем типам данных, включая активно используемые; Обеспечивает встроенные механизмы компрессии данных «на лету» в режиме inline; Обеспечивает поддержку протокола NDMP и возможность резервного копирования на ленточный привод, подключенный непосредственно к контроллеру; Обеспечивает возможность подключения внешних систем антивирусной защиты со сканированием «на лету»; Обеспечивает защиту от несанкционированного восстановления удаленных данных. Все блоки, хранящие удаленные данные, переписываются по технологии «белый шум» не менее трех раз; Включает программные модули для централизованного управления, мониторинга резервным копированием, восстановлением, репликацией на основе политик; Включает программные модули для централизованного управления, планирования, мониторинга производительности, утилизации, администрирования, на основе политик. |  |  |
| 3.16 | Сертификат на право пользования дисковым пространством | шт | 288 |
|  | Возможность использования не менее чем 0,1 ТБ «сырого» дискового пространства |  |  |
| 3.17 | Сертификат на техническую поддержку | шт | 1 |
|  | Возможность обращения к производителю по телефону, либо через вэб-сайт, в режиме 24/7/365 для создания заявки о возникшей проблеме в течение одного года. Предоставление доступа к сайту производителя, для возможности обновления программного обеспечения, поставляемого с СХД в течение не менее чем одного года |  |  |
| 4 | Дисковый массив #14.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой). Совместимость оборудования должна быть подтверждена производителем. |  |  |
|  | Максимальное общее количество портов – не менее 44 шт. Максимальное количество портов Fibre Channel – не менее 40 шт. Максимальное общее количество портов 1 GBaseT iSCSI – не менее 24 шт. Максимальное общее количество портов 10 GbE iSCSI – не менее 20 шт. Максимальное общее количество портов FCoE – не менее 20 шт. |  |  |
| 4.1 | Контроллерная полка | шт | 1 |
|  | Не менее двух активных контроллера Не менее 24 слотов для установки накопителей размером 2,5 “ Не менее двух 64-битных процессора по не менее 8 ядер, Не менее 128 ГБ кэш-памяти Не менее 2 встроенных аккумулятора Максимальный объем дискового пространства - не менее 3900 ТБ Максимальное число дисков в подключаемых дисковых полках – не менее 950 Позволяет одновременно устанавливать SSD, SAS, NL-SAS диски Максимальное количество хостов SAN – более 2000 Максимальное количество LUN – не менее 8192 Высота – менее 4 RU Ширина – менее 50 см. Глубина – менее 75 см. Вес (пустая) – менее 40 кг. Максимальная рабочая высота на уровнем моря – не ниже чем 3000 м. Максимальное количество подключаемых файловых модулей для предоставления файлового доступа – не менее 2 шт. |  |  |
| 4.2 | Файловый модуль | шт | 2 |
|  | Максимальное количество адаптеров ввода-вывода – не менее 2 шт. Максимальное количество портов FC 2/4/8 Гбит/с – не менее 2 шт. Максимальное количество IP-портов – не менее 4 шт. Максимальное количество портов 1 GBaseT – не менее 4 шт. Максимальное количество портов 10 GbE – не менее 2 шт. Не менее 2 портов управления LAN 10/100/1000 GbE Максимальная полезная файловая ёмкость – более 500 ТБ |  |  |
| 4.3 | Комплект твердотельных накопителей | шт | 1 |
|  | Суммарно более 18TB физической дисковой ёмкости на накопителях типа SSD Интерфейс каждого SSD – SAS Размер каждого SSD – 2.5 “ |  |  |
| 4.4 | Комплект из двух адаптер ввода-вывода | шт | 1 |
|  | Более 2 портов Fibre Channel (в каждом адаптере) Скорость каждого порта – не менее 8 Гбит/с Автосогласование до 2/4/8 Гбит/с |  |  |
| 4.5 | Комплект из двух адаптер ввода-вывода | шт | 1 |
|  | Более 2 портов Fibre Channel (в каждом адаптере) Скорость каждого порта – не менее 16 Гбит/с Автосогласование до 4/8/16 Гбит/с |  |  |
| 4.6 | Дисковая полка | шт | 13 |
|  | Не менее 24 слотов для установки дисков размером 2,5” Интерфейс SAS Высота не более 2 RU Ширина менее 50 см. Глубина менее 60 см. Вес – менее 30 кг. |  |  |
| 4.7 | Жёсткий диск | шт. | 312 |
|  | Объём более 512 ГБ Не менее 10000 Об/мин Интерфейс SAS Размер 2,5” |  |  |
| 4.8 | Встроенное ПО | шт. | 1 |
|  | Обеспечение компрессии данных Обеспечение автоматического переноса блоков данных на основании настраиваемых политик одновременно между дисками трех разных типов (SSD, SAS, NL-SAS), в зависимости от интенсивности операций ввода-вывода, возможность переноса как томов целиком, так и их фрагментов без прерывания доступа к данным; Обеспечение анализа производительности СХД как в реальном времени, так и за период времени в прошлом; Обеспечение создания мгновенных снимков и копий томов; Обеспечение возможности создания консистентных мгновенных копий данных для приложений Exchange, Oracle и SQL; Обеспечение установки приоритетов обслуживания для выделенных томов по параметрам: пропускная способность (МБ/с), число операций ввода-вывода; Обеспечение удаленной (синхронной или асинхронной) репликации; Встроенное ПО Дискового массива #14.1 обеспечивает возможность управления массивом через графический интерфейс с использованием стандартного браузера или из командной строки; Обеспечение поддержки миграции данных с массивов других производителей; Обеспечение поддержки миграции данных на массивы других производителей; Обеспечение файлового доступа по протоколам CIFS, NFS,; Тонкое выделение ресурсов Обеспечение возможности блочного доступа по протоколам iSCSI, FC, FCoE Протокол Routing Information Protocol (RIP) версий 1 и 2 Агрегирование каналов связи (IEEE 802.3ad) Address Resolution Protocol (ARP) Internet Control Message Protocol (ICMP) Протокол SNMP версий 1—3 Протокол NDMP, версии 1—4 Протокол SNTP |  |  |
| 4.9 | Техническая поддержка | шт. | 1 |
|  | Заказчик имеет право обратиться в техническую поддержку по телефону, электронной почте или через web-интерфейс круглосуточно, 7 дней в неделю для размещения сервисной заявки на оборудование, базовое программное обеспечение или другое программное обеспечение Дискового массива #14.1 и предоставить необходимые данные для первичной оценки ее Уровня Критичности Производитель реагирует в следующие сроки с момента получения сервисной заявки, в соответствии с ее Уровнем Критичности: уровень критичности 1 – время реакции 1 час в круглосуточном режиме уровень критичности 2 – время реакции 3 часа в круглосуточном режиме уровень критичности 3 – время реакции 4 часа по рабочим дням, в рабочие часы (9:00-18:00) уровень критичности 4– время реакции 10 часов по рабочим дня в рабочие часы (9:00-18:00) уровень критичности 1 – Критичный: серьезная проблема не позволяющая Заказчику или группе пользователей Заказчика выполнять бизнес-критичные функции; уровень критичности 2 – Высокий: Заказчик или группа пользователей Заказчика может выполнять бизнес-функции, однако присутствует серьезная деградация производительности или существенно ограничена ее функциональность; уровень критичности 3 – Средний: Заказчик или группа пользователей Заказчика может выполнять большинство функций без влияния на производительность операций и их доступность; уровень критичности 4 – Информационный запрос: Минимальное влияние на выполняемые функции. Возможно запрос на опциональную функциональность и/или другие некритичные вопросы. Производитель предоставляет возможность обновления базового программного обеспечения по мере появления новых версий в течение одного года |  |  |
| 5 | Дисковый массив #24.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой). Совместимость оборудования должна быть подтверждена производителем. |  |  |
| 5.1 | Контроллер | шт | 2 |
|  | Не менее чем два 64-битных процессора по не менее 8 ядер, частотой не менее 2,1 ГГЦ Не менее 64 ГБ кэш-памяти Не менее 4 слота расширения Не менее 8 ГБ энергонезависимой памяти Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C Нижняя граница относительной влажности вне эксплуатации не выше чем 5% Верхняя граница относительной влажности вне эксплуатации не ниже чем 95% (без конденсации) Максимальный объем дискового пространства (для двух контроллеров) не менее 9600 ТБ Максимальное число дисков (для двух контроллеров) не менее 1200 Позволяет одновременно устанавливать FC, SAS, SATA и SSD диски Обеспечивает сохранность данных при одновременном выходе из строя не менее двух любых дисков в одной RAID группе Максимальный общий объем флеш-памяти (для двух контроллеров) не менее 72 ТБ Позволяет перемещение тома между различными RAID группами и/или типами дисков без прерывания доступа к данным; Позволяет проводить замену дисков в горячем режиме; Максимальное число поддерживаемых хостов SAN для двух контроллеров не менее 512 Максимальное число поддерживаемых серверов прямого подключения для двух контроллеров не менее 24 Встроенный интерфейсов ввода-вывода (Ethernet 10 Гбит/с/FCoE, Fibre Channel 16 Гбит/с) не менее 4 Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 10 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 1 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Встроенный интерфейс ввода-вывода SAS 6 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) Макс. число LUN (для двух контроллеров) не менее 8192 Максимальный размер тома (для двух контроллеров) не менее 100 ТБ Максимальное число целевых портов FC (16 Гбит/с с автоматическим ранжированием) для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число целевых портов FC (4 или 8 Гбит/с) для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число целевых портов FCoE для двух контроллеров не менее 24 Максимальное число портов Ethernet 10 Гбит/с для двух контроллеров не менее 32 Максимальное число портов Ethernet 1 Гбит/с для двух контроллеров не менее 40 Максимальное число портов SAS 6 Гб/12 Гб для двух контроллеров не менее 32 Максимальное число контроллеров при использовании протоколов блочного доступа не менее 8 Максимальное число контроллеров при использовании протоколов файлового доступа не менее 24 |  |  |
| 5.2 | Шасси | шт | 1 |
|  | Шасси для установки контроллеров дискового массива Вес шасси с двумя контроллерами не более 56 КГ Высота не более 6 RU Ширина менее 45 см |  |  |
| 5.3 | Кабель | шт | 32 |
|  | Разъём LC-LC Оптический Длина не менее 1 м. |  |  |
| 5.4 | Кабель | шт | 28 |
|  | Разъём SAS Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 5.5 | Кабель | шт | 8 |
|  | Разъём SAS Длина не менее 1 м. |  |  |
| 5.6 | Кабель | шт | 28 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 5.7 | Кабель | шт | 4 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 1 м. |  |  |
| 5.8 | Кабель | шт | 1 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 1 м |  |  |
| 5.9 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 1 |
| 5.10 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 16 |
| 5.11 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 5.12 | Документация | шт | 1 |
| 5.13 | Кабель питания | шт | 38 |
|  | Разъём C13/C14 Длина более 1 м. |  |  |
| 5.14 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 16 Гбит/с |  |  |
| 5.15 | Кабель | шт | 4 |
|  | Длина не менее 2 м. Медный, разъём SFP+ Пропускная способность не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 5.16 | Адаптер ввода-вывода | шт | 4 |
|  | Не менее 2 портов Ethernet Интерфейс PCIe Пропускная способность не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 5.17 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 5.18 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 5.19 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Не менее 16 портов Скорость не менее 10 Гбит/с Ethernet Высота не более 5 см. Поддержка протоколов и стандартов не менее чем: IEEE 802.3i 10Base-T; IEEE 802.3u 100Base-TX ; IEEE 802.3x Flow-Control ; IEEE 802.3ab 1000Base-T ; IEEE 802.3z 1000Base-X ; IEEE 802.3ae 10-Gpbs Ethernet over fiber Пропускная способность матрицы коммутации не менее 256 Гбит/с Вес не более 11 кг. Консольный порт RJ45 Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C Нижняя граница относительной влажности вне эксплуатации не выше чем 5% Верхняя граница относительной влажности вне эксплуатации не ниже чем 95% (без конденсации) |  |  |
| 5.20 | Дисковая полка | шт | 16 |
|  | Высота не более 4 RU Не менее 24 слотов для дисков Не менее 24 дисков по не менее 2000 ГБ, не менее 7200 об/мин, каждый Интерфейс дисков – SAS Вес при полной загрузке менее 50 кг. Высота не более 18 см Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Ширина не более 48,3 см. Глубина не более 61 см Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C |  |  |
| 5.21 | Предустановленное ПО | шт | 2 |
|  | Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #24.1 по протоколам для файлового доступа NFS, CIFS и блочного доступа по протоколам ка iSCSI, Fibre-Channel и FCoE, без выделения контроллеров для отдельных протоколов; |  |  |
|  | Обеспечивает доступ, в том числе и одновременный, к одному тому по протоколам CIFS/SMB версий 1.0, 2.0 и NFS версий 3,4; Обеспечивает поддержку как эксклюзивных (в том числе и оппортунистически эксклюзивных), так и разделяемых блокировок и сохранение прав доступа для протоколов CIFS и NFS; Поддерживает журналируемую файловую систему; Обеспечивает поддержку протокола iSCSI и протоколов Fibre-Channel и FCoE для подключения серверов; Обеспечивает возможность доступа, в том числе и одновременного, к одному LUN по протоколам iSCSI, FCoE и Fibre-Channel; Обеспечивает более 220 одновременно хранимых online мгновенных копий (snapshot) для каждого тома независимо от протокола доступа (CIFS, NFS, iSCSI, FCoE или Fibre-Channel). Время создания одной копии не более 5 секунд; Мгновенные копии одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Влияние технологии создания мгновенных копий на производительность системы хранения подтверждено результатами независимых индустриальных тестов; Обеспечивает самостоятельное восстановление пользователями файлов из мгновенных копий (snapshot); Обеспечивает полное восстановление тома из любой мгновенной копии. Время восстановления всего тома не более 5 секунд; Включает модули для создания консистентных мгновенных копий СУБД использующих SQL в режиме online, а также восстановления из мгновенных копий. Модули обеспечивают проверку целостности резервных копий; Обеспечивает создание клонов отдельных файлов в томе с доступом в режиме чтения/записи. Время создания клона файла не более 5 секунд; Клоны файлов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального файла, и не снижают производительность системы хранения. Клоны томов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Обеспечивает конвертацию клонов в том, с последующей возможностью создания мгновенных копий, клонов; Обеспечивает создание томов, удаление томов, и динамическое изменение размеров томов, в том числе и уменьшения томов, без прерывания доступа к уже хранимым данным; Обеспечивает максимальный размер тома не менее 100 TБ с включенными встроенными механизмами поиска дублирующихся блоков в томах; Обеспечивает максимальный размер контейнера для хранения томов не менее 400 ТБ; Обеспечивает создание неперезаписываемых и нестираемых томов, защищающих данные на таких томах от удаления; Обеспечивает резервное копирование и восстановление с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив с обеспечением целостности копий, используя технологию мгновенных копий; Включает средства репликации с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив, не зависящие от объема передаваемых данных, с возможностью передачи как по каналам IP, так и по Fibre-Channel, используя технологию мгновенных копий; Обеспечивает репликацию с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив в синхронном, полусинхронном и асинхронном режиме работы; Поддерживает каскадную репликацию; Обеспечивает компрессию (сжатие) сетевого трафика репликации; Обеспечивает квотирование дискового пространства на уровнях пользователя/ группы / директории; Поддерживает установку приоритетов на каждый том и управление политикой кэш памяти для каждого тома; Обеспечивает встроенные механизмы поиска дублирующихся блоков в томах, исключения избыточных данных и хранение только уникальных блоков данных; Механизм исключения избыточных данных применим ко всем типам данных, включая активно используемые; Обеспечивает встроенные механизмы компрессии данных «на лету» в режиме inline; Обеспечивает поддержку протокола NDMP и возможность резервного копирования на ленточный привод, подключенный непосредственно к контроллеру; Обеспечивает возможность подключения внешних систем антивирусной защиты со сканированием «на лету»; Обеспечивает защиту от несанкционированного восстановления удаленных данных. Все блоки, хранящие удаленные данные, переписываются по технологии «белый шум» не менее трех раз; Включает программные модули для централизованного управления, мониторинга резервным копированием, восстановлением, репликацией на основе политик; Включает программные модули для централизованного управления, планирования, мониторинга производительности, утилизации, администрирования, на основе политик. |  |  |
| 5.22 | Сертификат на право пользования дисковым пространством | шт | 7680 |
|  | Возможность использования не менее 0,1 ТБ «сырого» дискового пространства |  |  |
| 5.23 | Сертификат на техническую поддержку | шт | 1 |
|  | Возможность обращения к производителю по телефону, либо через вэб-сайт, в режиме 24/7/365 для создания заявки о возникшей проблеме в течение одного года. |  |  |
|  | Предоставление доступа к сайту производителя, для возможности обновления программного обеспечения, поставляемого с СХД не менее чем в течение одного года |  |  |
| 6 | Дисковый массив #4.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой). Совместимость оборудования должна быть подтверждена производителем. |  |  |
| 6.1 | Контроллер | шт | 2 |
|  | Не менее чем два 64-битных процессора по 8 ядер, частотой не менее 2,1 ГГЦ |  |  |
|  | Не менее 64 ГБ кэш-памяти |  |  |
|  | Не менее 4 слотов расширения |  |  |
|  | Не менее 8 ГБ энергонезависимой памяти |  |  |
|  | Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C |  |  |
|  | Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C |  |  |
|  | Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C |  |  |
|  | Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C |  |  |
|  | Нижняя граница относительной влажности вне эксплуатации не выше чем 5% |  |  |
|  | Верхняя граница относительной влажности вне эксплуатации не ниже чем 95% (без конденсации) |  |  |
|  | Максимальный объем дискового пространства (для двух контроллеров) не менее 9600 ТБ |  |  |
|  | Максимальное число дисков (для двух контроллеров) не менее 1200 |  |  |
|  | Позволяет одновременно устанавливать FC, SAS, SATA и SSD диски |  |  |
|  | Обеспечивает сохранность данных при одновременном выходе из строя не менее двух любых дисков в одной RAID группе |  |  |
|  | Максимальный общий объем флеш-памяти (для двух контроллеров) не менее 72 ТБ |  |  |
|  | Позволяет перемещение тома между различными RAID группами и/или типами дисков без прерывания доступа к данным; |  |  |
|  | Позволяет проводить замену дисков в горячем режиме; |  |  |
|  | Максимальное число поддерживаемых хостов SAN для двух контроллеров не менее 512 |  |  |
|  | Максимальное число поддерживаемых серверов прямого подключения для двух контроллеров не менее 24 |  |  |
|  | Встроенный интерфейсов ввода-вывода (Ethernet 10 Гбит/с/FCoE, Fibre Channel 16 Гбит/с) не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) |  |  |
|  | Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 10 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) |  |  |
|  | Встроенный интерфейс ввода-вывода Ethernet 1 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) |  |  |
|  | Встроенный интерфейс ввода-вывода SAS 6 Гбит/с не менее 4 (8 шт. для двух контроллеров) |  |  |
|  | Макс. число LUN (для двух контроллеров) не менее 8192 |  |  |
|  | Максимальный размер тома (для двух контроллеров) не менее 100 ТБ |  |  |
|  | Максимальное число целевых портов FC (16 Гбит/с с автоматическим ранжированием) для двух контроллеров не менее 40 |  |  |
|  | Максимальное число целевых портов FC (4 или 8 Гбит/с) для двух контроллеров не менее 40 |  |  |
|  | Максимальное число целевых портов FCoE для двух контроллеров не менее 24 |  |  |
|  | Максимальное число портов Ethernet 10 Гбит/с для двух контроллеров не менее 32 |  |  |
|  | Максимальное число портов Ethernet 1 Гбит/с для двух контроллеров не менее 40 |  |  |
|  | Максимальное число портов SAS 6 Гб/12 Гб для двух контроллеров не менее 32 |  |  |
|  | Максимальное число контроллеров при использовании протоколов блочного доступа не менее 8 |  |  |
|  | Максимальное число контроллеров при использовании протоколов файлового доступа не менее 24 |  |  |
| 6.2 | Шасси | шт | 1 |
|  | Шасси для установки контроллеров дискового массива Вес шасси с двумя контроллерами не более 55,1 КГ Высота не более 6 RU Ширина не более 44,7 см |  |  |
| 6.3 | Кабель | шт | 28 |
|  | Разъём LC-LC Оптический Длина не менее 1 м. |  |  |
| 6.4 | Кабель | шт | 10 |
|  | Разъём SAS Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 6.5 | Кабель | шт | 8 |
|  | Разъём SAS Длина не менее 1 м. |  |  |
| 6.6 | Кабель | шт | 10 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 0,5 м. |  |  |
| 6.7 | Кабель | шт | 4 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 1 м. |  |  |
| 6.8 | Кабель | шт | 1 |
|  | Разъём RJ45 Длина не менее 1 м. |  |  |
| 6.9 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 1 |
| 6.10 | Комплект для монтажа в стойку | шт | 7 |
| 6.11 | Трансивер | шт | 12 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 6.6 | Документация | шт | 1 |
| 6.13 | Модуль повышения производительности (расширение кэш памяти) | шт | 2 |
|  | Твердотельный накопитель Ёмкость более 1,5 ТБ Интерфейс PCIe |  |  |
| 6.14 | Модуль повышения производительности (расширение кэш памяти) | шт | 2 |
|  | Твердотельный накопитель |  |  |
|  | Ёмкость не менее 512 ГБ |  |  |
|  | Интерфейс PCIe |  |  |
| 6.15 | Кабель питания | шт | 20 |
|  | Разъём C13/C14 Длина более 1 м. |  |  |
| 6.16 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 16 Гбит/с |  |  |
| 6.17 | Кабель | шт | 4 |
|  | Длина не менее 2 м. Медный, разъём SFP+ Пропускная способность не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 6.18 | Адаптер ввода-вывода | шт | 4 |
|  | не менее 2 портов Ethernet Интерфейс PCIe Пропускная способность не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 6.19 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 6.20 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Оптический Стандарт SFP+ Стандарт длины волны - 850 нм Скорость не менее 10 Гбит/с |  |  |
| 6.21 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | не менее 16 портов, скорость не менее 10 Гбит/с Ethernet Высота не более 5 см. Поддержка IEEE 802.3i 10Base-T; Поддержка IEEE 802.3u 100Base-TX; Поддержка IEEE 802.3x Flow-Control; Поддержка IEEE 802.3ab 1000Base-T; Поддержка IEEE 802.3z 1000Base-X; Поддержка IEEE 802.3ae 10-Gpbs Ethernet over fiber; Пропускная способность матрицы коммутации не менее 256 Гбит/с; Вес не более 11 кг. Консольный порт RJ45 Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C Нижняя граница относительной влажности вне эксплуатации не выше чем 5% Верхняя граница относительной влажности вне эксплуатации не ниже чем 95% (без конденсации) |  |  |
| 6.22 | Дисковая полка | шт | 7 |
|  | Высота не более 2 RU Не менее 24 слота для дисков Не менее 24 диска по 600 ГБ, 10000 об/мин, каждый Интерфейс дисков - SAS Вес при полной загрузке менее 23 кг. Высота не более 8,5 см Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +40 °C Ширина не более 48 см. Глубина не более 48,4 см Нижняя граница температуры вне эксплуатации не выше чем -40 °C Верхняя граница температуры вне эксплуатации не ниже чем +70 °C |  |  |
| 6.23 | Предустановленное ПО | шт | 2 |
|  | Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #4.1 по протоколам для файлового доступа NFS, без выделения контроллеров для отдельных протоколов; Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #4.1 по протоколам для файлового доступа CIFS, без выделения контроллеров для отдельных протоколов Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #4.1 по протоколам для блочного доступа iSCSI, без выделения контроллеров для отдельных протоколов Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #4.1 по протоколам для блочного доступа Fibre-Channel, без выделения контроллеров для отдельных протоколов Обеспечивает доступ серверам ко всему дисковому пространству Дискового массива #4.1 по протоколам для блочного доступа FCoE, без выделения контроллеров для отдельных протоколов Обеспечивает доступ, в том числе и одновременный, к одному тому по протоколам CIFS/SMB версий 1.0, 2.0 и NFS версий 3,4; Обеспечивает поддержку как эксклюзивных (в том числе и оппортунистически эксклюзивных), так и разделяемых блокировок и сохранение прав доступа для протокола CIFS; Обеспечивает поддержку как эксклюзивных (в том числе и оппортунистически эксклюзивных), так и разделяемых блокировок и сохранение прав доступа для протокола NFS; Поддерживает журналируемую файловую систему; Обеспечивает поддержку протокола iSCSI и протоколов Fibre-Channel и FCoE для подключения серверов; Обеспечивает возможность доступа, в том числе и одновременного, к одному LUN по протоколам iSCSI, FCoE и Fibre-Channel; Обеспечивает более 220 одновременно хранимых online мгновенных копий (snapshot) для каждого тома независимо от протокола доступа (CIFS, NFS, iSCSI, FCoE или Fibre-Channel). Время создания одной копии не более 5 секунд; Мгновенные копии одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Влияние технологии создания мгновенных копий на производительность системы хранения подтверждено результатами независимых индустриальных тестов; Обеспечивает самостоятельное восстановление пользователями файлов из мгновенных копий (snapshot); Обеспечивает полное восстановление тома из любой мгновенной копии. Время восстановления всего тома не более 5 секунд; Включает модули для создания консистентных мгновенных копий СУБД использующих SQL в режиме online, а также восстановления из мгновенных копий. Модули обеспечивают проверку целостности резервных копий; Обеспечивает создание клонов отдельных файлов в томе с доступом в режиме чтения/записи. Время создания клона файла не более 5 секунд; Клоны файлов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального файла, и не снижают производительность системы хранения. Клоны томов одновременно занимают минимальный объем, хранятся только изменения без полного копирования оригинального тома, и не снижают производительность системы хранения; Обеспечивает конвертацию клонов в том, с последующей возможностью создания мгновенных копий, клонов; Обеспечивает создание томов, удаление томов, и динамическое изменение размеров томов, в том числе и уменьшения томов, без прерывания доступа к уже хранимым данным; Обеспечивает максимальный размер тома не менее 100 TБ с включенными встроенными механизмами поиска дублирующихся блоков в томах; Обеспечивает максимальный размер контейнера для хранения томов не менее 400 ТБ; Обеспечивает создание неперезаписываемых и нестираемых томов, защищающих данные на таких томах от удаления; Обеспечивает резервное копирование и восстановление с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив с обеспечением целостности копий, используя технологию мгновенных копий; Включает средства репликации с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив, не зависящие от объема передаваемых данных, с возможностью передачи как по каналам IP, так и по Fibre-Channel, используя технологию мгновенных копий; Обеспечивает репликацию с/на аналогичный предлагаемому, дисковый массив в синхронном, полусинхронном и асинхронном режиме работы; Поддерживает каскадную репликацию; Обеспечивает компрессию (сжатие) сетевого трафика репликации; Обеспечивает квотирование дискового пространства на уровнях пользователя/ группы / директории; Поддерживает установку приоритетов на каждый том и управление политикой кэш памяти для каждого тома; Обеспечивает встроенные механизмы поиска дублирующихся блоков в томах, исключения избыточных данных и хранение только уникальных блоков данных; Механизм исключения избыточных данных применим ко всем типам данных, включая активно используемые; Обеспечивает встроенные механизмы компрессии данных «на лету» в режиме inline; Обеспечивает поддержку протокола NDMP и возможность резервного копирования на ленточный привод, подключенный непосредственно к контроллеру; Обеспечивает возможность подключения внешних систем антивирусной защиты со сканированием «на лету»; Обеспечивает защиту от несанкционированного восстановления удаленных данных. Все блоки, хранящие удаленные данные, переписываются по технологии «белый шум» не менее трех раз; Включает программные модули для централизованного управления, мониторинга резервным копированием, восстановлением, репликацией на основе политик; Включает программные модули для централизованного управления, планирования, мониторинга производительности, утилизации, администрирования, на основе политик. |  |  |
| 6.24 | Сертификат на право пользования дисковым пространством | шт | 1008 |
|  | Возможность использования не менее 0,1 ТБ «сырого» дискового пространства |  |  |
| 6.25 | Сертификат на техническую поддержку | шт | 1 |
|  | Возможность обращения к производителю по телефону, либо через вэб-сайт, в режиме 24/7/365 для создания заявки о возникшей проблеме в течение одного года. Предоставление доступа к сайту производителя, для возможности обновления программного обеспечения, поставляемого с СХД в течение не менее чем одного года |  |  |
| 7 | Коммутатор #1.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 7.1 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должен иметь не менее 64 портов 10GE/DCB/FCoE с разъемом SFP+ и возможностью расширения не менее чем до 96 Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 1920 Гбит/с и скорость коммутации не менее 1428 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Поддерживать не менее 4096 VLAN Поддерживать не менее 1000 VRF записей Поддерживать списки контроля доступа ACL L3, L4 (не менее 2048 исходящих списков контроля доступа, не менее 1664 входящих списков контроля доступа) Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging EEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляров Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLANs Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту Классификация QoS на базе ACL (Layer 2, 3 и 4) VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать следующие протоколы и стандарты: RIPv2,OSPFv2,BGP,VRRP, SSHv2, RADIUS, TACACS+, XML, FCoE, Fibre Channel Коммутатор должен поддерживать протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+ Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь не менее двух блоков питания, в комплекте должно быть не менее двух кабелей питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 2U |  |  |
| 7.2 | Трансивер | шт | 96 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 7.3 | Кабель | шт | 10 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 7.4 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 7.5 | Интерфейсный модуль | шт | 2 |
|  | Форм-фактор для установки в Коммутатор #1.1 Не менее 16 портов 10 Gigabit Ethernet /FCoE или 8/4/2/1G FC с разъемом SFP+ |  |  |
| 7.6 | Сервисный модуль | шт | 2 |
|  | Тип – маршрутизирующий модуль для установки в Коммутатор #1.1 Пропускная способность (L3) более 150 Гбит/c Скорость коммутации более 220 миллионов пакетов в секунду Должен поддерживать как минимум следующие протоколы: RIPv2 OSPFv2 и OSPFv3 VRRP IGMP v2/v3 PIMv2 (sparse mode) VRF Lite |  |  |
| 7.7 | Ключ активации | шт | 2 |
|  | Тип – электронный ключ для реализации как минимум следующих протоколов: BGP PBR IS-IS |  |  |
| 8 | Коммутатор #11.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 8.1 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Иметь не менее 32 портов 10GE с разъемом SFP+ и возможностью расширения не менее чем до 48 портов Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 960 Гбит/с и скорость коммутации не менее 714.24 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Поддерживать не менее 1000 VRF записей Поддерживать списки контроля доступа ACL L3, L4 (не менее 2048 исходящих списков контроля доступа, не менее 1664 входящих списков контроля доступа) Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляра Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту Классификация QoS на базе ACL (Layer 2, 3 и 4) VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать следующие протоколы и стандарты: RIPv2,OSPFv2,BGP,VRRP, SSHv2, RADIUS, TACACS+, XML, FCoE, Fibre Channel Коммутатор должен поддерживать протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+ Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь как минимум два блока питания , в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания с разъемами С13-С14 дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 1U |  |  |
| 8.2 | Трансивер | шт | 24 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 8.3 | Кабель | шт | 4 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина более 2 м форм-фактор SFP+ |  |  |
| 8.4 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 8.5 | Сервисный модуль | шт | 2 |
|  | Тип – маршрутизирующий модуль для установки в Коммутатор #11.1 Пропускная способность (L3) более 150 Гбит/c Скорость коммутации более 220 миллионов пакетов в секунду Должен поддерживать как минимум следующие протоколы: RIPv2 OSPFv2 и OSPFv3 VRRP IGMP v2/v3 PIMv2 (sparse mode) VRF Lite |  |  |
| 8.6 | Ключ активации | шт | 2 |
|  | Тип-электронный ключ для реализации как минимум следующих протоколов: BGP PBR IS-IS |  |  |
| 9 | Коммутатор #12.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 9.1 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должен иметь не менее 32 портов 10GE с разъемом SFP+ и возможностью расширения до не менее чем до 48 портов Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 960 Гбит/с и скорость коммутации не менее 714.24 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Поддерживать не менее 1000 VRF записей Поддерживать списки контроля доступа ACL L3, L4 (не менее 2048 исходящих списков контроля доступа, не менее 1664 входящих списков контроля доступа) Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): 64 экземпляра Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту классификация QoS на базе ACL (Layer 2, 3 и 4) VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать как минимум следующие протоколы и стандарты: RIPv2,OSPFv2,BGP,VRRP, SSHv2, RADIUS, TACACS+, XML, FCoE, Fibre Channel Коммутатор должен поддерживать протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+ Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь как минимум два блока питания , в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 1U |  |  |
| 9.2 | Трансивер | шт | 26 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 9.3 | Кабель | шт | 8 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 3 м форм-фактор SFP+ |  |  |
| 9.4 | Кабель | шт | 4 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 9.5 | Сервисный модуль | шт | 2 |
|  | Тип – маршрутизирующий модуль для установки в Коммутатор #12.1 Пропускная способность (L3) более 150 Гбит/c Скорость коммутации более 220 миллионов пакетов в секунду Должен поддерживать как минимум следующие протоколы: RIPv2 OSPFv2 и OSPFv3 VRRP IGMP v2/v3 PIMv2 (sparse mode) VRF Lite |  |  |
| 9.6 | Ключ активации | шт | 2 |
|  | Тип-электронный ключ для реализации как минимум следующих протоколов: BGP PBR IS-IS |  |  |
| 10 | Коммутатор #14.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 10.1 | Коммутатор | шт | 1 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Иметь не менее 32 портов 10GE с разъемом SFP+ и возможностью расширения до не менее чем до 48 портов Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 960 Гбит/с и скорость коммутации не менее 714.24 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляров Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+ Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь как минимум два блока питания , в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 1U |  |  |
| 10.2 | Трансивер | шт | 4 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора - LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 10.3 | Трансивер | шт | 6 |
|  | Стандарт 1000BASE-T Форм-фактор SFP |  |  |
| 10.4 | Кабель | шт | 2 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 11 | Коммутатор #15.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 11.1 | Коммутатор | шт | 1 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Иметь не менее 32 портов 10GE с разъемом SFP+ и возможностью расширения как минимум до 48 портов Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 960 Гбит/с и скорость коммутации не менее 714 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляров Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+ Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь как минимум два блока питания , в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 1U |  |  |
| 11.2 | Трансивер | шт | 4 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 11.3 | Трансивер | шт | 4 |
|  | Стандарт 1000BASE-T Форм-фактор SFP |  |  |
| 11.4 | Кабель | шт | 2 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 12 | Коммутатор #18.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 12.1 | Коммутатор | шт | 8 |
|  | Должен иметь не менее 48 встроенных портов 100/1000BASE-T Должен иметь не менее 4 порта 10 Gigabit Ethernet с разъемом SFP+ Должен обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 176 Гбит/с Скорость коммутации не менее 131 миллионов пакетов в секунду Должен поддерживать не менее 256 записей списков контроля доступа Должен иметь два блока питания , в комплекте должны быть кабели питания с разъемом С13-С14 Должен иметь возможность подключения к одному или двум коммутаторам #15.1 образуя виртуальное шасси Управление и обновление программного обеспечение должно производиться через коммутатор #15.1 Должен предусматривать монтаж в стандартную 19" стойку и занимать не более 1U |  |  |
| 12.2 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 13 | Коммутатор #5.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 13.1 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должен иметь не менее 64 портов 10GE/DCB/FCoE с разъемом SFP+ и возможностью расширения до не менее чем 96 Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 1920 Гбит/с и скорость коммутации не менее 1428 Миллионов пакетов в секунду; Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Поддерживать не менее 4096 VLAN Поддерживать не менее 1000 VRF записей Поддерживать списки контроля доступа ACL L3, L4 (не менее 2048 исходящих списков контроля доступа, не менее 1664 входящих списков контроля доступа) Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging EEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляров Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLANs Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту Классификация QoS на базе ACL (Layer 2, 3 и 4) VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать как минимум следующие протоколы и стандарты: RIPv2,OSPFv2,BGP,VRRP, SSHv2, RADIUS, TACACS+, XML, FCoE, Fibre Channel Коммутатор должен поддерживать протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузку по маршрутам с разной стоимостью Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+; Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь как минимум два блока питания , в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 2U |  |  |
| 13.2 | Трансивер | шт | 78 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор SFP+ Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 13.3 | Кабель | шт | 2 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 13.4 | Трансивер | шт | 48 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 13.5 | Интерфейсный модуль | шт | 2 |
|  | Форм-фактор для установки в Коммутатор #5.1 Не менее 16 портов 10 Gigabit Ethernet /FCoE или 8/4/2/1G FC с разъемом SFP+ |  |  |
| 13.6 | Сервисный модуль | шт | 2 |
|  | тип – маршрутизирующий модуль для установки в Коммутатор #5.1 Пропускная способность (L3) более 150 Гбит/c Скорость коммутации более 220 миллионов пакетов в секунду должен поддерживать как минимум следующие протоколы: RIPv2 OSPFv2 и OSPFv3 VRRP IGMP v2/v3 PIMv2 (sparse mode) VRF Lite |  |  |
| 13.7 | Ключ активации | шт | 2 |
|  | Тип - электронный ключ для реализации как минимум следующих протоколов: BGP PBR IS-IS |  |  |
| 14 | Коммутатор #9.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 14.1 | Коммутатор | шт | 2 |
|  | Должен обеспечивать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должен иметь не менее 64 портов 10GE/DCB/FCoE с разъемом SFP+, с возможностью расшрения как минимум до 96 Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 1920 Гбит/с и скорость коммутации не менее 1428 миллионов пакетов в секунду Иметь таблицу MAC адресов размером не менее 32000 адреса Поддерживать не менее 4096 VLAN Коммутатор должен обеспечивать коммутацию на скорости канала Коммутатор должен поддерживать Jumbo фреймы (не менее 9216 байт) на всех портах Коммутатор должен поддерживать как минимум следующие стандарты и функции: IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging EEE 802.1s: Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w: Rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol IEEE 802.3: Ethernet IEEE 802.3ad IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet RMON Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) (IEEE 802.1s): не менее 64 экземпляров Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+) ( совместимый с IEEE 802.1w) Private VLANs Private VLAN over trunks (Isolated and Promiscuous) Агрегация физических каналов, подключенных к разным коммутаторам Layer 2 IEEE 802.1p (CoS) Не менее 8 аппаратных очередей на каждый порт Настройка QoS на каждом порту VLAN-based ACL (VACL) Port-based ACL (PACL) Поддерживать возможность расширения коммутатора дополнительными внешними модулями. Внешние модули должны подключаться к одному или двум коммутаторам, образуя виртуальное шасси с одним или двумя управляющими модулями Поддерживать управление как из командной строки (CLI), так и из графического интерфейса (GUI). Управление коммутатором должно поддерживать безопасное подключение по SSHv2, SNMPv3. Должны поддерживаться протоколы управления обеспечивающие аутентификацию, авторизацию и учет доступа к ресурсам и командам управления RADIUS, TACACS+; Поддерживать журналирование используя Syslog Иметь управляющий интерфейс 10/100/1000 Мбит/с Обеспечивать раздельное управление функциями Ethernet коммутации и функциями Fibre Channel коммутации Иметь два блока питания , в комплекте должно быть два кабеля питания с разъемами С13-С14 Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 2U |  |  |
| 14.2 | Трансивер | шт | 166 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 14.3 | Интерфейсный модуль | шт | 4 |
|  | Форм-фактор для установки в Коммутатор #9.1 Не менее 16 портов 10 Gigabit Ethernet /FCoE или 8/4/2/1G FC с разъемом SFP+ |  |  |
| 15 | Коммутирующая фабрика #1.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 15.1 | Модуль коммутирующей фабрики | шт | 2 |
|  | Должна поддерживать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должна иметь не менее 88 активированных портов 1GE/10GE /FCoE с интерфейсами SFP+ Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 1920 Гбит/с и скорость коммутации не менее 1428 миллионов пакетов в секунду Должна поддерживать таблицу MAC адресов размером не менее 32000 записей Должна поддерживать не менее 1024 VLAN и VSAN Поддерживать не менее 8 аппаратных очередей на порт Поддерживать как минимум следующие протоколы и стандарты - IEEE 802.1Q, PVRST+, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Управление подсистемой передачи данных и доступа к сети хранения должно осуществляться от виртуального сетевого адаптера виртуальной машины до подключения к соответствующим сетям Для виртуализированных сетевых подключений должна быть реализована функциональность динамического распределения полосы пропускания между виртуальными интерфейсами без участия администратора Управление несколькими блейд-серверами и стоечными серверами как единым логическим объектом Контроль сервера и его компонентов через многофункциональный API-интерфейс на основе XML Автоматизация управления качеством обслуживания (QoS) на основе политик и соблюдения требований по безопасности с помощью профилей и шаблонов обслуживания Автоматизация и упрощение выделения необходимых ресурсов и эксплуатации инфраструктуры сервера Административное управление с использованием ролей Доступ к системе управления должен производиться с помощью веб-браузера Управление всеми компонентами должно производиться из единого интерфейса Коммутирующая фабрика #1.1 должна реализовывать централизованное управление Серверами #1.1, Серверами #4.1, Серверами #10.1 Общее количество управляемых серверов не менее 20 Встроенное управление всеми компонентами на основе политик и шаблонов Иметь как минимум два блока питания, в комплекте должны быть как минимум два кабеля питания с разъемом С13-С14 Иметь блок вентиляции, резервируемый по схеме не менее 2+2 |  |  |
| 15.2 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 15.3 | Кабель | шт | 16 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина более 7 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 15.4 | Кабель | шт | 64 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина более 5 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 15.5 | Кабель | шт | 16 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 15.6 | Кабель | шт | 32 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 3 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 15.7 | Кабель | шт | 32 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 5 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 16 | Коммутирующая фабрика #3.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 16.1 | Модуль коммутирующей фабрики | шт | 2 |
|  | Должна поддерживать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должна иметь не менее 68 активированных портов 1GE/10GE /FCoE с интерфейсами SFP+ Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 1920 Гбит/с и скорость коммутации не менее 1428 миллионов пакетов в секунду Должна поддерживать таблицу MAC адресов размером не менее 32000 записей Должна поддерживать не менее 1024 VLAN и VSAN Поддерживать не менее 8 аппаратных очередей на порт Поддерживать как минимум следующие протоколы и стандарты - IEEE 802.1Q, PVRST+, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Управление подсистемой передачи данных и доступа к сети хранения должно осуществляться от виртуального сетевого адаптера виртуальной машины до подключения к соответствующим сетям Для виртуализированных сетевых подключений должна быть реализована функциональность динамического распределения полосы пропускания между виртуальными интерфейсами без участия администратора Управление несколькими блейд-серверами и стоечными серверами как единым логическим объектом Контроль сервера и его компонентов через многофункциональный API-интерфейс на основе XML Автоматизация управления качеством обслуживания (QoS) на основе политик и соблюдения требований по безопасности с помощью профилей и шаблонов обслуживания Автоматизация и упрощение выделения необходимых ресурсов и эксплуатации инфраструктуры сервера Административное управление с использованием ролей Доступ к системе управления должен производиться с помощью веб-браузера Управление всеми компонентами должно производиться из единого интерфейса Коммутирующая фабрика #3.1 должна реализовывать централизованное управления Cерверами #1.1, Cерверами #4.1, Серверами #10.1 Общее количество управляемых серверов не менее 20 Встроенное управление всеми компонентами на основе политик и шаблонов Иметь два блока питания, в комплекте должны быть кабели питания с разъемом С13-С14 Иметь блок вентиляции, резервируемый по схеме не менее 2+2 |  |  |
| 16.2 | Трансивер | шт | 16 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 16.3 | Кабель | шт | 24 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина более 7 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 16.4 | Кабель | шт | 24 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина более 5 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 16.5 | Кабель | шт | 32 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 16.6 | Кабель | шт | 16 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 3 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 16.7 | Кабель | шт | 24 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 5 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 17 | Коммутирующая фабрика #8.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 17.1 | Модуль коммутирующей фабрики | шт | 2 |
|  | Должна поддерживать консолидацию Ethernet и Fibre Channel трафика используя протокол Fibre Channel over Ethernet (FCoE) Должна иметь не менее 20 активированных портов 1GE/10GE /FCoE с интерфейсами SFP+, с возможностью расширения до не менее 40 портов с интерфейсами SFP+ без установки дополнительного оборудования Обеспечивать максимальную агрегированную пропускную способность не менее 960 Гбит/с и скорость коммутации не менее 714.24 миллионов пакетов в секунду Должна поддерживать таблицу MAC адресов размером не менее 32000 записей Должна поддерживать не менее 1024 VLAN и VSAN Поддерживать не менее 8 аппаратных очередей на порт Поддерживать как минимум следующие протоколы и стандарты - IEEE 802.1Q, PVRST+, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w Управление подсистемой передачи данных и доступа к сети хранения должно осуществляться от виртуального сетевого адаптера виртуальной машины до подключения к соответствующим сетям Для виртуализированных сетевых подключений должна быть реализована функциональность динамического распределения полосы пропускания между виртуальными интерфейсами без участия администратора Управление несколькими блейд-серверами и стоечными серверами как единым логическим объектом Контроль сервера и его компонентов через многофункциональный API-интерфейс на основе XML Автоматизация управления качеством обслуживания (QoS) на основе политик и соблюдения требований по безопасности с помощью профилей и шаблонов обслуживания Автоматизация и упрощение выделения необходимых ресурсов и эксплуатации инфраструктуры сервера Административное управление с использованием ролей Доступ к системе управления должен производиться с помощью веб-браузера Управление всеми компонентами должно производиться из единого интерфейса Коммутирующая фабрика #8.1 должна реализовывать централизованное управления Cерверами #1.1, Cерверами #4.1, Серверами #10.1 Общее количество управляемых серверов не менее 20 Встроенное управление всеми компонентами на основе политик и шаблонов Иметь как минимум два блока питания, в комплекте должны быть как минимум два кабеля питания с разъемом С13-С14 Иметь блок вентиляции, резервируемый по схеме не менее 1+1 |  |  |
| 17.2 | Трансивер | шт | 8 |
|  | Тип - Fibre Channel Форм-фактор SFP+ Поддержка скорости как минимум 2/4/8 Гбит/с с автоматическим определением Стандарт длины волны - 850 нм |  |  |
| 17.3 | Кабель | шт | 24 |
|  | Тип кабеля- Twinax Длина не менее 1 м Форм-фактор SFP+ |  |  |
| 18 | Маршрутизатор #2.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 18.1 | Маршрутизатор | шт | 1 |
|  | Маршрутизатор должен иметь модульное шасси, имеющее как минимум два слота для установки сервисного процессора, два слота для установки управляющего процессора маршрутизации,три слота для установки модулей процессоров интерфейсов содержащих по четыре подслота для установки интерфейсных модулей Маршрутизатор должен поддерживать возможность установки как минимум четырех типов сервисных процессоров и двух типов управляющих процессоров маршрутизации Должен иметь как минимум два блока питания, в комплекте должно быть как минимум два кабеля питания С19-С20 Должен иметь систему охлаждения воздушным потоком типа «Front-to-back Наличие сертификата ФСТЭК 4-го класса Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 6U |  |  |
| 18.2 | Модуль процессоров интерфейсов | шт | 2 |
|  | Должен быть выполненным в виде модуля для установки в маршрутизатор Иметь подключение к системной шине маршрутизатора с пропускной способностью более 32 Гбит/с Иметь как минимум четыре слота для установки интерфейсных модулей Поддерживать установку интерфейсных модулей двойной высоты Поддерживать режим замены без отключения питания маршрутизатора |  |  |
| 18.3 | Управляющий процессор маршрутизации | шт | 1 |
|  | Должен иметь встроенный жесткий диск емкостью не менее 80 Гбайт, поддерживающий режим замены без отключения питания маршрутизатора Иметь не менее 8 Гбайт оперативной памяти DRAM с возможностью расширения как минимум до 16 Гбайт Должен иметь как минимум два порта USB с возможностью подключения съемных переносных носителей памяти типа Compact Flash емкостью не менее 1 Гбайт Должен иметь встроенный энергонезависимый носитель памяти типа eUSB Flash емкостью не менее 2 Гбайт для хранения конфигураций и ПО Должен быть выполненным в виде модуля для установки в маршрутизатор Должен иметь как минимум: один порт EIA/TIA-232 (разъем RJ-45) для подключения консольного терминала, один EIA/TIA-232 (разъем RJ-45) для подключения модема с поддержкой дистанционного подключения консольного терминала, а так же один выделенный порт 10/100/1000 Ethernet для настройки и обслуживания маршрутизатора Должен иметь возможность контроля параметров электропитания и температуры компонентов маршрутизатора и управления ими Должен поддерживать режим замены без отключения питания маршрутизатора Должен работать под управлением модульной операционной системы Должен иметь возможность модернизации программного обеспечения маршрутизатора без остановки коммутации трафика при наличии двух управляющих процессоров маршрутизации Должен поддерживать не менее одного миллиона маршрутов IPv4 или IPv6 Должен поддерживать протоколы динамической маршрутизации, в том числе протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузки по маршрутам неэквивалентной стоимости Должен поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора |  |  |
| 18.4 | Сервисный процессор | шт | 1 |
|  | Должен быть выполнен в виде модуля для установки в шасси модульного маршрутизатора Должен иметь не менее 8 Гбайт оперативной памяти DRAM Должен иметь не менее 40 Мбайт ассоциативной памяти TCAM Должен иметь пакетный буфер размером не менее 256 Мбайт Должен иметь производительность более 20 миллиона пакетов в секунду в зависимости от используемых сервисов Должен иметь коммутационную пропускную способность более 32 Гбит/с при включенных сервисах межсетевого экрана и трансляции сетевых адресов Должен поддерживать не менее 4 000 списков доступа и не менее 100 000 записей в списках доступа в целом на систему Должен поддерживать более 3,8 миллиона маршрутов IPv4 или более 3,8 миллиона маршрутов IPv6 Должен поддерживать не менее 100 000 маршрутов и не менее 4 000 групп для многоадресной рассылки IP-пакетов Должен обеспечивать возможность применения на интерфейсе не менее 128 000 очередей QoS с трехступенчатой иерархией, а также поддерживать две очереди LLQ (очередь с низкой задержкой) на каждую политику QoS с возможностью применить более 3 000 политик Должен поддерживать не менее 4 000 сессий CRTP Должен поддерживать не менее 8 000 виртуальных таблиц маршрутизации VRF Должен поддерживать не менее 4 000 туннелей GRE |  |  |
| 18.5 | Трансивер | шт | 5 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор ХFP Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 18.6 | Интерфейсный модуль | шт | 5 |
|  | Должен иметь как минимум один порт 10 Gigabit Ethernet с разъемом XFP Должен поддерживать обработку VLAN с двойным тегированием (IEEE 802.1ad QinQ) Должен поддерживать размер фрейма до не менее чем 9188 байт (Jumbo frames) Должен поддерживать списки доступа второго уровня – фильтрацию по MAC-адресам Должен поддерживать передачу фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS) Должен поддерживать установку трансиверов 10GBASE-LR, 10GBASE-ER и 10GBASE-ZR |  |  |
| 18.7 | Операционная система | шт | 1 |
|  | Должна поддерживать технологию многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) Должна поддерживать протокол туннелирования второго уровня)L2TP (Layer Two Tunneling Protocol ) Должна обеспечивать высокую надежность, скорость, возможность модульной компоновки и возможность модернизации программного обеспечения маршрутизатора без остановки коммутации трафика (In Service Software Upgrade – ISSU) Должна поддерживать протоколы динамической маршрутизации, в том числе протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузки по маршрутам неэквивалентной стоимости Должна поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора Поддержка протоколов динамической маршрутизации: BGP , OSPF, RIP, IS-IS Возможность реализации интеллектуального сервисного шлюза Основана на ядре Linux Возможность работы с несколькими процессами запущенными в защищенных областях памяти |  |  |
| 18.8 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать функции межсетевого экранирования, включая возможность группирования физических и/или логических интерфейсов в зоны безопасности для применения к ним групповых (зоновых) политик безопасности |  |  |
| 18.9 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать резервирование функций межсетевого экранирования и трансляции адресов Network Address Translation (NAT) |  |  |
| 18.10 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать механизм распознавания сетевых приложений Network Based Application Recognition, NBAR Должен обеспечивать анализ пакетов без сохранения состояния Поиск совпадения по стеку протоколов, битовой маске, полям заголовка |  |  |
| 19 | Маршрутизатор #4.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 19.1 | Маршрутизатор | шт | 1 |
|  | Маршрутизатор должен иметь модульное шасси, имеющее как минимум: два слота для установки сервисного процессора, два слота для установки управляющего процессора маршрутизации, три слота для установки модулей процессоров интерфейсов содержащих по четыре подслота для установки интерфейсных модулей Маршрутизатор должен поддерживать возможность установки как минимум четырех типов сервисных процессоров и двух типов управляющих процессоров маршрутизации Должен иметь как минимум два блока питания , в комплекте должны быть кабели питания С19-С20 Должен иметь систему охлаждения воздушным потоком типа «Front-to-back Наличие сертификата ФСТЭК 4-го класса Дизайн для установки в шкаф 19”, высота не более 6U |  |  |
| 19.2 | Модуль процессоров интерфейсов | шт | 2 |
|  | Должен быть выполненным в виде модуля для установки в маршрутизатор Иметь подключение к системной шине маршрутизатора с пропускной способностью более 32 Гбит/с Иметь не менее четырех слотов для установки интерфейсных модулей Поддерживать установку интерфейсных модулей двойной высоты Поддерживать режим замены без отключения питания маршрутизатора |  |  |
| 19.3 | Управляющий процессор маршрутизации | шт | 1 |
|  | Должен иметь встроенный жесткий диск емкостью не менее 80 Гбайт, поддерживающий режим замены без отключения питания маршрутизатора Иметь не менее 8 Гбайт оперативной памяти DRAM с возможностью расширения как минимум до16 Гб Должен иметь не менее два порта USB с возможностью подключения съемных переносных носителей памяти типа Compact Flash емкостью не менее 1 Гбайт Должен иметь встроенный энергонезависимый носитель памяти типа eUSB Flash емкостью не менее 2 Гбайт для хранения конфигураций и ПО Должен быть выполненным в виде модуля для установки в маршрутизатор Должен иметь как минимум: один порт EIA/TIA-232 (разъем RJ-45) для подключения консольного терминала, один EIA/TIA-232 (разъем RJ-45) для подключения модема с поддержкой дистанционного подключения консольного терминала, а так же один выделенный порт 10/100/1000 Ethernet для настройки и обслуживания маршрутизатора Должен иметь возможность контроля параметров электропитания и температуры компонентов маршрутизатора и управления ими Должен поддерживать режим замены без отключения питания маршрутизатора Должен работать под управлением модульной операционной системы Должен иметь возможность модернизации программного обеспечения маршрутизатора без остановки коммутации трафика при наличии двух управляющих процессоров маршрутизации Должен поддерживать не менее 1 млн. маршрутов IPv4 или IPv6 Должен поддерживать протоколы динамической маршрутизации, в том числе протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузки по маршрутам неэквивалентной стоимости Должен поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора |  |  |
| 19.4 | Сервисный процессор | шт | 1 |
|  | Должен быть выполнен в виде модуля для установки в шасси модульного маршрутизатора Должен иметь не менее 8 Гбайт оперативной памяти DRAM Должен иметь не менее 40 Мбайт ассоциативной памяти TCAM Должен иметь пакетный буфер размером не менее 256 Мбайт Должен иметь производительность более 20 миллиона пакетов в секунду в зависимости от используемых сервисов Должен иметь коммутационную пропускную способность более 32 Гбит/с при включенных сервисах межсетевого экрана и трансляции сетевых адресов Должен поддерживать не менее 4 000 списков доступа и не менее 100 000 записей в списках доступа в целом на систему Должен поддерживать более 3,8 миллиона маршрутов IPv4 или более 3,8 миллиона маршрутов IPv6 Должен поддерживать не менее 100 000 маршрутов и не менее 4 000 групп для многоадресной рассылки IP-пакетов Должен обеспечивать возможность применения на интерфейсе не менее 128 000 очередей QoS с трехступенчатой иерархией, а также поддерживать две очереди LLQ (очередь с низкой задержкой) на каждую политику QoS с возможностью применить более 3 000 политик Должен поддерживать не менее 4 000 сессий CRTP Должен поддерживать не менее 8 000 виртуальных таблиц маршрутизации VRF Должен поддерживать не менее 4 000 туннелей GRE |  |  |
| 19.5 | Трансивер | шт | 4 |
|  | Стандарт 10GBASE-SR Форм-фактор XFP Тип поддерживаемого оптического волокна - Multi mode fiber, MMF Тип коннектора- LC duplex Должна поддерживаться работа на длинах волн от 840 нм до 860 нм Мощность излучения должна быть в диапазоне -1.2..-7.3 dBm Чувствительность приемника должна быть в диапазоне -1.0..-9.9 dBm |  |  |
| 19.6 | Интерфейсный модуль | шт | 4 |
|  | Должен иметь как минимум один порт 10 Gigabit Ethernet с разъемом XFP Должен поддерживать обработку VLAN с двойным тегированием (IEEE 802.1ad QinQ) Должен поддерживать размер фрейма как минимум до 9188 байт (Jumbo frames) Должен поддерживать списки доступа второго уровня – фильтрацию по MAC-адресам Должен поддерживать передачу фреймов Ethernet поверх сети MPLS (EoMPLS) Должен поддерживать установку трансиверов 10GBASE-LR, 10GBASE-ER и 10GBASE-ZR |  |  |
| 19.7 | Операционная система | шт | 1 |
|  | Должна поддерживать технологию многопротокольной коммутации по меткам (MPLS) Должна поддерживать протокол туннелирования второго уровня) L2TP (Layer Two Tunneling Protocol ) Должна обеспечивать высокую надежность, скорость, возможность модульной компоновки и возможность модернизации программного обеспечения маршрутизатора без остановки коммутации трафика (In Service Software Upgrade – ISSU) Должна поддерживать протоколы динамической маршрутизации, в том числе протокол динамической маршрутизации, обеспечивающий выбор маршрута на основании данных о межсетевой задержке, пропускной способности, нагрузке и надёжности канала и балансировку нагрузки по маршрутам неэквивалентной стоимости Должна поддерживать механизм ограничения интенсивности трафика, направляемого на обработку в плоскость управления маршрутизатора Поддержка протоколов динамической маршрутизации: BGP, OSPF, RIP, IS-IS Возможность реализации интеллектуального сервисного шлюза Основана на ядре Linux Возможность работы с несколькими процессами запущенными в защищенных областях памяти |  |  |
| 19.8 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать функции межсетевого экранирования, включая возможность группирования физических и/или логических интерфейсов в зоны безопасности для применения к ним групповых (зоновых) политик безопасности |  |  |
| 19.9 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать резервирование функций межсетевого экранирования и трансляции адресов Network Address Translation (NAT) |  |  |
| 19.10 | Ключ активации | шт | 1 |
|  | Должен реализовывать механизм распознавания сетевых приложений Network Based Application Recognition, NBAR Должен обеспечивать анализ пакетов без сохранения состояния Поиск совпадения по стеку протоколов, битовой маске, полям заголовка |  |  |
| 20 | Машина СУБД #2.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) общим объемом дискового пространства не менее 175ТБ с учетом сжатия (не менее 91.4ТБ без сжатия). |  |  |
| 20.1.1 | Вычислительный узел | шт | 12 |
|  | Высота не более 1RU Как минимум два 2.6ГГц 14-ядерных (28 потоков) процессора Кэш память не менее 35MБайт Архитектура Haswell Общий объем оперативной памяти не менее 512Гбайт(16 планок по 32Гбайт) Тип памяти LRDIMM DDR4 Количество дисков для ОС (SAS, не менее 900 Гбайт, 10000 об./мин.) не менее 2 Количество дисков для данных – (SAS, не менее 600 Гбайт, 10000 об./мин.) не менее 1 SAS адаптер для связи вычислительных узлов и дисковых массивов (PCIe3 LSI как минимум 4-портовый не менее 6Гбит/с SAS) не менее 1 IB адаптер для связи вычислительных узлов по внутренней высокоскоростной сети (PCIe3 Infiniband адаптер, не менее чем 2-канальный, LP – FCAT) не менее 1 Количество Ethernet модулей управления (как минимум 2х-портовый 10 Gigabit Ethernet IO модуль, SFP) не менее 1 Количество портов управления 10/100/1000 Ethernet не менее 2 Возможность работы под управлением Unix подобной системы (SuSE Linux) Имеет возможность объединять вычислительные узлы в логические группы с определенной размерностью дискового массива для каждой такой группы для целей будущего масштабирования. Атомарная величина масштабирования не более чем 2 вычислительных узла |  |  |
| 20.1.2 | Дисковый массив | шт | 6 |
|  | Высотой не более 2RU Количество отсеков не менее 2 Количество дисков на отсек более 32 дисков Количество RAID контроллеров не менее: Gallium LX - 2шт, ESM – 2шт Обеспечение возможности резервирования информации с использованием технологии RAID1 Общий объем дискового пространства доступного для пользовательских данных для кластера из 6 массивов не менее 175ТБайт с учетом сжатия (не менее 91.4ТБайт без сжатия) Количество дисков для данных СУБД (размером 2.5", FDE, скорость не менее 10000 об/мин) - не менее 64 Объем дисков для данных СУБД не менее 600Гбайт Тип дисков для данных СУБД - FDE интерфейс дисков – SAS Поддержка горячей замены Количество дисков горячей замены GHS (Global Hot Spares) не менее 2 на массив Размер дисков 2.5" объем дисков не менее 600Гбайт Тип дисков - FDE интерфейс дисков - SAS Количество RAID контроллеров не менее 2 |  |  |
| 20.1.3 | Коммутатор для внутренней высокоскоростной сети | шт | 2 |
|  | Количество портов более 32 Скорость портов не менее 56Гбит/с Шина Infiniband Имеет возможность двунаправленного, point-to-point и широковещательного обмена информацией между вычислительными узлами и дисковой подсистемой Имеет возможность работать по протоколу обмена сообщениями для массивно-параллельных систем |  |  |
| 20.1.4 | Коммутатор для задач управления | шт | 2 |
|  | Количество портов не менее 24 Тип портов –не менее 1Гбит Ethernet для управления серверами (первичная и вторичная сети) |  |  |
| 20.1.5 | Серверная стойка | шт | 1 |
|  | Высота не менее 42RU Габариты: ширина менее 62 см, глубина менее 125 см, высота менее 210 см. Имеет возможность подключения кабелей питания как снизу (для подведения кабелей под полом), так и сверху (для подведения кабелей под потолком |  |  |
| 20.1.6 | Сервер управления VMS (Virtualized Management Server) | шт | 1 |
|  | Включает функции ПО контроля аппаратного и операционного обеспечения CMIC (Cabinet Management Interface Controller), ПО управления машиной БД SWS (Server Workstation), ПО мониторинга и контроля СУБД Viewpoint, обеспечивающие единое операционное представление работы ресурсов машины БД (SOV) Высота не более 1RU Как минимум два 2.4ГГц 6-ядерных (12 потоков) процессор Кэш память процессора не менее 15Мбайт архитектура Haswell Общий объем оперативной памяти не менее 128Гбайт ( 8 планок по 16Гбайт) Тип - RDIMM DDR4 Количество дисков (SAS, как минимум 1200 Гбайт, 10000 об./мин.) более 4 Количество Ethernet портов для серверного управления более 4 Возможность работы под управлением Unix подобной системы (SuSE Linux) |  |  |
| 20.1.7 | KMM модуль – клавиатура, мышь и монитор | шт | 1 |
|  | Клавиатура не менее 1 Мышь не менее 1 Монитор не менее 1 |  |  |
| 20.1.8 | Блок питания | шт | 2 |
|  | Блок питания переменного тока (AC) Напряжение: 200/240В (однофазное) Частота: 50Гц – 60Гц Сила тока не более 32A 3-p 2-кабель Потребляемая мощность не более 15.81кВт (12 узлов) Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +15 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +32 °C Нижняя граница рекомендованной температуры не выше чем +18 °C Верхняя граница рекомендованной температуры не ниже чем +27 °C Нижняя граница рабочей относительной влажности не выше чем 20% Верхняя граница рабочей относительной влажности не ниже чем 80% (без конденсации) Нижняя граница рекомендованной относительной влажности не выше чем 40% Верхняя граница рекомендованной относительной влажности не ниже чем 55% |  |  |
| 20.1.9 | ПО СУБД | шт | 1 |
|  | Система должна быть массивно-параллельной (shared nothing) с точки зрения обработки данных: единицы параллелизма (ядро процессора-логическая часть диского пространства, обрабатываемая ядром процессора) не должны воздействовать на работу друг друга Система должна позволять группировать узлы для повышения надежности при работе с одними и теми же массивами дисков, но такие группы узлов не должны выполнять обращение к данным дисков, обслуживаемых другими группами Система должна быть линейно масштабируема – при добавлении единиц параллелизма (наращивания вычислительной мощности и объема дискового пространства) производительность системы должна линейно увеличиваться Система должна состоять из узлов обработки БД, подсистемы хранения, узлов коммутации и серверов управления Система управления базами данных должна быть реляционной, данные представлены в табличном виде Система управления базами данных должна иметь встроенный язык управления, описания, манипуляции, контроля даных SQL Язык обработки данных SQL дожен быть ANSI стандартизирован Язык хранимых процедур должен соответствовать стандартом ANSI Система должна иметь возможность использования твердотельных накопителей как для хранения таблиц базы данных, так и для создания временных и рабочих областей ("temp", "spool") Система должна автоматически (не требуя дополнительных действий со стороны пользователей, программистов или администраторов при создании или изменении объектов базы данных) определять «температуру» данных и размещать самые «горячие» (часто запрашиваемые) данные в оперативной памяти. «Температура» данных определяется по частоте доступа к ним. Цилиндры с «самыми горячими» данными должны быть скопированы с жесткого диска в оперативную память для сокращения времени обработки запросов пользователей, использующих эти данные. Данная функция должна быть встроена в СУБД и не должна требовать дополнительного лицензирования Система должна обладать развитым оптимизатором запросов, основанном на статистике, не требующим использования различного рода подсказок («хинтов»). Возможность задания подсказки оптимизатору будет рассматриваться как недостаток оптимизатора базы данных Система должна иметь встроенные механизмы автоматической компрессии данных как на уровне файловой системы, так и средствами базы данных, включая автоматическую (не требующую дополнительных действий со стороны пользователей, программистов или администраторов при создании или изменении объектов базы данных) компрессию, основанную на «температуре» данных. Для максимальной эффективности доступа к данным Система должна обеспечивать возможность равномерного распределения табличных данных по всему дисковому пространству для параллельного доступа к логическим частям табличной информации. Система должна иметь возможность при создании таблицы указать колонки, по значениям которых происходит автоматическое распределения по дискам системам Для хранения и обработки данных СУБД должна позволять создавать следующие объекты: пользователи, базы данных, таблицы, представления, макросы, триггеры, хранимые процедуры, индексы, журналы, пользовательские функции Информация о созданных объектах базы данных и их свойствах должна храниться в специальной области, называемой Словарь данных СУБД должна иметь возможность назначать максимальный объем пользовательских данных для пользователя/базы данных, который можно сохранить в границах этой базы данных СУБД должна иметь возможность назначать максимальный объем пользовательского пространства для пользователя/базы данных, который система может использовать как временный («spool») для обработки текущих запросов СУБД должна иметь возможность построения иерархии баз данных и пользователей для определения и передачи соответствующих прав доступа к объектам баз данных СУБД должна обладать полным набором типов данных для работы с ними: дата числовые бинарные, в том числе для хранения больших объектов строковые Для ускорения поиска информации в таблицах и представлениях должна быть поддержка следующих типов индексов и их свойств: первичные индексы и вторичные индексы (предоставляют индексный доступ и управляют размещением данных) индексы могут быть уникальными или неуникальными джоин-индексы и хэш-индексы (для ускорения доступа к данным) секционированные и мультисекционированные индексы (для ускорения доступа к данным) Джоин-индекс (join index) должен быть физическим представлением объединения одной или нескольких таблиц. При организации джоин-индексов должна быть возможность создания порядка агрегации (подсчета итогов) Система должна позволять секционировать таблицы для ускорения доступа к данным: по интервалам значений по заданному условию с использованием хэш-функций Система должна иметь возможнос ть выполнения SQL запроса, который может получать данные из внешнего кластера такой же системы или систем других производителей, в том числе NoSQL баз данных, таких как Hadoop, Cassandra, MongoDB, и выполнять соединение (джоин) табличных данных вызывающего кластера с данными внешних систем, причем обмен и соединение данных между кластерами должны происходить в паралелльном синхронном режиме (узел - узел) в рамках того же SQL запроса Система должна иметь возможнос ть выполнения SQL запроса, который может ставить асинхронное задание («push down») на обработку данных на кластере внешней системы, в том числе NoSQL баз данных, таких как Hadoop, Cassandra, MongoDB Лицензируется на каждые 2 серверных узла |  |  |
| 20.1.10 | ПО операционная система | шт | 13 |
|  | Поддержка работы под операционной системой типа SUSE Linux SLES Тип лицензирования – по узлам |  |  |
| 20.1.11 | ПО управления и эксплуатации | шт | 1 |
|  | Для выполнения функции балансировки нагрузки, СУБД Системы должна обеспечивать поддержку: управления нагрузками оптимизации запросов сбора статистики Подсистема управления нагрузками должна обеспечивать: • управление нагрузками на уровне потребления процессорного времени (CPU), а также на уровне количества операций ввода/вывода (I/O) • разделение нагрузок на уровне групп пользователей, пользователей, компьютеров, приложений, отдельных запросов • разделение запросов по времени выполнения, количеству возвращаемых строк, используемых объектов БД в запросе, использования полного сканирования таблиц • разделение нагрузок с помощью фильтров (заданы условия использования ресурса) и дросселей (задан лимит использования ресурса) • разделение нагрузок в соответствии с 2х-уровневой архитектурой управления нагрузками – тактические запросы и запросы с разделением ресурсов по времени автоматическое динамическое или безусловное распределение нагрузок обращений к данным между ресурсами в реальном времени Система должна иметь набор утилит для загрузки и выгрузки данных • Система должна иметь набор утилит для управления доступом, данными, выполнения запросов к базе данных • Система должна обладать средствами контроля и мониторинга процессов, выполняемых системой Система должна иметь полный набор драйверов данных для подключения к базе данных: • собственный (нативный) драйвер • ODBC • JDBC • Net provider OLEDB Система должна иметь утилиту/модуль доступа для архивирования и резервного копирования данных Для оптимизации выполнения запросов Система должна иметь возможность разбора плана выполнения запрос • Для оптимизации выполнения запросов Система должна иметь возможность сбора статистики обращения к объектам БД Лицензируется как часть СУБД и как отдельные компоненты (Viewpoint) |  |  |
| 20.1.12 | ПО управления и мониторинга, маршрутизации запросов, синхронизации объектов БД, управление нагрузками на уровне процессора и на уровне операций ввода/вывода МБД #2.1 и другой такой аналогичной МБД #2.1, установленной в ЦОД ФНС России, а так же обеспечения консистентности данных между МБД #2.1 и другой такой аналогичной МБД #2.1, установленной в ЦОД ФНС России. Позволяет одновременно загружать данные в МБД #2.1 и другую такую аналогичной МБД #2.1, установленную в ЦОД ФНС России. | шт | 1 |
| 20.2 | Подсистема резервного копирования |  |  |
| 20.2.1 | Сервер подсистемы резервного копирования | шт | 3 |
|  | Высота не более 2RU Как минимум Два 2.0ГГцz 6-ядерных (12 потоков) процессора Объем кэш памяти процессора - не менее 15МБайт архитектура Sandy-Bridge Общий объем оперативной памяти не менее 128Гбайт Тип памяти - DIMM DDR3 Количество дисков для ОС (SAS, 900-1200 Гбайт, не менее 10000 об./мин.) не менее 2 Количество дисков для данных – (SAS, 900-1200 Гбайт, не менее 10000 об./мин.) более 20 Количество адаптеров для связи с МБД 2.1 не менее 1 Тип адаптера – PCIe (не менее 2-портов Infiniband) LP или PCIe (не менее 2-портов 10Gb Ethernet) LP Количество адаптеров для связи с библиотекой резервного копирования( PCIe как минимум 4-порта 8Гбит Fiber Channel) не менее 1 Количество адаптеров для задач управления (PCIe как минимум 4-портаб 1Gb Ethernet) не менее 1 Тип адаптера для задач управления – медный Поддержка работы под управлением Unix подобной системы (SuSE Linux) |  |  |
| 20.2.2 | Программное обеспечение интеграции системы копирования | шт | 16 |
|  | Обеспечение поддержки утилиты архивного копирования для данных ПАК Обеспечение поддержки программный модуль доступа, осуществляющий интеграцию утилиты и существующего промышленного средства архивного копирования NetBackup, в котором описываются политики архивного копирования Обеспечение возможности архивирования любых объектов БД как индивидуальных объектов (включая базы данных, таблицы, отдельные секции секционированной таблицы, единицы параллелизма) Обеспечение возможности восстановления базы данных, таблицы, отдельных секций секционированной таблицы из архивного файла Обеспечение возможности архивирования/восстановления объектов БД из одной системы в другую физически выделенную систему поставщика Обеспечение возможности архивирования/восстановления определений джоин и хэш-индексов и автоматического перестроения индексов после операции Поддержка журнала архивирования/восстановления: установка точки восстановления в таблице журнала восстановление базы данных к определенной точке с помощью операций наката или отката с использованием произведенных изменений из таблицы журнала удаление строк о произведенных изменениях из таблицы журнала Возможность в режиме реального времени архивирования при одновременных изменениях архивируемых данных Тип лицензирования – по узлам |  |  |
| 20.2.3 | ПО операционная система | шт | 3 |
|  | Поддержка работы с ПО типа SUSE Linux SLES 11SP1 Тип лицензирования – по узлам |  |  |
| 21 | Машина СУБД #2_1.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой), общий объемом дискового пространства более 330 ТБ |  |  |
| 21.1 | Вычислительный узел | шт | 3 |
|  | Размер не более 2RU Как минимум два 2.6ГГц 8-ядерных процессоров Архитектура Sandy-Bridge Оперативная память не менее 256ГБ, DDR4, (не менее 8 планок LRDIMM по не менее 32ГБ) Количество дисков для ОС (SAS, не менее 1200 Гбайт, 10000 об./мин.) не менее 2 Количество дисков для данных – (SAS, не менее 1200 Гбайт, 10000 об./мин.) не менее 1 SAS адаптер для связи вычислительных узлов и дисковых массивов (PCIe3 LSI как минимум 4-портовый 6Гбит/с SAS) не менее 1 IB адаптер для связи вычислительных узлов по внутренней высокоскоростной сети (PCIe3 Infiniband адаптер, как минимум 2-канальный, LP – FCAT) не менее 1 Ethernet адаптер 10Gb Ethernet (как минимум 2-канала, интерфейс - Fiber Optic) для задач управления не менее 1 Ethernet адаптер 1 Gb Ethernet (как минимум 4-канала, CU, LP для задач управления) Возможность работы под управлением Unix подобной системы (SuSE Linux) Имеет возможность объединять вычислительные узлы в логические группы с определенной размерностью дискового массива для каждой такой группы для целей будущего масштабирования. Атомарная величина масштабирования не менее 2 вычислительных узлов |  |  |
| 21.2 | Дисковый массив | шт | 3 |
|  | Высотой не более 2RU Количество отсеков не менее 5 Количество RAID контроллеров не менее 2 Возможность обеспечивать резервирование информации с использованием технологии RAID6 Общий объем дискового пространства для кластера из 3 массивов не менее 332.7ТБайт Количество дисков для данных СУБД (размером 3.5") более 48 штук на массив Объем дисков для данных не менее 4Тбайт Скорость дисков для данных не менее 7200 об/мин Интерфейс дисков – SAS Количество дисков горячей замены (размером 3.5", объем не менее 4Tбайт, скорость не менее 7200об/мин, интерфейс SAS) не менее 2 шт на массив |  |  |
| 21.3 | Коммутатор для внутренней высокоскоростной сети | шт | 2 |
|  | Количество портов более 32 Скорость портов не менее 56Гбит/с Шина InfiniBand Имеет возможность двунаправленного, point-to-point и широковещательного обмена информацией между вычислительными узлами и дисковой подсистемой Имеет возможность работать по протоколу обмена сообщениями для массивно-параллельных систем |  |  |
| 21.4 | Коммутатор для задач управления | шт | 2 |
|  | Количество портов не менее 24 Тип портом – 1Гбит Ethernet для управления серверами (первичная и вторичная сети |  |  |
| 21.5 | Серверная стойка | шт | 1 |
|  | Высота не менее 42RU Габариты (максимальные): ширина 61 см, глубина 124,4 см, высота 204,5 см. Имеет возможность подключения кабелей питания как снизу (для подведения кабелей под полом), так и сверху (для подведения кабелей под потолком |  |  |
| 21.6 | Сервер управления VMS (Virtualized Management Server) | шт | 1 |
|  | Включает функции ПО контроля аппаратного и операционного обеспечения CMIC (Cabinet Management Interface Controller), ПО управления машиной БД SWS (Server Workstation), ПО мониторинга и контроля СУБД Viewpoint, обеспечивающие единое операционное представление работы ресурсов машины БД (SOV) Высотой не более 1RU Как минимум два 2.4ГГц 6-ядерных (12 потоков) процессоров Кэш не менее 15Мбайт архитектура Haswell Общий объем оперативной памяти не менее 128Гбайт (не менее 8 планок по не менее 16 Гбайт) Тип RDIMM DDR4 Количество дисков объемом не менее 1.2Tбайт ( 2.5” SAS) более 4 Количество Ethernet портов для серверного управления более 4 Возможность работы под управлением Unix подобной системы (SuSE Linux) |  |  |
| 21.7 | KMM модуль – клавиатура, мышь, монитор | шт | 1 |
|  | Клавиатура не менее 1 Мышь не менее 1 Монитор не менее 1 |  |  |
| 21.8 | Блок питания | шт | 2 |
|  | Блок питания переменного тока (AC) Напряжение: 200/240Вт (однофазное) Частота: 50Гц – 60Гц Сила тока не более 32A 3-p 2-cord Потребляемая мощность не более 4.44кВт (3 узла) Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +15 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +32 °C Нижняя граница рекомендованной температуры не выше чем +18 °C Верхняя граница рекомендованной температуры не ниже чем +27 °C Нижняя граница рабочей относительной влажности не выше чем 20% Верхняя граница рабочей относительной влажности не ниже чем 80% (без конденсации) Нижняя граница рекомендованной относительной влажности не выше чем 40% Верхняя граница рекомендованной относительной влажности не ниже чем 55% |  |  |
| 21.9 | ПО СУБД | шт | 6 |
|  | Система должна быть массивно-параллельной (shared nothing) с точки зрения обработки данных: единицы параллелизма (ядро процессора-логическая часть дискового пространства, обрабатываемая ядром процессора) не должны воздействовать на работу друг друга Система должна позволять группировать узлы для повышения надежности при работе с одними и теми же массивами дисков, но такие группы узлов не должны выполнять обращение к данным дисков, обслуживаемых другими группами Система должна быть линейно масштабируема – при добавлении единиц паралеллизма (наращивания вычислительной мощности и объема дискового пространства) производительность системы должна линейно увеличиваться Система должна состоять из узлов обработки БД, подсистемы хранения, узлов коммутации и серверов управления Система управления базами данных должна быть реляционной, данные представлены в табличном виде Система управления базами данных должна иметь встроенный язык управления, описания, манипуляции, контроля даных SQL Язык обработки данных SQL дожен быть ANSI стандартизирован Язык хранимых процедур должен соответствовать стандартом ANSI Система должна иметь возможность использования твердотельных накопителей как для хранения таблиц базы данных, так и для создания временных и рабочих областей ("temp", "spool") Система должна автоматически (не требовать дополнительных действий со стороны пользователей, программистов или администраторов при создании или изменении объектов базы данных) определять «температуру» данных и размещать самые «горячие» (часто запрашиваемые) данные в оперативной памяти. «Температура» данных определяется по частоте доступа к ним. Цилиндры с «самыми горячими» данными должны быть скопированы с жесткого диска в оперативную память для сокращения времени обработки запросов пользователей, использующих эти данные. Данная функция быть встроена в СУБД и не должна требовать дополнительного лицензирования. Система должна обладать развитым оптимизатором запросов, основанном на статистике, не требующем использования различного рода подсказок («хинтов»). Возможность задания подсказки оптимизатору будет рассматриваться как недостаток оптимизатора базы данных Система должна иметь встроенные механизмы автоматической компрессии данных как на уровне файловой системы, так и средствами базы данных, включая автоматическую (не требующую дополнительных действий со стороны пользователей, программистов или администраторов при создании или изменении объектов базы данных) компрессию, основанную на «температуре» данных. Для максимальной эффективности доступа к данным Система должна обеспечивать возможность равномерного распределения табличных данных по всему дисковому пространству для параллельного доступа к логическим частям табличной информации. Система должна иметь возможность при создании таблицы указать колонки, по значениям которых происходит автоматическое распределения по дискам системам. Для хранения и обработки данных СУБД должна позволять создавать следующие объекты: пользователи, базы данных, таблицы, представления, макросы, триггеры, хранимые процедуры, индексы, журналы, пользовательские функции Информация о созданных объектах базы данных и их свойствах должна храниться в специальной области, называемой Словарь данных СУБД должна иметь возможность назначать максимальный объем пользовательских данных для пользователя/базы данных, который можно сохранить в границах этой базы данных СУБД должна иметь возможность назначать максимальный объем пользовательского пространства для пользователя/базы данных, который система может использовать как временный («spool») для обработки текущих запросов СУБД должна иметь возможность построения иерархии баз данных и пользователей для определения и передачи соответствующих прав доступа к объектам баз данных СУБД должна обладать полным набором типов данных для работы с ними: • дата • числовые • бинарные, в том числе для хранения больших объектов • строковые Для ускорения поиска информации в таблицах и представлениях должна быть поддержка следующих типов индексов и их свойств: первичные индексы и вторичные индексы (предоставляют индексный доступ и управляют размещением данных) индексы могут быть уникальными или неуникальными джоин-индексы и хэш-индексы (для ускорения доступа к данным) секционированные и мультисекционированные индексы (для ускорения доступа к данным) Джоин-индекс (join index) должен быть физическим представлением объединения одной или нескольких таблиц. При организации джоин-индексов должна быть возможность создания порядка агрегации (подсчета итогов) Система должна позволять секционировать таблицы для ускорения доступа к данным: по интервалам значений по заданному условию • с использованием хэш-функций Система должна иметь возможнос ть выполнения SQL запроса, который может получать данные из внешнего кластера такой же системы или систем других производителей, в том числе NoSQL баз данных, таких как Hadoop, Cassandra, MongoDB, и выполнять соединение (джоин) табличных данных вызывающего кластера с данными внешних систем, причем обмен и соединение данных между кластерами должны происходить в паралелльном синхронном режиме (узел - узел) в рамках того же SQL запроса Система должна иметь возможнос ть выполнения SQL запроса, который может ставить асинхронное задание («push down») на обработку данных на кластере внешней системы, в том числе NoSQL баз данных, таких как Hadoop, Cassandra, MongoDB Лицензируется по узлам. Более 330 ТБ активированного пользовательского дискового пространства |  |  |
| 21.10 | ПО операционная система | шт | 4 |
|  | Возможность работы с ПО типа SUSE Linux SLES Тип лицензирования - по узлам. |  |  |
| 21.11 | ПО управления и эксплуатации | шт | 1 |
|  | Для выполнения функции балансировки нагрузки, СУБД Системы должна обеспечивать поддержку: управления нагрузками оптимизации запросов сбора статистики Подсистема управления нагрузками должна обеспечивать: • управление нагрузками на уровне потребления процессорного времени (CPU), а также на уровне количества операций ввода/вывода (I/O) • разделение нагрузок на уровне групп пользователей, пользователей, компьютеров, приложений, отдельных запросов • разделение запросов по времени выполнения, количеству возвращаемых строк, используемых объектов БД в запросе, использования полного сканирования таблиц • разделение нагрузок с помощью фильтров (заданы условия использования ресурса) и дросселей (задан лимит использования ресурса) • разделение нагрузок в соответствии с 2х-уровневой архитектурой управления нагрузками – тактические запросы и запросы с разделением ресурсов по времени • автоматическое динамическое или безусловное распределение нагрузок обращений к данным между ресурсами в реальном времени Система должна иметь набор утилит для загрузки и выгрузки данных Система должна иметь набор утилит для управления доступом, данными, выполнения запросов к базе данных Система должна обладать средствами контроля и мониторинга процессов, выполняемых системой Система должна иметь полный набор драйверов данных для подключения к базе данных: • собственный (нативный) драйвер • ODBC • JDBC • Net provider • OLED Система должна иметь утилиту/модуль доступа для архивирования и резервного копирования данных Для оптимизации выполнения запросов Система должна иметь возможность разбора плана выполнения запроса Для оптимизации выполнения запросов Система должна иметь возможность сбора статистики обращения к объектам БД Лицензируется как часть СУБД и как отдельные компоненты (Viewpoint) |  |  |
| 21.12 | ПО управления и мониторинга ,маршрутизации запросов, синхронизации объектов БД, управление нагрузками на уровне процессора и на уровне операций ввода/вывода МБД #2.1 и МБД #2_1.1, а так же обеспечения консистентности данных между МБД #2.1 и МБД #2_1.1. Позволяет одновременно загружать данные в МБД #2.1 и МБД #2_1.1 | шт | 1 |
| 22 | Машина СУБД #2_2.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 22.1 | Вычислительный узел машины СУБД | шт | 16 |
|  | Форм-фактор каждого узла для установки в стандартный 19” монтажный шкаф, высотой не более 2U каждый Не менее 2-х блоков питания с возможностью «горячей замены», мощностью не более 1200 Вт каждый Количество процессоров не менее 2-х Тактовая частота каждого процессора не менее 2,4 ГГц Количество ядер в каждом процессоре не менее 6 Кэш память каждого процессора не менее 15 Мбайт Оперативная память не менее 128 Гбайт DDR4 с тактовой частотой не менее 2133 МГц Не менее 24 слотов для установки памяти DIMM Дисковая подсистема должна включать более 10 жестких дисков SAS, скоростью не менее 7200 оборотов в минуту и объемом не менее 4 Тбайт каждый Каждый узел должен иметь более 1 загрузочного диска SATA SSD , объемом не менее 120 Гбайт Не менее одного SAS RAID контроллера с аппаратной реализацией RAID 0/1/5/6 Не менее 2-х портов 10 Gigabit Ethernet ,форм-фактор SFP+ Должен управляться средствами интегрированной системы управления интерконнекта машины СУБД Каждый вычислительный узел должен быть подключён к интерконнекту машины СУБД Предустановленная операционная система Предустановленное ПО МБД, соответствующее следующим требованиям: • Поддержка неограниченного количества хостов; • Обеспечивать проверку хостов на готовность вычислительных узлов машины СУБД #2_2.1 к работе; • Управлять мульти-кластерными конфигурациями; • Обеспечивать централизованное отображение всех выполняющихся команд; • Поддерживать централизованное управление ресурсами; • Осуществлять глобальный контроль времени • Обеспечивать поиск по логам на уровне целого класетра • Обеспечивать сбор и управление событиями на уровне целого кластера • Поддержка автоматической установки всех компонентов Hadoop; • Поддержка установки из локальных репозитариев; • Обеспечивать управление как минимум следующими сервисами: HDFS, MapReduce, YARN, HBase, Hive, Hue, Oozie, Zookeeper, Solr, Spark и Accumulo • Обеспечивать высокую доступность для следующих сервисов: HDFS, MapReduce, YARN ResourceManager и Oozie; • Поддержка сопроцессора для HBase; • Обеспечивать возможность настройки логов для аудита • Поддерживать настройку клиентских компонентов • Поддерживать работу со следующими последовательностями действий: добавление, запуск, остановка и вывод из эксплуатации сервисов, хостов и экземпляров роли; • Поддерживать группы ролей; • Обеспечивать возможность развёртывание и настройку новых хостов в кластере с помощью преднастроенных шаблонов; • Обеспечивать версионность и историю конфигураций; • Обеспечивать безопасное соединение между сервером и агентами по протоколу TLS; • Поддерживать аутентификацию по следующим протоколам: Kerberos, LDAP и SAML; • Обеспечивать мониторинг сервисов, хостов и выполняемых задач; • Поддерживать упреждающую самодиагностику; • Сохранять лог самодиагностики; • Предоставлять инструменты для расширенной фильтрации и визуализации метрик; • Мониторинг задач для MapReduce, YARN приложений и запросов; • Поддерживать настройку пользователем условий для отправки оповещений о событиях; • Обеспечивать оповещение о событиях с помощью сообщений электронной почты и по SNMP протоколу; • Обеспечивать функции автоматического резервного копирования и восстановления; • Предоставлять функции файлового проводника, поиска и управление дисковыми квотами; • Обеспечивать сбор и предоставление отчётов об использовании сервисов MapReduce, YARN и HBase; • Обеспечивать предоставление оперативных отчётов; |  |  |
|  | Не менее 2-х блоков питания с возможностью «горячей замены», мощностью не более 1200 Вт каждый |  |  |
|  | Количество процессоров не менее 2-х |  |  |
|  | Тактовая частота каждого процессора не менее 2,4 ГГц |  |  |
|  | Количество ядер в каждом процессоре не менее 6 |  |  |
|  | Кэш память каждого процессора не менее 15 Мбайт |  |  |
|  | Оперативная память не менее 128 Гбайт DDR4 с тактовой частотой не менее 2133 МГц |  |  |
|  | Не менее 24 слотов для установки памяти DIMM |  |  |
|  | Дисковая подсистема должна включать более 10 жестких дисков SAS, скоростью не менее 7200 оборотов в минуту и объемом не менее 4 Тбайт каждый |  |  |
|  | Каждый узел должен иметь более 1 загрузочного диска SATA SSD , объемом не менее 120 Гбайт |  |  |
|  | Не менее одного SAS RAID контроллера с аппаратной реализацией RAID 0/1/5/6 |  |  |
|  | Не менее 2-х портов 10 Gigabit Ethernet ,форм-фактор SFP+ |  |  |
|  | Должен управляться средствами интегрированной системы управления интерконнекта машины СУБД |  |  |
|  | Каждый вычислительный узел должен быть подключён к интерконнекту машины СУБД |  |  |
|  | Предустановленная операционная система |  |  |
|  | Предустановленное ПО МБД, соответствующее следующим требованиям: Поддержка неограниченного количества хостов; Обеспечивать проверку хостов на готовность вычислительных узлов машины СУБД #2_2.1 к работе; Управлять мульти-кластерными конфигурациями; Обеспечивать централизованное отображение всех выполняющихся команд; Поддерживать централизованное управление ресурсами; Осуществлять глобальный контроль времени Обеспечивать поиск по логам на уровне целого класетра Обеспечивать сбор и управление событиями на уровне целого кластера Поддержка автоматической установки всех компонентов Hadoop; Поддержка установки из локальных репозитариев; Обеспечивать управление как минимум следующими сервисами: HDFS, MapReduce, YARN, HBase, Hive, Hue, Oozie, Zookeeper, Solr, Spark и Accumulo Обеспечивать высокую доступность для следующих сервисов: HDFS, MapReduce, YARN ResourceManager и Oozie; Поддержка сопроцессора для HBase; Обеспечивать возможность настройки логов для аудита Поддерживать настройку клиентских компонентов Поддерживать работу со следующими последовательностями действий: добавление, запуск, остановка и вывод из эксплуатации сервисов, хостов и экземпляров роли; Поддерживать группы ролей; Обеспечивать возможность развёртывание и настройку новых хостов в кластере с помощью преднастроенных шаблонов; Обеспечивать версионность и историю конфигураций; Обеспечивать безопасное соединение между сервером и агентами по протоколу TLS; Поддерживать аутентификацию по следующим протоколам: Kerberos, LDAP и SAML; Обеспечивать мониторинг сервисов, хостов и выполняемых задач; Поддерживать упреждающую самодиагностику; Сохранять лог самодиагностики; Предоставлять инструменты для расширенной фильтрации и визуализации метрик; Мониторинг задач для MapReduce, YARN приложений и запросов; Поддерживать настройку пользователем условий для отправки оповещений о событиях; Обеспечивать оповещение о событиях с помощью сообщений электронной почты и по SNMP протоколу; Обеспечивать функции автоматического резервного копирования и восстановления; Предоставлять функции файлового проводника, поиска и управление дисковыми квотами; Обеспечивать сбор и предоставление отчётов об использовании сервисов MapReduce, YARN и HBase; Обеспечивать предоставление оперативных отчётов; |  |  |
| 22.2 | Интерконнект Машины СУБД | шт. | 2 |
|  | Не менее 18 активированных портов 10 Gigabit Ethernet с возможностью увеличения количества активированных портов до 48 Максимальная пропускная способность более 1200 Гбит/с Резервируемый блок питания |  |  |
| 22.3 | Система управления | шт | 1 |
|  | Тип –оркестратор для развертывания, мониторинга и управления вычислительными узлами предустановленного ПО МБД Обеспечение масштабируемого и надежного развертывания ПО МБД на вычислительных узлах Специализированный функционал для работы с большими данными Централизованный контроль вычислительных узлов предустановленного ПО МБД и физической инфраструктуры Интерфейс для интеграции с сервисами и программными средствами сторонних производителей |  |  |
| 23 | ПО Виртуализации #1.1 |  |  |
|  | Осуществление виртуализации аппаратных ресурсов в виде обособленных виртуальных машин работающих на физическом сервере Каждая лицензия предоставляет право на работу одного физического процессора Обеспечение выполнения нескольких виртуальных машин на одном физическом сервере и совместное использование его ресурсов виртуальными машинами в различных средах Поддержка 32- и 64-битных систем и симметричной мультипроцессорной обработки Предоставление возможности создания виртуальных машин с различными конфигурациями виртуальных аппаратных средств (количество процессоров, памяти, типы контроллеров и дисков, количество сетевых карт), а также предоставление возможность изменения их конфигурации Обладание механизмами, дающими возможность выделить виртуальным машинам больше оперативной памяти, чем физически есть на вычислительном узле Возможность подключения к локальной сети и обеспечение возможности горячего резервирования и балансировки нагрузки – возможность подключения через несколько физических адаптеров Возможность изолировать создаваемые виртуальные сети от внешних сетей, а также прямое взаимодействие с физической локальной сетью через физические адаптеры вычислительных узлов виртуализации Необходимо обеспечить разделение сетевых ресурсов виртуальных машин и ПО Виртуализации #1.1 Возможность размещения виртуальных машин на общей кластерной файловой системе, обеспечивающей одновременный доступ всех вычислительных узлов Поддержка миграции виртуальных машин между разными вычислительными узлами Поддержка миграции файлов виртуальных машин между разными хранилищами без прерывания работы Возможность выделения до 64 логических процессоров одной виртуальной машине Возможность оптимизации энергопотребления виртуальной инфраструктуры путем автоматического отключения неиспользуемых вычислительных узлов Возможность централизованного управления всей виртуальной серверной инфраструктурой при помощи единого набора инструментов Возможность организации кластеров высокой доступности Возможность создания шаблонов, с помощью которых можно быстро разворачивать новые виртуальные машины, без необходимости повторной установки и конфигурирования ОС Возможность мониторинга состояния виртуальных машин (загрузки виртуальных процессоров, памяти, количество операций ввода-вывода, загрузка сетевых интерфейсов) Возможность создания кластера Microsoft Cluster Services Добавление виртуальной оперативной памяти в виртуальную машину без остановки самой виртуальной машины Расширение жёсткого диска виртуальной машины без остановки самой виртуальной машины Реализация централизованного конфигурирования и мониторинга виртуальной сетевой инфраструктуры |  |  |
| 24 | ПО виртуализации рабочих станций #1.1 (ПО выполняется на Серверах #1). |  |  |
| 24.1 | Лицензия на ПО контейнерной виртуализации на базе Windows Server для не менее чем 100 одновременных подключений должна удовлетворять следующим требованиям: | шт | 1 |
|  | Обеспечивать виртуализацию вычислительной инфраструктуры; Обеспечивать работу ОС Windows Server 2008 R2/2012 в виртуальной вычислительной инфраструктуре; Предоставлять средства централизованного управления виртуальными средами; Обеспечивать создание и удаление виртуальных сред; Обеспечивать создание шаблонов виртуальных сред; Обеспечивать создание шаблонов ПО; Хранить одну копию файлов шаблонов ОС и ПО вне зависимости от количества виртуальных рабочих мест, в которых они используются; Поддерживать выделение и изменение количества процессорных ресурсов, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых адаптеров для виртуальной среды; Поддерживать Управление состоянием виртуальной среды: включение, перезагрузка, выключение; Предоставить средства управления виртуальными средами с помощью утилит командной строки с хоста виртуализации; Просмотр процессов виртуальной среды с хоста виртуализации; Обеспечивать монтирование диска виртуальной среды на хосте виртуализации с возможностью модификации файлов и каталогов с помощью Windows Explorer; Обеспечивать динамическое изменение размеров диска виртуальной среды без остановки виртуального рабочего места; Обеспечивать подключение с хоста виртуализации к интерфейсу командной строки виртуальной среды и запуск в нем утилит командной строки; Обеспечивать поддержку двух типов сетевых интерфейсов: типа мост и маршрутизируемый хостом виртуализации; Обеспечивать полное и инкрементальное резервное копирование виртуальных сред встроенными средствами; Обеспечивать сбор статистики о потребляемых ресурсах виртуальными средами; Поддерживать регистрацию событий управления виртуальной инфраструктурой; Предоставлять интерфейса управления для ПО брокера соединений; Должен реализовывать в среде виртуализации следующие функции защиты информации: управления доступом, резервного копирования, контроля целостности, и регистрации событий безопасности и соответствовать требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (Гостехкомиссия России, 1991)» - по 4 уровню контроля и технических условий, что должно быть подтверждено действующим сертификатом ФСТЭК России; |  |  |
| 24.2 | Лицензия на брокер соединений для ПО виртуализации рабочих мест пользователей для не менее чем 100 одновременных подключений должна удовлетворять следующим требованиям: | шт | 1 |
|  | Обеспечивать полной совместимость с ПО виртуализации вычислительных ресурсов и ПО управления виртуальной вычислительной инфраструктурой; Обеспечить объединение виртуальных рабочих мест в пулы двух типов: сессионные и персонализированные; Поддерживать создание шаблонов виртуальных рабочих мест для сессионных пулов рабочих мест; Обеспечивать автоматическое развёртывание новых виртуальных рабочих мест из шаблона; Обеспечивать автоматическое добавление виртуальных рабочих мест в OU и группы MS AD; Обеспечивать автоматическое поддержание заданного количества готовых для подключения пользователей виртуальных рабочих мест; Обеспечивать возможность задания политик по действию над виртуальными рабочими местами по завершению сеанса пользователя; Обеспечивать доступ пользователей к виртуальному рабочему месту через брокер соединений, как единую точку входа; Поддерживать идентификацию и аутентификацию пользователей по паре логин/пароль; Поддерживать авторизацию пользователей по цифровым сертификатам; Поддерживать авторизацию пользователей через MS AD; Обеспечивать контроль доступа клиентских устройств по ID устройства; Обеспечивать запрет прямого доступа к виртуальному рабочему месту; Предоставлять политики подключения внешних устройств к виртуальным рабочим местам; Регистрировать события управления виртуальными рабочими местами, правами доступа и попыток доступа; Обеспечивать печать из виртуальных рабочих мест на принтерах, подключенных к устройству доступа локально, без установки драйверов в виртуальной среде; Обеспечивать защиту канала взаимодействия между брокером соединений и клиентским ПО на устройстве доступа; Обеспечивать балансировку нагрузки на хосты виртуализации; Обеспечивать автоматическое обновление всех компонентов ПО виртуализации рабочих станций; |  |  |
| 25 | ПО резервного копирования #1.1 (Все нижеперечисленные лицензии должны быть от единого разработчика программного обеспечения и совместимы между собой). |  |  |
|  | Обеспечение трехуровневой архитектуры, состоящей из сервера управления системой резервного копирования, серверов резервного копирования, агентов резервного копирования и обеспечивающей возможностью работы любого из указанных компонентов в гетерогенной среде на платформах ОС Solaris, AIX, HP-UX, Linux, Windows. Сервер управления системой резервного копирования должен также обладать возможностью выполнять роль сервера резервного копирования (управлять устройствами хранения и обеспечивать прием/передачу резервных копий с агентов резервного копирования); Обеспечивать возможность встроенной репликации резервных копий между автономными системами резервного копирования данных (находящимися под контролем различных серверов управления) с передачей только уникальных блоков данных и использованием встроенной технологии дедупликации; Обеспечивать возможность управления репликацией резервных копий между автономными системами резервного копирования с использованием API интеграции с аппаратными технологиями репликации от других производителей устройств предназначенных для резервного копирования; Обеспечивать возможность при создании полной резервной копии файловых данных выполнять отслеживание и чтение только измененных файлов и выполнять передачу на сервер резервного копирования только измененных блоков данных с синтезом из них полной резервной копии в реальном времени; Обеспечивать возможность при создании полной резервной копии виртуальных машин Vmware выполнять отслеживание, чтение и передачу на сервер резервного копирования только изменённых блоков данных с синтезом полной резервной копии в реальном времени; Обеспечивать возможность синтеза полной копии из предыдущей полной копии и последующих инкрементальных копий на уровне серверов резервного копирования без использования агентов резервного копирования и передачи данных; Обеспечивать возможность создания полных, инкрементальных и кумулятивных инкрементальных резервных копий; Обеспечивать возможность задавать разные приоритеты для заданий по резервному копированию, восстановлению, дублированию резервных копий; Обеспечивать встроенную возможность балансировки нагрузки и отказоустойчивости на уровне серверов резервного копирования; Обеспечивать возможность возобновления заданий резервного копирования и восстановления с контрольной точки; Обеспечивать возможность резервного копирования не менее 32-x потоков одновременно на один ленточный привод; Обеспечивать возможность параллельного создания не менее 4 резервных копий с различным сроком хранения на различных устройствах хранения одновременно за одну сессию резервного копирования; Обеспечивать возможность блочного резервного копирования на уровне раздела с возможностью восстановления отдельных файлов; Обеспечивать встроенную технологию дедупликации данных, как на уровне агента резервного копирования, так и на любом дисковом целевом устройстве хранения; Обеспечивать возможность интеграции через API с дисковыми устройствами хранениями предназначенных для резервного копирования от других производителей, включая такие возможности как управление репликацией, синтетика с аппаратным ускорением, прозрачным управлением сроками хранения, мгновенный запуск из резервной копии; Обеспечивать возможность резервного копирования и восстановления виртуальных машин VMWare без использования агентов с применением мгновенных копий по ЛВС, SAN (Fibre Chanel) и технологии Vmware hotadd; Обеспечивать возможность резервного копирования виртуальных машин VMware под управлением Windows и Linux в один проход с возможностью восстановления всей машины целиком, отдельных файлов и директорий, а также приложений MS Exchange, MS SQL и MS SharePoint на уровне отдельных объектов. При резервном копировании виртуальных машин с MS Exchange, MS SQL и MS SharePoint должна быть обеспечена возможность усечения журналов транзакций; Обеспечивать возможность запуска виртуальной машины из VMware Web Client GUI напрямую из резервной копии без промежуточного восстановления; Обеспечивать возможность выполнять выборочное восстановление отдельных объектов встроенными средствами из полной копии MS Exchange, MS Active Directory, MS SharePoint; Обеспечивать возможность автоматического аварийного восстановления ОС Windows, Linux, Solaris и AIX целиком с нуля, включая системную область ОС, с поддержкой аппаратного обеспечения отличного по конфигурации от исходного; Обеспечивать встроенную возможность равномерного распределения нагрузки по ферме VMWare серверов при резервном копировании; Обеспечивать возможность автоматического учета и выгрузки копий лент при удаленном хранении для функций аварийного восстановления; Обеспечивать возможность осуществлять резервное копирование без нагрузки на клиента методами off-host и server-free с интегрированной поддержкой широкого спектра аппаратных технологий производителей дисковых массивов; Обеспечивать встроенные функции классификации и управлением жизненным циклом хранения данных в зависимости от их критичности; Обеспечивать встроенную программную технологию позволяющею передавать потоки данных по FC SAN с разных ОС на общий дисковый пул и обратно при резервном копировании и восстановлении, в том числе с применением дедупликации; Обеспечивать встроенную систему управления правами с наличием предопределенных ролей; Обеспечивать наличие встроенной системы мониторинга, позволяющей накапливать и анализировать историческую информацию о состоянии нескольких автономных систем резервного копирования, с возможностью настройки гибких отчетов, автоматических уведомлений, ролей и представлений; Обеспечивать официально заявленную совместимость с широким спектром ленточных устройств хранения таких производителей как ADIC, Compaq, Dell, Exabyte, HP, IBM, Overland Data, Qualstar, Quantum, Sony, Spectra Logic, Sun; Иметь интеграцию с технологиями мгновенных снимков HP, Hitachi, EMC, IBM, NetApp; Обеспечивать возможность организации дисковых пулов хранения как с дедупликацией, так и без дедупликации; |  |  |
| 25.1 | Лицензия сервера резервного копирования корпоративного уровня для не менее чем 4-х процессорных серверов под управлением AiX/UNIX; | шт | 4 |
| 25.2 | Лицензия сервера резервного копирования корпоративного уровня для не менее чем 6-ти процессорного сервера под управлением Windows/Linux; | шт | 1 |
| 25.3 | Клиентская лицензия корпоративного уровня для не менее чем 6-ти процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 24 |
| 25.4 | Клиентская лицензия с поддержкой приложений для не менее чем 6-ти процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 24 |
| 25.5 | Клиентская лицензия с поддержкой приложений для не менее чем 8-ми процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 4 |
| 25.6 | Клиентская лицензия корпоративного уровня для не менее чем 8-ми процессорных серверов с поддержкой Windows/Linux; | шт | 4 |
| 25.7 | Лицензия для привода ленточной библиотеки; | шт | 22 |
| 25.8 | Лицензия для привода ленточной библиотеки с возможностью его общего использования между несколькими серверами резервного копирования; | шт | 22 |
| 25.9 | Лицензия на функционал дедупликации не менее чем 1 Тбайта клиентских данных на системе промежуточного хранения; | шт | 270 |
| 26 | ПО управления средой виртуализации #1.1 |  |  |
|  | Возможность централизованной настройки и управления всеми службами виртуальной инфраструктуры из единой среды управления Полная совместимость со всеми возможностями ПО Виртуализации #1.1 |  |  |
| 27 | Сервер #1.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 27.1 | Сервер | шт | 4 |
|  | Наличие не менее чем 48 слотов для установки модулей памяти DIMM с поддержкой работы на частоте не менее 2133 МГц Наличие не менее чем 4 слотов для установки жестких дисков 2.5-дюйма SAS/SATA/SSD Наличие как минимум 1 консольного КVM (keyboard, video, mouse) порта Вес в максимальной комплектации - менее 17 кг Размеры максимальные (ВхШхГ): 50 мм х 419 мм х 620 мм |  |  |
| 27.2 | Процессор | шт | 16 |
|  | Не менее 10 ядер архитектуры intel 64 или аналогичной Тактовая частота не менее 1,7 ГГц Не менее 4 каналов памяти Размер корпуса не более 52,5 мм x 51 мм Интеллектуальная кеш-память не менее 25 Мбайт |  |  |
| 27.3 | Оперативная память | шт | 80 |
|  | Тип памяти-DDR4 Частота не менее 2133 МГц Объем планки не менее 32 Гбайт |  |  |
| 27.4 | Адаптер ввода-вывода | шт | 4 |
|  | Тип – мезанниная карта Не менее 4 портов 10Gigabit Ethernet Поддерживаемые стандарты: 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae IEEE 802.3x IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p |  |  |
| 27.5 | Блейд шасси | шт | 1 |
|  | Высота не более 6U Возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку Производительность внутренней шины более 1 Терабит в сек.; Наличие средств диагностики серверного шасси Интегрированная световая индикация отказавших аппаратных компонентов Возможность установки не менее 8 блейд-серверов половинной ширины или не менее 4 блейд-серверов полной ширины Нижняя граница рабочей температуры не выше чем +10 °C Верхняя граница рабочей температуры не ниже чем +35 °C Нижняя граница допустимой относительной влажности не выше чем 5% Верхняя граница допустимой относительной влажности не ниже чем 93% (без конденсации) |  |  |
| 27.6 | Блок питания | шт | 4 |
|  | Максимальное время задержки 12 мс Максимальная выходная мощность 2500 Ватт Частота входного напряжения от 50 до 60 Гц Разъем С20 |  |  |
| 27.7 | Модуль ввода-вывода | шт | 2 |
|  | должен иметь не менее 4 портов 10 Gigabit Ethernet с разъемом SFP+ должен поддерживать следующие стандарты: IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet Вес менее 1.3 кг Должен поддерживать не менее 1024 VLANs и VSANs |  |  |
| 28 | Сервер #10.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 28.1 | Сервер | шт | 1 |
|  | Форм-фактор стоечного исполнения, размером не более 4U Максимальное количество DIMM слотов для установки модулей памяти не менее 96 Наличие как минимум 12 слотов для установки жестких дисков 2.5-дюйма SAS или SATA SSD Наличие как минимум 1 порта управления 1 Gigabit Ethernet Наличие как минимум 2 портов 1 Gigabit Ethernet для передачи данных Наличие как минимум 2 портов 10 Gigabit Ethernet , с разъемом RJ-45 Наличие как минимум 3 портов USB 2.0 Наличие как минимум 1 консольного КVM (keyboard, video, mouse) порта Максимальный вес менее 70 кг Размер не более (ВХШХГ): 175 мм Х 482 мм Х 830 мм |  |  |
| 28.2 | Процессор | шт | 2 |
|  | Не менее 8 ядер архитектуры intel 64 или аналогичной Тактовая частота не менее 2 ГГц Как минимум 4 канала памяти Размер корпуса не более 52 мм x 45 мм Интеллектуальная кеш-память не менее 16 Мбайт |  |  |
| 28.3 | Оперативная память | шт | 2 |
|  | Тип памяти-DDR3 Частота не менее1600 МГц Объем не менее 16 Гбайт |  |  |
| 28.4 | Адаптер ввода-вывода | шт | 1 |
|  | Как минимум 2 порта 10Gigabit Ethernet ,с разъемом SFP+ поддерживаемые стандарты: 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae IEEE 802.3x IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p |  |  |
| 28.5 | Блок питания | шт | 4 |
|  | Максимальное время задержки 12 мс Максимальная выходная мощность 1200 Ватт Частота входного напряжения от 50 до 60 Гц Разъем С14 |  |  |
| 29 | Сервер #4.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 29.1 | Сервер | шт | 8 |
|  | Наличие не менее чем 24 слотов для установки модулей памяти DIMM с поддержкой работы на частоте не менее 2133 МГц Наличие не менее чем 2 слотов для установки жестких дисков 2.5-дюйма SAS/SATA SSD Наличие как минимум 1 консольного КVM (keyboard, video, mouse) порта Максимальный вес менее 10 кг Максимальный размер (ВхШхГ): 50 мм х 203 мм х 620 мм |  |  |
| 29.2 | Процессор | шт | 16 |
|  | Не менее 14 ядер архитектуры intel 64 или аналогичной Тактовая частота не менее 2,6 ГГц Как минимум 4 канала памяти Размер корпуса не более 52,5 мм x 51 мм Интеллектуальная кеш-память не менее 35 Мбайт |  |  |
| 29.3 | Оперативная память | шт | 128 |
|  | Тип памяти-DDR4 Частота не менее 2133 МГц Объем не менее 32 Гбайт |  |  |
| 29.4 | Адаптер ввода-вывода | шт | 8 |
|  | Тип -мезанниная карта Как минимум 4 порта 10 Gigabit Ethernet поддерживаемые стандарты: 10 Gigabit Ethernet IEEE 802.3ae IEEE 802.3x IEEE 802.1q VLAN IEEE 802.1p |  |  |
| 29.5 | Блейд шасси | шт | 1 |
|  | Высота не более 6U Возможность монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку Производительность внутренней шины – более 1 Терабит в сек.; Наличие средств диагностики серверного шасси Интегрированная световая индикация отказавших аппаратных компонентов Возможность установки не менее 8 блейд-серверов половинной ширины или не менее 4 блейд-серверов полной ширины Нижняя граница рабочих температур не выше +10°C Верхняя граница рабочих температур не ниже + 35°C Нижняя граница допустимой относительной влажности при эксплуатации не выше чем 5% Верхняя граница допустимой относительной влажности при эксплуатации не ниже чем 93% (без конденсации) |  |  |
| 29.6 | Блок питания | шт | 4 |
|  | Максимальное время задержки 12 мс Максимальная выходная мощность 2500 Ватт Частота входного напряжения от 50 до 60 Гц Разъем С20 |  |  |
| 29.7 | Модуль ввода-вывода | шт | 2 |
|  | Должен иметь не менее 8 портов 10 Gigabit Ethernet с разъемом SFP+ Должен поддерживать следующие стандарты: IEEE 802.1p: CoS prioritization IEEE 802.1Q: VLAN tagging IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ae: 10 Gigabit Ethernet1024 Вес менее 1.3 кг Должен поддерживать как минимум 1024 VLANs и VSANs |  |  |
| 30 | Сервер #7.1 (все нижеперечисленные компоненты, входящие в состав данного пункта должны быть совместимы между собой) |  |  |
| 30.1 | Сервер | шт | 1 |
|  | Обеспечение возможности создавать раздел на системе для использования операционной системы; Индикаторы размещения SSD не менее 4; Возможность уточнения источника нагрузки по сети SAN; Возможность использования клиентами операционной системы на основном разделе; Весь комплект оборудования должен быть укомплектован в собственный шкаф высотой не более 42U; Активация, обеспечивающая возможность использовать по отдельности процессорные ядра не менее 192; Полки расширения для дисков форм-фактора 2,5 (количество дисков в полке должно быть не менее 24 штуки) не менее 2; Кабель питания с возможностью подключения к распределителю питания не менее 6; Обеспечение возможности использования операционной системой процессорные ядра не менее 192; Русскоязычная номенклатура; Системные узлы для процессоров и оперативной памяти высотой не более 5U каждый не менее 4; Монтажный набор в шкаф для системных узлов не менее 4; Кабель питания не менее 4; USB кабель длиной более 1м, папа-папа не менее 1; USB-адаптер как минимум с 4 портами USB 3.0 не менее 1; Кабель длиной более 1м для подключения SAS контроллеров к полкам не менее 4; Набор кабелей для подключения системного узла 1 к блоку системного управления не менее1; Набор кабелей для подключения системного узла 2 к блоку системного управления не менее 1; Набор кабелей для подключения системного узла 3 к блоку системного управления не менее 1; Набор кабелей для подключения системного узла 4 к блоку системного управления не менее 1; Низкопрофильный PCIe RAID SAS адаптер не менее 4; Обеспечение возможности отправлять информацию о системе производителю не менее 2; Активация возможности расширения памяти; Двух портовый адаптер PCIe3 Fibre Channel 16Гбит/с - более 10; Сетевой адаптер PCIe2 как минимум на 2 порта 10Gb и 2 порта 1GbE – более 5; |  |  |
| 30.2 | Оперативная память | шт | 32 |
|  | Частота не менее1066 МГц; Модули не менее 4х128Гбайт CDIMM; Тип памяти DDR3 DRAM не менее 4 Гбайт; активации 1Гбайта памяти не менее 92; комплект активации памяти, каждый комплект должен содержать не менее 100 активаций как минимум по 1Гбайт не менее 80; Обеспечение временного использования не активированной части оперативной памяти объемом как минимум 576Гб/день не менее 80; |  |  |
| 30.3 | Комплект процессоров суперскалярной архитектуры 64 бита. (Неприемлемо предложение с меньшим числом процессорных ядер и использование процессорных ядер иной архитектуры); | шт | 4 |
|  | Не менее 4 процессоров Не менее 12 ядер на процессор Тактовая частота не менее 4,02ГГц Активация процессорного ядра не менее 192 Кэш второго уровня не менее 512 Кбайт на ядро Кэш третьего уровня не менее 8 Мбайт на ядро Кэш четвертого уровня не менее 16 Мбайт |  |  |
| 30.4 | Жесткий диск | шт | 24 |
|  | Тип диска – SSD Объем не менее 300Гбайт Интерфейс диска – SAS Сервисный процессор не менее 2; |  |  |
| 30.5 | DVD привод | шт | 1 |
|  | форм-фактор – низкопрофильный не более 12,7 мм интерфейс SATA поддержка 8см и 12см дисков скорость чтения CD/DVD-ROM/RAM должна быть 24X/8X/5X размер буфера не менее 2МБайт |  |  |
| 30.6 | Шкаф высотой 42U | шт | 1 |
|  | Индикатор утилизации места в шкафу для блоков системного управления не менее 2; Индикатор утилизации места в шкафу для консоли управления не менее 1; Боковые панели черного цвета не менее 2; Кабель питания с разъемом IEC309 16A 3P+N+G не менее 6; Распределитель питания не менее 5 Базовый распределитель питания не менее 1; Задняя дверь шкафа не менее 1; Передняя дверь шкафа не менее 1; Индикатор утилизации места в шкафу не менее 1; Индикатор утилизации места в шкафу для основного сервера не менее 1; Горизонтальное расположение распределителя питания не менее 6; Должно быть зарезервировано не менее 2U в нижней части шкафа; Расширение передней части шкафа Избыточный распределитель питания не менее 1; |  |  |
| 30.7 | ПО для обеспечения безопасности виртуализованных сред | шт | 1 |
|  | Уведомления о несоответствии при активации систем предыдущих уровней; Непрерывный мониторинг и оповещение в случае каких-либо изменений в операционной системе не предусмотренных политикой безопасности; Обеспечение централизованного управления системными журналами в ОС для всех виртуальных машин на сервере; |  |  |
| 30.8 | ПО для управления виртуальными машинами | шт | 1 |
|  | Автоматизация на основе политик, которая активно распределяет нагрузки в группе хостов на основе загрузки процессора; Повышение производительности и сокращение потребления ресурсов сети путем предоставления локального брандмауэра с уровнем виртуализации; |  |  |
| 30.9 | ПО мониторинга | шт | 1 |
|  | ПО должно выполнять мониторинг системных и сетевых приложений и управляет ими в различных операционных системах; Отслеживать доступность и производительность всех компонентов; Создавать отчеты о тенденциях и возможных ошибках; Должна быть обеспечена предварительная инсталляция операционной системы на заводе Должно быть предоставлено бесплатное дополнение для операционной системы |  |  |
| 30.10 | ПО для обеспечения управления облачными сервисами на основе OpenStack | шт | 1 |
|  | Должно обеспечивать мониторинг среды OpenStack; Управление виртуальными образами |  |  |
| 30.11 | ПО для мониторинга операционной системы и виртуализированных машин | шт | 1 |
|  | обеспечение мониторинга гостевых систем под управлением RHEL 7.1, SLES 12, и Ubuntu 15.04, которые работают под ПО виртуализации совместимом с поставляемой операционной системой |  |  |
| 30.12 | ПО для нахождения и устранения неполадок конечных точек | шт | 1 |
|  | Управление не менее чем 25000 конечных точек с одного сервера и одной консоли Управление конечными устройствами с одного сервера управления независимо от расположения, соединения, типа и состояния конечных устройств. Диск с операционной системой Электронная доставка операционной системы Виртуальный сервер ввода-вывода; Дополнение для сервера виртуального ввода-вывода Лицензия для предоставления прямого доступа к виртуальным машинам; |  |  |
| 30.13 | ПО виртуализации | шт | 1 |
|  | Обеспечивать интеллектуальный перенос системной памяти из одного раздела в другой по мере изменения рабочей нагрузки; Обеспечение перемещения раздела с одного сервера на другой без прерывания работы приложения, повышая степень использования системы, готовность приложений и показатели энергосбережения; Наличие виртуального сервера ввода-вывода для разделения ресурсов ввода/вывода; Активация использования процессорного ядра для ПО виртуализции не менее 192; Сервисная поддержка как минимум на 1 год ПО виртуализации Cервисная поддержка на активацию использования процессорного ядра для ПО виртуализации не менее 192; |  |  |
| 30.14 | Операционная система на основе UNIX | шт | 1 |
|  | Операционная система должна поддерживать не менее 256 ядер процессоров суперскалярной архитектуры 64 бита; Операционная система должна поддерживать не менее1024 потоков; Обеспечение возможности конфигурирования логических разделов (LPAR) для использования меньшего количества памяти Активация операционной системы для использования процессорных ядер не менее 192; Сервисная поддержка как минимум на 1 год Операционной системы; Сервисная поддержка на активацию операционной системы для использования процессорного ядра не менее 192; |  |  |
| 30.15 | Консоль управления | шт | 1 |
|  | Специализированная конфигурация для консоли управления USB память объемом не менее 8 Гбайт не менее 1; Жесткий диск, форм-фактор SATA, объемом не менее 500Гбайт Кабели питания с возможностью подключения к распределителю питания (PDU) не менее 2; Кабель Ethernet длиной более 15 метров не менее 1; Индикатор подключения консоли не менее 1; Русскоязычная номенкулатура не менее 1; Возможность использования RAID1 для дисков консоли управления Избыточный блок питания мощностью 550 Ватт не менее 1; Оперативная память объемом не менее 16ГБайт, стандарта DDR4 не менее 1; Дисплей с возможность установка в шкаф диагональю не менее 18,5 дюймов не менее 1; Русскоязычная клавиатура с интерфейсом UBS не менее 1; Кабель питания длиной более 2,5 метра не менее 1; Удаленная поддержка как минимум на 3 года Согласие на использование удаленной поддержки Сервисная поддержка ПО как минимум на 3 года |  |  |
| 31 | Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 |  |  |
|  | консультации специалистами производителя по телефону или электронной почте круглосуточно без выходных круглосуточный прием заявок через портальную онлайн-систему |  |  |
| 32 | Сертификат на техническую поддержку ПО виртуализации рабочих станций #1.1 |  |  |
| 32.1 | Поддержка и подписка в режиме 9х5 на ПО контейнерной виртуализации на базе Windows Server для 100 одновременных подключений сроком на 1 год. | шт | 1 |
|  | Осуществление поддержки по телефону, электронной почте, с помощью автоматизированной системы учета заявок клиентов на веб-портале компании; Прием запросов от зарегистрированных сотрудников для оказания консультаций; Реагирование на обращения в соответствии с критичностью возникшей проблемы, определяемой Заказчиком; Гарантированное время первичной реакции не более 1 бизнес дня; |  |  |
| 32.2 | Поддержка и подписка в режиме 9х5 на брокер соединений для ПО виртуализации рабочих мест пользователей для 100 одновременных подключений сроком на 1 год. | шт | 1 |
|  | Осуществление поддержки по телефону, электронной почте, с помощью автоматизированной системы учета заявок клиентов на веб-портале компании; Прием запросов от зарегистрированных сотрудников для оказания консультаций; Реагирование на обращения в соответствии с критичностью возникшей проблемы, определяемой Заказчиком; Гарантированное время первичной реакции не более 1 бизнес дня; |  |  |
| 33 | Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1 |  |  |
|  | консультации специалистами производителя по телефону или электронной почте круглосуточно без выходных круглосуточный прием заявок через портальную онлайн-систему |  |  |
| 34 | Системное ПО#1.1 |  |  |
|  | Каждая лицензия предоставляет право на работу двух физических процессоров Наличие единой службы регистрации и аутентификации в сети предприятия Возможность службы регистрации и аутентификации отражать организационную структуру предприятия Поддержка реализации службы каталогов на базе стандарта X.500 c поддержкой протокола LDAP Поддержка создания кластеров Поддержка управления дисковой подсистемой посредством интерфейса командной строки Поддержка индексации хранящейся информации Поддержка шифрации хранящейся информации Наличие возможности квотирования дискового пространства Поддержка работы с системами хранения данных SAN Поддержка резервирования открытых и используемых файловых ресурсов Поддержка не менее 64 физических процессоров (при наличии необходимого числа лицензий) Поддержка не менее 4 ТБ оперативной памяти Поддержка динамического расширения количества установленной оперативной памяти Поддержка автоматического восстановления операционной системы в случае выхода из строя аппаратного или программного обеспечения Поддержка сервера печати с возможностью управления посредством командной строки Возможность удаленного управления посредством командной строки Возможность автоматического обновления компонент операционной системы Поддержка беспроводных сетей стандарта 802.1х Наличие в составе компоненты, обеспечивающей функциональность Web-сервера Возможность реализации базовых информационных сервисов DNS, DHCP при помощи стандартных компонент Поддержка протокола IPv6 Возможность ограничения сетевого трафика на основе конфигурируемых правил и исключений Поддержка функциональности сервера RADIUS стандартными средствами операционной системы Поддержка виртуальных частных сетей Возможность автоматического распознавания и конфигурирования устанавливаемого аппаратного обеспечения сервера Реализация инфраструктуры открытых ключей стандартными средствами операционной системы Обеспечение защищенного хранения реквизитов пользователей и сертификатов используемых в инфраструктуре открытых ключей Поддержка протокола Kerberos v5 Реализация службы терминального доступа стандартными компонентами Поддержка чтения и записи виртуальных дисков форматов VHD и VHDX Возможность управления виртуальными машинами, созданными на основе системного ПО #1.1 Возможность централизованной установки операционных систем, приложений и программных обновлений внутрь виртуальных машин на основе системного ПО#1.1 Возможность создания перечня аппаратных и программных ресурсов Возможность создания неограниченного количества виртуальных машин на основе системного ПО#1.1 Возможность создания базовых резервных копий виртуальных машин на основе системного ПО#1.1 Возможность производить мониторинг всей инфраструктуры на основе системного ПО#1.1 |  |  |
| 35 | Системное ПО#2.1 |  |  |
|  | Каждая лицензия предоставляет право работать одному физическому серверу Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 |  |  |
| 36 | Шкафы Этап #2.1 |  |  |
| 36.1 | Шкаф серверный | шт | 135 |
|  | Шкаф для серверного оборудования Масса нетто менее 137 кг Максимальная высота: 1991 мм Максимальная ширина: 600 мм Максимальная глубина: 1200 мм Масса брутто менее 155 кг Высота в упаковке менее 2121 мм Ширина в упаковке менее 765 мм Глубина в упаковке менее 1345 мм Несущая способность (статическая нагрузка) более 1300 кг Несущая способность (динамическая нагрузка) более 1000 кг Минимальная глубина монтажа не более 191 мм Максимальная глубина монтажа не менее 1048 мм Высота монтажных профилей: не менее 42U Ширина монтажной рамы - 19" Цвет: Черный |  |  |
| 36.2 | Вертикальный кабельный органайзер | шт | 270 |
|  | Вертикальный кабельный органайзер с 8-ю кольцами для установки в задний вертикальный канал шкафа. Масса нетто менее 2 кг Максимальная ширина не более 55 мм Максимальная глубина не более 85 мм Цвет: Черный |  |  |
| 36.3 | Комплект крепежа | шт | 135 |
|  | Комплект из пружинной гайки M6, тарельчатой нейлоновой шайбы и винта с комбинированной головкой под шлицевую/крестовую отвертку Количество не менее 30 шт Масса нетто менее 0,5 кг Максимальная высота не более 25 мм Максимальная ширина не более 13 мм Максимальная глубина не более 13 мм |  |  |
| 36.4 | Стоечный БРП | шт | 270 |
|  | Вертикальный блок распределения питания Нагрузочная способность более 7 200 ВА Номинальное выходное напряжение- 230В Выходные соединители: более 19 IEC 320 C13, более 2 IEC 320 C19 Длина входного сетевого кабеля - более 2,5 метра Число входных сетевых кабелей - 1 Максимальная входная сила тока 32 A Масса нетто менее 7,3 кг Цвет: чёрный |  |  |
| 36.5 | Модульные панели-заглушки | шт | 23 |
|  | Комплект из 200 модульных панелей-заглушек высотой 1U для предотвращения подсоса горячего воздуха через незанятое пространство стойки, устанавливаются без инструментов Масса каждой панели нетто менее 0,2 кг Максимальная высота каждой панели не более 45 мм Максимальная ширина каждой панели не более 483 мм Максимальная глубина каждой панели не более 30 мм Цвет: Черный |  |  |
| 36.6 | Горизонтальный кабельный органайзер | шт | 135 |
|  | Горизонтальный кабельный органайзер для укладки коммутационных кабелей с крышкой Масса нетто менее 1,2 кг Максимальная высота не более 95 мм Максимальная ширина не более 483 мм Максимальная глубина не более 110 мм Высота стойки – не более 2U Цвет: Черный |  |  |
| 36.7 | Перемычка для кабелей данных | шт | 270 |
|  | Сплошная защитная перегородка обеспечивает верхнюю разводку сетевых кабелей поверх шкафов Максимальная высота не более 125 мм Максимальная ширина не более 580 мм Максимальная глубина не более 71 мм Масса нетто менее 2,2 кг Цвет: черный |  |  |
| 36.8 | Перемычка для кабелей данных, со сквозным отверстием | шт | 270 |
|  | Защитная перегородка с кабельными вводами обеспечивает верхнюю разводку сетевых кабелей поверх шкафов Максимальная высота не более 125 мм Максимальная ширина не более 580 мм Максимальная глубина не более 71 мм Масса нетто менее 2,2 кг Цвет: черный |  |  |
| 37 | Шкафы Этап #2.2 |  |  |
| 37.1 | Шкаф серверный | шт | 126 |
|  | Шкаф для серверного оборудования Масса нетто менее 137 кг Максимальная высота: 1991 мм Максимальная ширина: 600 мм Максимальная глубина: 1200 мм Масса брутто менее 155 кг Высота в упаковке менее 2121 мм Ширина в упаковке менее 765 мм Глубина в упаковке менее 1345 мм Несущая способность (статическая нагрузка) более 1300 кг Несущая способность (динамическая нагрузка) более 1000 кг Минимальная глубина монтажа не более 191 мм Максимальная глубина монтажа не менее 1048 мм Высота монтажных профилей: не менее 42U Ширина монтажной рамы - 19" Цвет: Черный |  |  |
| 37.2 | Вертикальный кабельный органайзер | шт | 252 |
|  | Вертикальный кабельный органайзер с 8-ю кольцами для установки в задний вертикальный канал шкафа. Масса нетто менее 2 кг Максимальная ширина не более 55 мм Максимальная глубина не более 85 мм Цвет: Черный |  |  |
| 37.3 | Комплект крепежа | шт | 126 |
|  | Комплект из пружинной гайки M6, тарельчатой нейлоновой шайбы и винта с комбинированной головкой под шлицевую/крестовую отвертку Количество не менее 30 шт Масса нетто менее 0,5 кг Максимальная высота не более 25 мм Максимальная ширина не более 13 мм Максимальная глубина не более 13 мм |  |  |
| 37.4 | Стоечный БРП | шт | 252 |
|  | Вертикальный блок распределения питания Нагрузочная способность более 7 200 ВА Номинальное выходное напряжение- 230В Выходные соединители: более 19 IEC 320 C13, более 2 IEC 320 C19 Длина входного сетевого кабеля - более 2,5 метра Число входных сетевых кабелей не менее 1 Максимальная входная сила тока 32 A Масса нетто менее 7,3 кг Цвет: чёрный |  |  |
| 37.5 | Модульные панели-заглушки | шт | 21 |
|  | Комплект из 200 модульных панелей-заглушек высотой 1U для предотвращения подсоса горячего воздуха через незанятое пространство стойки, устанавливаются без инструментов Масса каждой панели нетто менее 0,2 кг Максимальная высота каждой панели не более 45 мм Максимальная ширина каждой панели не более 483 мм Максимальная глубина каждой панели не более 30 мм Цвет: Черный |  |  |
| 37.6 | Горизонтальный кабельный органайзер | шт | 126 |
|  | Горизонтальный кабельный органайзер для укладки коммутационных кабелей с крышкой Масса нетто менее 1,2 кг Максимальная высота не более 95 мм Максимальная ширина не более 483 мм Максимальная глубина не более 110 мм Высота стойки – не более 2U Цвет: Черный |  |  |
| 37.7 | Перемычка для кабелей данных | шт | 252 |
|  | Сплошная защитная перегородка обеспечивает верхнюю разводку сетевых кабелей поверх шкафов Максимальная высота не более 125 мм Максимальная ширина не более 580 мм Максимальная глубина не более 71 мм Масса нетто менее 2,2 кг Цвет: черный |  |  |
| 37.8 | Перемычка для кабелей данных, со сквозным отверстием | шт | 252 |
|  | Защитная перегородка с кабельными вводами обеспечивает верхнюю разводку сетевых кабелей поверх шкафов Максимальная высота не более 125 мм Максимальная ширина не более 580 мм Максимальная глубина не более 71 мм Масса нетто менее 2,2 кг Цвет: черный |  |  |

# Разнарядка на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО

Разнарядка на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО в ФЦОД 3-й очереди, и в РЦОД №1 3-й очереди в Табл. 2.

Табл. 2 Разнарядка на поставку оборудования, передачу неисключительных (пользовательских) прав на ПО и проведение работ в ФЦОД 3-й очереди, и в РЦОД №1 3-й очереди

| № | Наименование поставляемого оборудования, ПО | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дооснащение ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России (3-й очереди) |
|  | Машина СУБД #2.1 | 1 |
| 2. | Дооснащение ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет ФНС России (3-й очереди) |
|  | ПО Виртуализации #1.1 | 16 |
|  | Сервер #1.1 | 1 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 | 16 |
|  | Системное ПО#1.1 | 8 |
| 3. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения ФНС России (3-й очереди) |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО резервного копирования #1.1 | 1 |
|  | Дисковый массив #1.1 | 1 |
|  | Дисковый массив #24.1 | 1 |
|  | Коммутатор #1.1 | 1 |
|  | Коммутатор #9.1 | 1 |
|  | Коммутирующая фабрика #1.1 | 1 |
|  | Машина СУБД #2_1.1 | 1 |
|  | Машина СУБД #2_2.1 | 1 |
|  | ПО Виртуализации #1.1 | 96 |
|  | ПО резервного копирования #1.1 | 1 |
|  | ПО управления средой виртуализации #1.1 | 4 |
|  | Сервер #1.1 | 6 |
|  | Сервер #10.1 | 4 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 | 96 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1 | 4 |
|  | Системное ПО#1.1 | 48 |
| 4. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента Общесистемных сервисов ФНС России (3-й очереди) |
|  | Дисковый массив #4.1 | 1 |
|  | Коммутирующая фабрика #3.1 | 1 |
|  | ПО виртуализации рабочих станций #1.1 | 12 |
|  | Сервер #4.1 | 3 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО виртуализации рабочих станций #1.1 | 12 |
|  | Системное ПО#1.1 | 24 |
|  | Системное ПО#2.1 | 24 |
| 5. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента Мониторинга и управления Казначейства России (3-й очереди) |
|  | Коммутатор #12.1 | 1 |
|  | Коммутатор #18.1 | 1 |
| 6. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России (3-й очереди) |
|  | Дисковый массив #14.1 | 1 |
|  | Коммутатор #5.1 | 1 |
|  | Коммутирующая фабрика #8.1 | 2 |
|  | ПО Виртуализации #1.1 | 32 |
|  | ПО управления средой виртуализации #1.1 | 2 |
|  | Сервер #1.1 | 2 |
|  | Сервер #7.1 | 1 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 | 32 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО управления средой виртуализации #1.1 | 2 |
|  | Системное ПО#1.1 | 16 |
| 7. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к ведомственной телекоммуникационной сети Казначейства России (3-й очереди) |
|  | Коммутатор #15.1 | 2 |
|  | Маршрутизатор #4.1 | 2 |
| 8. | Создание ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента подключения к сети Интернет Казначейства России (3-й очереди) |
|  | Балансировщик нагрузки #3.1 | 1 |
|  | Коммутатор #11.1 | 1 |
|  | Коммутатор #14.1 | 2 |
|  | Маршрутизатор #2.1 | 2 |
| 9. | Дооснащение ПАК ИТ-инфраструктуры сегмента прикладного программного обеспечения Казначейства России (3-й очереди) |
|  | ПО Виртуализации #1.1 | 48 |
|  | Сервер #1.1 | 3 |
|  | Сертификат на техническую поддержку ПО Виртуализации #1.1 | 48 |
|  | Системное ПО#1.1 | 24 |
| 10. | Дооснащение ПАК СКС (3-й очереди) РЦОД №1 |
|  | Шкафы Этап #2.2 | 1 |
| 11. | Дооснащение ПАК СКС (3-й очереди) ФЦОД |
|  | Шкафы Этап #2.1 | 1 |

РАЗДЕЛ V. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА»

|  | "Федеральный центр обработки данных (ФЦОД), г. Дубна, Московская область" |
| --- | --- |
|  | (3 -я очередь) |
| Составлен в базе 2001г . с переходом в цены завершения строительства | 1 882 174,25 | тыс. руб. |  |
| №п/п | Номера смет | Наименование глав, работ и затрат | Сметная стоимость строительства, тыс. руб. |
|  |  |  | Строител. | Монтажн. | Оборудо- | Прочие | Общая |
|  |  |  | работы | работы | вание | затраты | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |
| 1 | Объектная | Вычислительная и IT- |  |  |  |  |  |
|  | смета №02-03 | инфраструктуры | 0,00 | 62,73 | 425 088,56 | 0,00 | 425 151,29 |
|  |  | Итого по главе 2 | 0,00 | 62,73 | 425 088,56 | 0,00 | 425 151,29 |
|  |  | Глава 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  |  |
| 2 | Объектная смета №09-03 | Пуско-наладочные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,72 | 2 095,72 |
|  |  | Итого по главе 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095,72 | 2 095,72 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 0,00 | 62,73 | 425 088,56 | 2 095,72 | 427 247,01 |
| 3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | 0,00 | 1,25 | 8 501,77 | 41,91 | 8 544,93 |
|  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными работами и затратами | 0,00 | 63,98 | 433 590,33 | 2 137,63 | 435 791,94 |
|  |  | Пересчет базового уровня цен в цены 4 кв.2015 г (Письмо Минстроя России № 40538-ЕС/05 от 14.12.2015 г.) |
|  |  | главы 1-9 |  |  |  |  |  |
| 4 | СМР | 7,18 |  | 450,40 |  |  |  |
| 5 | Оборудование | 3,64 |  |  | 1 547 322,36 |  |  |
| 6 | Прочие | 9,56 |  |  |  | 20 035,08 |  |
|  |  | Итого в ценах 4 кв.2015 г | 0,00 | 450,40 | 1 547 322,36 | 20 035,08 | 1 567 807,84 |
| 7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | 0,00 | 9,01 | 30 946,45 | 400,70 | 31 356,16 |
|  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными работами и затратами | 0,00 | 459,41 | 1 578 268,81 | 20 435,78 | 1 599 164,00 |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |
|  |  | 18% | 0,00 | 82,69 | 279 249,12 | 3 678,44 | 283 010,25 |
|  |  | Всего с НДС в ценах окончания строительства | 0,00 | 542,10 | 1 857 517,93 | 24 114,22 | 1 882 174,25 |
|  | "Резервный центр обработки данных № 1 (РЦОД № 1), г. Городец, Нижегородская область" |
|  | (3 очередь) |
| Составлен в базе 2001г. с переходом в цены завершения строительства | 1 918 161,86 | тыс. руб. |  |
| №п/п | Номера смет | Наименование глав, работ и затрат | Сметная стоимость строительства, тыс. руб. |
|  |  |  | Строител. | Монтажн. | Оборудо- | Прочие | Общая |
|  |  |  | работы | работы | вание | затраты | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | "Основные объекты строительства" |  |  |  |  |  |
| 1 | Объектная | Вычислительная и IT- |  |  |  |  |  |
|  | смета №02-03 | инфраструктуры |  | 69,79 | 437 608,39 | 0,00 | 437 678,18 |
|  |  | Итого по главе 2 | 0,00 | 69,79 | 437 608,39 | 0,00 | 437 678,18 |
|  |  | Глава 9 |  |  |  |  |  |
|  |  | "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  |  |
| 2 | Объектная смета №09-03 | Пуско-наладочные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,19 | 3 977,19 |
|  |  | Итого по главе 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 977,19 | 3 977,19 |
|  |  | Итого по главам 1-9 | 0,00 | 69,79 | 437 608,39 | 3 977,19 | 441 655,37 |
| 3 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | 0,00 | 1,40 | 8 752,17 | 79,54 | 8 833,11 |
|  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными работами и затратами | 0,00 | 71,19 | 446 360,56 | 4 056,73 | 450 488,48 |
|  |  | Пересчет базового уровня цен в цены 4 кв.2015 г (Письмо Минстроя России №40538-ЕС/05 от 14.12.2015 г.) |
|  |  | главы 1-9 |  |  |  |  |  |
| 4 | СМР | 6,34 |  | 442,47 |  |  |  |
| 5 | Оборудование | 3,64 |  |  | 1 592 894,54 |  |  |
| 6 | Прочие | 9,56 |  |  |  | 38 021,94 |  |
|  |  | Итого в ценах 4 кв.2015 г | 0,00 | 442,47 | 1 592 894,54 | 38 021,94 | 1 631 358,95 |
| 7 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты | 0,00 | 8,85 | 31 857,89 | 760,44 | 32 627,18 |
|  |  | 2% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с непредвиденными работами и затратами | 0,00 | 451,32 | 1 624 752,43 | 38 782,38 | 1 663 986,13 |
|  |  | НДС |  |  |  |  |  |
|  |  | 18% | 0,00 | 81,24 | 247 113,66 | 6 980,83 | 254 175,73 |
|  |  | Всего с НДС в ценах окончания строительства | 0,00 | 532,56 | 1 871 866,09 | 45 763,21 | 1 918 161,86 |
|  |  | ИТОГО по объектам: | 0,00 | 1 074,66 | 3 729 384,02 | 69 877,43 | 3 800 336,11 |

Итого начальная (максимальная) цена контракта – 3 800 336 110,00 (Три миллиарда восемьсот миллионов триста тридцать шесть руб. 11 коп.) рублей.

РАЗДЕЛ VI. «ОБОСНОВАНИЕ НЕВОЗМОЖНОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН И БАЗ ДАННЫХ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

Пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск иностранного программного обеспечения при закупках для государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 1236) установлен запрет на допуск программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных (БД), реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения (далее – программное обеспечение и (или) права на него), для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением следующих случаев:

а) в реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке;

б) программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр и которое соответствует тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение, планируемое к закупке, по своим функциональным, техническим и (или) эксплуатационным характеристикам не соответствует установленным заказчиком требованиям к планируемому к закупке программному обеспечению.

- Программное обеспечение ПО виртуализации рабочих станций  #1.1

Класс (классы) программного обеспечения: Раздел «Системное ПО», класс «Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных», код 02.03

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки:

Обеспечивать виртуализацию вычислительной инфраструктуры

Обеспечивать управление виртуальной вычислительной инфраструктурой

Организовывать подключения пользователей к виртуальным рабочим местам

Обеспечивать подключение пользователей к виртуальным рабочим местам, не менее 100 одновременно работающих пользователей

Обеспечивать работу ОС Windows Server 2008 R2/2012 в виртуальной вычислительной инфраструктуре

Предоставлять средства централизованного управления виртуальными средами

Обеспечивать создание и удаление виртуальных сред

Обеспечивать создание шаблонов виртуальных сред

Обеспечивать создание шаблонов ПО

Хранить одну копию файлов шаблонов ОС и ПО вне зависимости от количества виртуальных рабочих мест, в которых они используются

Поддерживать выделение и изменение количества процессорных ресурсов, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых адаптеров для виртуальной среды

Поддерживать Управление состоянием виртуальной среды: включение, перезагрузка, выключение

Предоставить средства управления виртуальными средами с помощью утилит командной строки с хоста виртуализации

Обеспечить просмотр процессов виртуальной среды с хоста виртуализации

Обеспечивать монтирование диска виртуальной среды на хосте виртуализации с возможностью модификации файлов и каталогов

Обеспечивать динамическое изменение размеров диска виртуальной среды без остановки виртуального рабочего места

Обеспечивать подключение с хоста виртуализации к интерфейсу командной строки виртуальной среды и запуск в нем утилит командной строки

Обеспечивать поддержку двух типов сетевых интерфейсов: типа мост и маршрутизируемый хостом виртуализации

Обеспечивать полное и инкрементальное резервное копирование виртуальных сред встроенными средствами

Обеспечивать сбор статистики о потребляемых ресурсах виртуальными средами

Поддерживать регистрацию событий управления виртуальной инфраструктурой

Обеспечить объединение виртуальных рабочих мест в пулы двух типов: сессионные и персонализированные

Поддерживать создание шаблонов виртуальных рабочих мест для сессионных пулов рабочих мест

Обеспечивать автоматическое развёртывание новых виртуальных рабочих мест из шаблона

Обеспечивать автоматическое добавление виртуальных рабочих мест в Organizational Unit и группы Microsoft Active Directory

Обеспечивать автоматическое поддержание заданного количества готовых для подключения пользователей виртуальных рабочих мест

Обеспечивать возможность задания политик по действию над виртуальными рабочими местами по завершению сеанса пользователя

Поддерживать авторизацию пользователей по цифровым сертификатам

Поддерживать авторизацию пользователей через Microsoft Active Directory

Обеспечивать контроль доступа клиентских устройств по ID устройства

Обеспечивать запрет прямого доступа к виртуальному рабочему месту

Предоставлять политики подключения внешних устройств к виртуальным рабочим местам

Регистрировать события управления виртуальными рабочими местами, правами доступа и попыток доступа

Обеспечивать печать из виртуальных рабочих мест на принтерах, подключенных к устройству доступа локально, без установки драйверов в виртуальной среде

Обеспечивать балансировку нагрузки на хосты виртуализации

Обеспечивать автоматическое обновление всех компонентов программного обеспечения виртуализации рабочих станций

Обеспечивать подключение пользователей с устройств доступа на базе Windows и Linux

Предоставлять пользователю список доступных ему виртуальных рабочих мест

Обеспечивать подключение к виртуальному рабочему месту

Обеспечивать подключение внешних устройств к виртуальному рабочему месту в соответствии с политиками

Требование по наличию сертификата

ПО должен реализовывать в среде виртуализации следующие функции защиты информации: управления доступом, резервного копирования, контроля целостности, и регистрации событий безопасности и соответствовать требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных  возможностей (Гостехкомиссия России, 1991)» - не выше чем по 4 уровню контроля и технических условий, что должно быть подтверждено действующим сертификатом ФСТЭК России.

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки:

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | RAIDIX 4.0 | Альт Линукс СПТ | Альт Линукс КДесктоп | Альт Линукс 7.0 Кентавр | МойОфис Частное Облако | VALO | Astra Linux Special Edition | Альт Линукс Школьный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечивать виртуализацию вычислительной инфраструктуры | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.2. | Обеспечивать управление виртуальной вычислительной инфраструктурой | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 1.3. | Организовывать подключения пользователей к виртуальным рабочим местам | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 1.4. | Обеспечивать подключение пользователей к виртуальным рабочим местам, не менее 100 одновременно работающих пользователей | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
| 2. | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечивать работу ОС Windows Server 2008 R2/2012 в виртуальной вычислительной инфраструктуре | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Предоставлять средства централизованного управления виртуальными средами | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать создание и удаление виртуальных сред | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать создание шаблонов виртуальных сред | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать создание шаблонов ПО | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Хранить одну копию файлов шаблонов ОС и ПО вне зависимости от количества виртуальных рабочих мест, в которых они используются | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддерживать выделение и изменение количества процессорных ресурсов, оперативной памяти, дискового пространства, сетевых адаптеров для виртуальной среды | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддерживать Управление состоянием виртуальной среды: включение, перезагрузка, выключение | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Предоставить средства управления виртуальными средами с помощью утилит командной строки с хоста виртуализации | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечить просмотр процессов виртуальной среды с хоста виртуализации | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать монтирование диска виртуальной среды на хосте виртуализации с возможностью модификации файлов и каталогов | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать динамическое изменение размеров диска виртуальной среды без остановки виртуального рабочего места | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать подключение с хоста виртуализации к интерфейсу командной строки виртуальной среды и запуск в нем утилит командной строки | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать поддержку двух типов сетевых интерфейсов: типа мост и маршрутизируемый хостом виртуализации | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать полное и инкрементальное резервное копирование виртуальных сред встроенными средствами | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать сбор статистики о потребляемых ресурсах виртуальными средами | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддерживать регистрацию событий управления виртуальной инфраструктурой | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечить объединение виртуальных рабочих мест в пулы двух типов: сессионные и персонализированные | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддерживать создание шаблонов виртуальных рабочих мест для сессионных пулов рабочих мест | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать автоматическое развёртывание новых виртуальных рабочих мест из шаблона | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать автоматическое добавление виртуальных рабочих мест в Organizational Unit и группы Microsoft Active Directory | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать автоматическое поддержание заданного количества готовых для подключения пользователей виртуальных рабочих мест | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать возможность задания политик по действию над виртуальными рабочими местами по завершению сеанса пользователя | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддерживать авторизацию пользователей по цифровым сертификатам | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | Да | Да |
|  | Поддерживать авторизацию пользователей через Microsoft Active Directory | Да | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать контроль доступа клиентских устройств по ID устройства | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать запрет прямого доступа к виртуальному рабочему месту | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Предоставлять политики подключения внешних устройств к виртуальным рабочим местам | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Регистрировать события управления виртуальными рабочими местами, правами доступа и попыток доступа | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать печать из виртуальных рабочих мест на принтерах, подключенных к устройству доступа локально, без установки драйверов в виртуальной среде | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать балансировку нагрузки на хосты виртуализации | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать автоматическое обновление всех компонентов программного обеспечения виртуализации рабочих станций | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать подключение пользователей с устройств доступа на базе Windows и Linux | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да | Нет | Нет |
|  | Предоставлять пользователю список доступных ему виртуальных рабочих мест | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать подключение к виртуальному рабочему месту | Да | Нет | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет |
|  | Обеспечивать подключение внешних устройств к виртуальному рабочему месту в соответствии с политиками | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
| 3. | Требование по наличию сертификата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ПО должен реализовывать в среде виртуализации следующие функции защиты информации: управления доступом, резервного копирования, контроля целостности, и регистрации событий безопасности и соответствовать требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (Гостехкомиссия России, 1991)» - не выше чем по 4 уровню контроля и технических условий, что должно быть подтверждено действующим сертификатом ФСТЭК России. | Да | Нет | Частично | Нет | Нет | Нет | Частично | Частично | Нет |

По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению ПО виртуализации рабочих станций  #1.1, являющемуся объектом закупки.

2. Программное обеспечение ПО системы резервного копирования.

Класс (классы) программного обеспечения: Средства обеспечения информационной безопасности.

- Системы резервного копирования (backup)/Программы, обеспечивающие создание копии данных на носителе (жёстком диске, дискете и т. д.) и предназначенные для их восстановления в оригинальном или новом месте в случае их повреждения или утраты.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки:

Обеспечение трехуровневой архитектуры, состоящей из сервера управления системой резервного копирования, серверов резервного копирования, агентов резервного копирования и обеспечивающей возможностью работы любого из указанных компонентов в гетерогенной среде на платформах ОС Solaris, AIX, HP-UX, Linux, Windows. Сервер управления системой резервного копирования должен также обладать возможностью выполнять роль сервера резервного копирования (управлять устройствами хранения и обеспечивать прием/передачу резервных копий с агентов резервного копирования);

Обеспечивать возможность встроенной репликации резервных копий между автономными системами резервного копирования данных (находящимися под контролем различных серверов управления) с передачей только уникальных блоков данных и использованием встроенной технологии дедупликации;

Обеспечивать возможность управления репликацией резервных копий между автономными системами резервного копирования с использованием API интеграции с аппаратными технологиями репликации от других производителей устройств предназначенных для резервного копирования;

Обеспечивать возможность при создании полной резервной копии файловых данных выполнять отслеживание и чтение только измененных файлов и выполнять передачу на сервер резервного копирования только измененных блоков данных с синтезом из них полной резервной копии в реальном времени;

Обеспечивать возможность при создании полной резервной копии виртуальных машин Vmware выполнять отслеживание, чтение и передачу на сервер резервного копирования только изменённых блоков данных с синтезом полной резервной копии в реальном времени;

Обеспечивать возможность синтеза полной копии из предыдущей полной копии и последующих инкрементальных копий на уровне серверов резервного копирования без использования агентов резервного копирования и передачи данных;

Обеспечивать возможность создания полных, инкрементальных и кумулятивных инкрементальных резервных копий;

Обеспечивать возможность задавать разные приоритеты для заданий по резервному копированию, восстановлению, дублированию резервных копий;

Обеспечивать встроенную возможность балансировки нагрузки и отказоустойчивости на уровне серверов резервного копирования;

Обеспечивать возможность возобновления заданий резервного копирования и восстановления с контрольной точки;

Обеспечивать возможность резервного копирования не менее 32-x потоков одновременно на один ленточный привод;

Обеспечивать возможность параллельного создания не менее 4 резервных копий с различным сроком хранения на различных устройствах хранения одновременно за одну сессию резервного копирования;

Обеспечивать возможность блочного резервного копирования на уровне раздела с возможностью восстановления отдельных файлов;

Обеспечивать встроенную технологию дедупликации данных, как на уровне агента резервного копирования, так и на любом дисковом целевом устройстве хранения;

Обеспечивать возможность интеграции через API с дисковыми устройствами хранениями предназначенных для резервного копирования от других производителей, включая такие возможности как управление репликацией, синтетика с аппаратным ускорением, прозрачным управлением сроками хранения, мгновенный запуск из резервной копии;

Обеспечивать возможность резервного копирования и восстановления виртуальных машин VMWare без использования агентов с применением мгновенных копий по ЛВС, SAN (Fibre Chanel) и технологии Vmware hotadd;

Обеспечивать возможность резервного копирования виртуальных машин VMware под управлением Windows и Linux в один проход с возможностью восстановления всей машины целиком, отдельных файлов и директорий, а также приложений MS Exchange, MS SQL и MS SharePoint на уровне отдельных объектов. При резервном копировании виртуальных машин с MS Exchange, MS SQL и MS SharePoint должна быть обеспечена возможность усечения журналов транзакций;

Обеспечивать возможность запуска виртуальной машины из VMware Web Client GUI напрямую из резервной копии без промежуточного восстановления;

Обеспечивать возможность выполнять выборочное восстановление отдельных объектов встроенными средствами из полной копии MS Exchange, MS Active Directory, MS SharePoint;

Обеспечивать возможность автоматического аварийного восстановления ОС Windows, Linux, Solaris и AIX целиком с нуля, включая системную область ОС, с поддержкой аппаратного обеспечения отличного по конфигурации от исходного;

Обеспечивать встроенную возможность равномерного распределения нагрузки по ферме VMWare серверов при резервном копировании;

Обеспечивать возможность автоматического учета и выгрузки копий лент при удаленном хранении для функций аварийного восстановления;

Обеспечивать возможность осуществлять резервное копирование без нагрузки на клиента методами off-host и server-free с интегрированной поддержкой широкого спектра аппаратных технологий производителей дисковых массивов;

Обеспечивать встроенные функции классификации и управлением жизненным циклом хранения данных в зависимости от их критичности;

Обеспечивать встроенную программную технологию позволяющую передавать потоки данных по FC SAN с разных ОС на общий дисковый пул и обратно при резервном копировании и восстановлении, в том числе с применением дедупликации;

Обеспечивать встроенную систему управления правами с наличием предопределенных ролей;

Обеспечивать наличие встроенной системы мониторинга, позволяющей накапливать и анализировать историческую информацию о состоянии нескольких автономных систем резервного копирования, с возможностью настройки гибких отчетов, автоматических уведомлений, ролей и представлений;

Обеспечивать официально заявленную совместимость с широким спектром ленточных устройств хранения таких производителей как ADIC, Compaq, Dell, Exabyte, HP, IBM, Overland Data, Qualstar, Quantum, Sony, Spectra Logic, Sun;

Обеспечивать возможность организации дисковых пулов хранения как с дедупликацией, так и без дедупликации;

Обеспечивать интеграцию с технологиями мгновенных снимков HP, Hitachi, EMC, IBM, NetApp;

В реестре отсутствуют сведения о программном обеспечении, соответствующем тому же классу программного обеспечения, что и программное обеспечение ПО системы резервного копирования, планируемое к закупке.

3. Программное обеспечение  ПО Виртуализации #1.1.

Класс (классы) программного обеспечения: Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 02.03.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки:

- Осуществление виртуализации аппаратных ресурсов в виде обособленных виртуальных машин, работающих на физическом сервере

- Обеспечение выполнения нескольких виртуальных машин на одном физическом сервере и совместное использование его ресурсов виртуальными машинами в различных средах

- Поддержка 32- и 64-битных систем и симметричной мультипроцессорной обработки

- Предоставление возможности создания виртуальных машин с различными конфигурациями виртуальных аппаратных средств (количество процессоров, памяти, типы контроллеров и дисков, количество сетевых карт), а также предоставление возможность изменения их конфигурации

- Обладание механизмами, дающими возможность выделить виртуальным машинам больше оперативной памяти, чем физически есть на вычислительном узле

- Возможность подключения к локальной сети и обеспечение возможности горячего резервирования и балансировки нагрузки – возможность подключения через несколько физических адаптеров

- Возможность изолировать создаваемые виртуальные сети от внешних сетей, а также прямое взаимодействие с физической локальной сетью через физические адаптеры вычислительных узлов виртуализации

- Необходимо обеспечить разделение сетевых ресурсов виртуальных машин и ПО Виртуализации #1.1

- Возможность размещения виртуальных машин на общей кластерной файловой системе, обеспечивающей одновременный доступ всех вычислительных узлов

- Поддержка миграции виртуальных машин между разными вычислительными узлами

- Поддержка миграции файлов виртуальных машин между разными хранилищами без прерывания работы

- Возможность выделения до 64 логических процессоров одной виртуальной машине

- Возможность оптимизации энергопотребления виртуальной инфраструктуры путем автоматического отключения неиспользуемых вычислительных узлов

- Возможность централизованного управления всей виртуальной серверной инфраструктурой при помощи единого набора инструментов

- Возможность организации кластеров высокой доступности

- Возможность создания шаблонов, с помощью которых можно быстро разворачивать новые виртуальные машины, без необходимости повторной установки и конфигурирования ОС

- Возможность мониторинга состояния виртуальных машин (загрузки виртуальных процессоров, памяти, количество операций ввода-вывода, загрузка сетевых интерфейсов)

- Реализация централизованного конфигурирования и мониторинга виртуальной сетевой инфраструктуры

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки:

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | RAIDIX 4.0 | Альт Линукс СПТ | Альт Линукс 7.0 Кентавр | Astra Linux Special Edition | Альт Линукс Школьный | МойОфис Частное Облако | VALO | МойОфис Хранилище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осуществление виртуализации аппаратных ресурсов в виде обособленных виртуальных машин работающих на физическом сервере | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
|  | Обеспечение выполнения нескольких виртуальных машин на одном физическом сервере и совместное использование его ресурсов виртуальными машинами в различных средах | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
|  | Возможность добавления оперативной памяти в виртуальную машину без остановки самой виртуальной машины | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Возможность расширения жёсткого диска виртуальной машины без остановки самой виртуальной машины | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|  | Поддержка технологии создания кластеров Microsoft Cluster Services | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению ПО Виртуализации #1.1., являющемуся объектом закупки.

- Программное обеспечение ПО управления средой виртуализации #1.1.

Класс (классы) программного обеспечения: Средства обеспечения облачных и распределенных вычислений, средства виртуализации и системы хранения данных 02.03.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки:

- Возможность централизованной настройки и управления всеми службами виртуальной инфраструктуры из единой среды управления

- Полная совместимость со всеми возможностями ПО Виртуализации #1.1

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки:

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | RAIDIX 4.0 | Альт Линукс СПТ | Альт Линукс 7.0 Кентавр | Astra Linux Special Edition | Альт Линукс Школьный | МойОфис Частное Облако | VALO | МойОфис Хранилище |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Возможность централизованной настройки и управления всеми службами виртуальной инфраструктуры из единой среды управления | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет |
|  | Полная совместимость со всеми возможностями ПО Виртуализации #1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению ПО управления средой виртуализации #1.1., являющемуся объектом закупки.

5. Программное обеспечение Системное ПО#1.1.

Класс (классы) программного обеспечения: Операционные системы 02.01.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки:

- Каждая лицензия предоставляет право на работу двух физических процессоров

- Наличие единой службы регистрации и аутентификации в сети предприятия

- Возможность службы регистрации и аутентификации отражать организационную структуру предприятия

- Поддержка реализации службы каталогов на базе стандарта X.500 c поддержкой протокола LDAP

- Поддержка создания кластеров

- Поддержка управления дисковой подсистемой посредством интерфейса командной строки

- Поддержка индексации хранящейся информации

- Поддержка шифрации хранящейся информации

- Наличие возможности квотирования дискового пространства

- Поддержка работы с системами хранения данных SAN

- Поддержка резервирования открытых и используемых файловых ресурсов

- Поддержка не менее 64 физических процессоров (при наличии необходимого числа лицензий)

- Поддержка не менее 4 ТБ оперативной памяти

- Поддержка динамического расширения количества установленной оперативной памяти

- Поддержка автоматического восстановления операционной системы в случае выхода из строя аппаратного или программного обеспечения

- Поддержка сервера печати с возможностью управления посредством командной строки

- Возможность удаленного управления посредством командной строки

- Возможность автоматического обновления компонент операционной системы

- Поддержка беспроводных сетей стандарта 802.1х

- Наличие в составе компоненты, обеспечивающей функциональность Web-сервера

- Возможность реализации базовых информационных сервисов DNS, DHCP при помощи стандартных компонент

- Поддержка протокола IPv6

- Возможность ограничения сетевого трафика на основе конфигурируемых правил и исключений

- Поддержка функциональности сервера RADIUS стандартными средствами операционной системы

- Поддержка виртуальных частных сетей

- Возможность автоматического распознавания и конфигурирования устанавливаемого аппаратного обеспечения сервера

- Реализация инфраструктуры открытых ключей стандартными средствами операционной системы

- Обеспечение защищенного хранения реквизитов пользователей и сертификатов используемых в инфраструктуре открытых ключей

- Поддержка протокола Kerberos v5

- Реализация службы терминального доступа стандартными компонентами

- Поддержка чтения и записи виртуальных дисков форматов VHD и VHDX

- Возможность управления виртуальными машинами, созданными на основе системного ПО #1.1

- Возможность централизованной установки операционных систем, приложений и программных обновлений внутрь виртуальных машин на основе системного ПО#1.1

- Возможность создания перечня аппаратных и программных ресурсов

- Возможность создания неограниченного количества виртуальных машин на основе системного ПО#1.1

- Возможность создания базовых резервных копий виртуальных машин на основе системного ПО#1.1

- Возможность производить мониторинг всей инфраструктуры на основе системного ПО#1.1

- Возможность добавления оперативной памяти в виртуальную машину без остановки самой виртуальной машины

- Возможность расширения жёсткого диска виртуальной машины без остановки самой виртуальной машины

- Поддержка технологии создания кластеров Microsoft Cluster Services

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки:

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | RAIDIX 4.0 | Альт Линукс СПТ | Альт Линукс КДесктоп | Альт Линукс 7.0 Кентавр | Альт Линукс Школьный | Astra Linux Special Edition | «Сканер-ВС» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка чтения и записи виртуальных дисков форматов VHD и VHDX | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Возможность централизованной установки операционных систем, приложений и программных обновлений внутрь виртуальных машин на основе системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 3 | Возможность добавления оперативной памяти в виртуальную машину без остановки самой виртуальной машины | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 4 | Возможность расширения жёсткого диска виртуальной машины без остановки самой виртуальной машины | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 5 | Поддержка технологии создания кластеров Microsoft Cluster Services | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению Системное ПО#1.1., являющемуся объектом закупки.

6. Программное обеспечение Системное ПО#2.1.

Класс (классы) программного обеспечения: Серверное и связующее ПО 02.04.

Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам программного обеспечения, являющегося объектом закупки

- Каждая лицензия предоставляет право работать одному физическому серверу

- Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP

- Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1

Функциональные, технические и (или) эксплуатационные характеристики, по которым программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению, являющемуся объектом закупки:

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | Dr.Web Server Security Suite | Dr.Web Mail Security Suite | Dr.Web Gateway Security Suite | Dr.Web CureNet! | RAIDIX 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | TrueConf Server | Глонасс контроль и учёт транспорта | Альт Линукс СПТ | Программный комплекс «KOMRAD Enterprise SIEM» | Diasoft Framework |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | "Майнд" | Логика СЭД. БП. СПО | InfoWatch Traffic Monitor Standard Solution | Naumen Contact Center | InfoWatch Traffic Monitor Enterprise Edition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | Dr.Web AV-Desk | Азбука Серверный модуль | Программа квалифицированной электронной подписи Jinn-Server | Логика СЭД. СПО | Логика ЕСМ ASL . Электронный архив |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | ИнтеграВидео | ГИС Сервер х64 | Astra Linux Special Edition | CommFort | ESIA-Bridge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| № п/п | Характеристики ПО | Требуемые хар-ки | Программа для ЭВМ "Универсальный узел коммутации" | Унифицированные программные средства организации, контроля и управления вычислительным процессом в неоднородных вычислительных сетях ИВК ЮПИТЕР | Программный межсетевой экран Интернет Контроль Сервер | Программный комплекс обеспечения взаимодействия СЭД–СМЭВ ИВК ФЕДЕРАТОР | Альт Линукс Школьный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поддержка удалённого доступа внешних пользователей и устройств к Системному ПО#1.1 по протоколу RDP | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 2 | Поддержка неограниченного по пользователям либо устройствам доступа к одному экземпляру Системного ПО#1.1 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

По совокупности функциональных, технических и (или) эксплуатационных характеристик программное обеспечение, сведения о котором включены в реестр, не соответствует установленным государственным заказчиком требованиям к программному обеспечению Системное ПО#2.1., являющемуся объектом закупки.